| 序号 | 物料名称 | 规格型号 |  | 产地 | 单位 | 重量 （KG/付） | 数量 | 适用管材、管件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管径 (mm) | 最小长度（mm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管抢险用哈夫节 | DN65 | 260 |  | 付 |  | 15 | Φ76 钢管 |
| 2 |  | DN100 | 373 |  | 付 |  | 50 | Φ108钢管 |
| 3 |  | DN150 | 393 |  | 付 |  | 50 | Φ159钢管 |
| 4 |  | DN200 | 398 |  | 付 |  | 50 | Φ219钢管 |
| 5 |  | DN300 | 479 |  | 付 |  | 1 | Φ325钢管 |
| 6 |  | DN300 | 1000 |  | 付 |  | 1 | Φ325钢管 |
| 7 |  | DN400 | 487 |  | 付 |  | 20 | Φ406.4钢管 |
| 8 |  | DN500 | 544 |  | 付 |  | 1 | Φ508钢管 |
| 9 |  | DN50 | 210 |  | 付 |  | 25 | DN50 镀锌管 |
| 10 | PE管抢险用哈夫节 | DE90 | 287 |  | 付 |  | 20 | De90 PE管 |
| 11 |  | DE110 | 500 |  | 付 |  | 5 | De110 PE管 |
| 12 |  | DE160 | 500 |  | 付 |  | 5 | De160 PE管 |
| 13 |  | DE200 | 500 |  | 付 |  | 5 | De200 PE管 |
| 14 |  | DE315 | 500 |  | 付 |  | 1 | De315 PE管 |
| 15 | PE管抢险用哈夫节弯头 | DE110 | —— |  | 付 |  | 5 | De110 PE 90°弯头 |
| 16 |  | DE160 | —— |  | 付 |  | 5 | De110 PE 90°弯头 |
| 17 |  | DE200 | —— |  | 付 |  | 5 | De110 PE 90°弯头 |
| 合计金额（元） |  |  | —— | — | — | —— | 264 | —— |