采购产品清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 压力等级 | 材质 | 单位 | 预计采购量 | 含税单价 | 含税金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘接头 | DN40-450 | 1.0MPa | 20# | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  | DN50-450 |  | 20# | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | DN65-450 |  | 20# | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | DN80-500 |  | 20# | 台 | 10 |  |  |
| 5 |  | DN100-500 |  | 20# | 台 | 10 |  |  |
| 6 |  | DN125-500 |  | 20# | 台 | 4 |  |  |
| 7 |  | DN150-550 |  | 20# | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  | DN200-600 |  | Q235B | 台 | 10 |  |  |
| 9 |  | DN250-600 |  | Q235B | 台 | 2 |  |  |
| 10 |  | DN300-700 |  | Q235B | 台 | 12 |  |  |
| 11 |  | DN400-800 |  | L290 | 台 | 2 |  |  |
| 12 |  | DN500-900 |  | L290 | 台 | 2 |  |  |
| 13 |  | DN600-1000 |  | L360 | 台 | 2 |  |  |
| 14 |  | DN200-600 | class150 | 16Mn | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  | DN300-700 |  | 16Mn | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  | DN400-800 |  | L360MB | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  | DN500-900 |  | L360MB | 台 | 1 |  |  |
| 18 |  | DN200-600 | class300 | 16Mn | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | DN250-600 |  | L360 | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  | DN300-700 |  | 16Mn | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | DN400-800 |  | L360MB | 台 | 1 |  |  |
| 22 |  | DN500-900 |  | L360MB | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  | DN600-1000 |  | L360MB | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  | DN700-1000 |  | L415MB | 台 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 台 | 73 | —— |  |