附件：材料供应及工程量清单

（1）中央变电所低压柜更换改造清单
	序号
	名称
	单位
	工程量
	单价
	金额
	备注

	项目改造所需材料及安装清单

	1
	GGD(D1,D3,D4)
	
	
	
	
	

	2
	刀型开关安装,/HD13BX-1000/31
	个
	4
	
	
	

	3
	塑壳断路器安装，NM1-400/3
	个
	6
	
	
	

	4
	塑壳断路器安装，NM1-250/3
	个
	10
	
	
	

	5
	塑壳断路器安装，NM1-125/3
	个
	8
	
	
	

	6
	电流互感器安装，BH0.66-1000/5
	个
	3
	
	
	

	7
	电流互感器安装，BH0.66/500A内
	个
	45
	
	
	

	8
	测量表计安装
	个
	37
	
	
	

	9
	电度表安装
	个
	8
	
	
	

	10
	时控器安装
	个
	1
	
	
	

	11
	交流接触器安装,CJ20
	个
	1
	
	
	

	12
	按钮安装NP2-LED
	个
	6
	
	
	

	13
	熔断器安装,RT28
	个
	8
	
	
	

	14
	指示灯安装,AD16
	个
	15
	
	
	

	15
	盘柜配线安装,导线截面1.5mm2
	10m
	50
	
	
	

	16
	铜母线安装(每相)
	10m/单相
	1.6
	
	
	

	17
	柜体（GGD-2）
	台
	3
	
	
	

	改造清单

	18
	拆除
	台
	3
	
	
	

	19
	成套配电柜安装
	台
	3
	
	
	

	20
	压铜接线端子,截面120mm2以内
	10个
	4.8
	
	
	


（2）35KV变电所、10KV高压电容柜改造
	序号
	名称
	单位
	工程量
	单价
	金额
	备注

	项目改造所需材料及安装清单

	1
	真空断路器安装,2000A以下
	台
	2
	
	
	

	2
	放电线圈安装
	台
	6
	
	
	

	3
	干式电抗器安装,1.5t以下
	台
	2
	
	
	

	4
	避雷器安装10KV以下
	台
	6
	
	
	

	5
	并联电容器组安装
	台
	6
	
	
	

	6
	电流互感器安装
	台
	4
	
	
	

	7
	10kV以下支持绝缘子安装
	10个
	4
	
	
	

	8
	喷啄式熔断器安装
	只
	6
	
	
	

	9
	中间继电器JZC1
	只
	4
	
	
	

	10
	智能补偿控制器
	只
	1
	
	
	

	11
	智能补偿保护装置
	只
	1
	
	
	

	12
	按钮开关
	只
	4
	
	
	

	13
	转换开关
	只
	1
	
	
	

	14
	指示灯
	只
	4
	
	
	

	15
	柜内二次配线
	10m
	50
	
	
	

	16
	隔离开关GN19
	台
	1
	
	
	

	17
	带形铜母线安装(每相一片)
	10m/单相
	3
	
	
	

	18
	柜体（1200*1600*2700）
	台
	2
	
	
	

	19
	辅材
	项
	1
	
	
	

	改造清单

	20
	原补偿电容器装置拆除
	台
	2
	
	
	

	21
	并联补偿电容器装置安装
	台
	2
	
	
	

	22
	控制电缆敷设,14芯以下
	100m
	2
	
	
	

	23
	电容控制系统调试
	套
	1
	
	
	


