两段炉改造弱电智能化系统采购及安装

答疑及变更公告

“两段炉改造弱电智能化系统采购及安装”项目（招标编号：HRZ-2019050）答疑及变更公告如下：

一、答疑部分

疑问1：招标文件第一部分采购内容及要求“四、主要技术和参数要求”中“LED全彩大屏”技术参数中要求投标人中标后提供相关证书，这些证书不能对产品质量要求有所提高，因此怀疑该项产品证书设置导致产品唯一性，希望给予修改或取消。

答：本项目所涉产品拟推荐品牌不具有限制性，具体请按照招标文件第一部分采购内容及要求“前注2”和相关公告内容执行。

疑问2：招标文件第一部分采购内容及要求“四、主要技术和参数要求”中“LED全彩大屏”技术参数要求“产品生产厂家符合国军标管理体系标准”，没有厂家有此类证书。

答：取消该项技术参数要求，中标后无须提供国军标中英文证书。

二、变更部分

原招标文件第一部分采购内容及要求中“四、主要技术和参数要求（技术参数及要求为必须满足的技术参数要求，招标人将在合同签订后供货前验证，如有虚假或不符合的，招标人有权终止合同，由此造成的全部损失由中标人承担。）

（1）阶梯教室LED显示屏系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩大屏 | 1.像素点间距≤2.5mm 2.显示密度≥160000Dots/㎡ 3.显示尺寸：宽度5.76m，高度3.2m，分辨率1920*1200 4.刷新频率≥3840HZ 5.显示颜色 ≥16.7M种，最大达43980亿种 6.失控点数 ≤万分之一 7.最大对比度≥5000：1 （★中标后中提供完整的第三方检测报告） |  |
|  |  | 8.★色域宽度≥NTSC色域宽度（中标后提供国家级CMA检测报告） 9.换帧频率 ≥60z 10.屏体寿命 ≥100,000小时. 11.衰减率：≤15%（工作三年） 12.连续工作时间 ＞72小时 13.★平均无故障时间＞10,000小时（中标后提供国家级CMA检测报告） 14.★灰度级数：16bit（中标后提供国家级CMA检测报告） 15.★色温3000K-18000K可调（中标后提供国家级CMA检测报告） 16.★数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据进行校正优化（中标后提供国家级CMA检测报告） 17.★产品应符合 LED显示屏通用规范标准，在显示模组电源接口和外壳裸露金属部件建施加AC1500v的试验电压1min不发生绝缘击穿（中标后提供国家级CMA检测报告） 18.★产品经过抗UV紫外线老化检验（中标后提供国家级CMA检测报告） 19.★投标产品需具有一定的抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电抵抗能力（中标后提供国家级CMA检测报告） 20.★产品放入35℃、浓度5%、PH值（6.5-7.2）的盐雾试验箱中连续喷雾12小时，产品无腐蚀（中标后提供国家级CMA检测报告） 21.★产品在低温-40℃、高温100℃（3-5min转换时间）试验30min能正常工作（中标后提供国家级CMA检测报告） 22．★产品在通电状态下需通过环境温度不低于85℃、相对湿度不低于85%运行不低于168小时试验，实验后工作正常（中标后提供国家级CMA检测报告）。 23.★为有效消除“暗亮”发生，产品需经过“消隐”，（中标后提供消隐控制电路证书） 24.★产品生产厂家符合国军标管理体系标准（中标后提供国军标中英文证书） 25.★中标后提供所投产品软件3年免费升级承诺函 26.★中标后提供生产厂家针对该项目的授权书及售后服务承诺 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI，3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2. 支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7. 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8.具备强大的图像处理功能，配合专业 的图像控制软件，具备友好的人机界面; 9.提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 10. 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 ★为确保系统整体效果和服务的一致性所投产品需与室内全彩显示屏为同一品牌；并在中标后提供3C证书 |  |
| 3 | 控制系统（发送） | 1.HDMI/DVI视频输入； 2.HDMI音频输入/外部音频输入； 3.支持高位阶视频输入，16bit/14bit/2bit； 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5.高位阶视频源带载能力：1440×900； 6.18bit灰阶处理与显示； 7.一路光探头接口； 8.可级联多台进行统一控制； 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10.标准1u机箱设计，独立供电 。 |  |
| 4 | 控制系统（接收） | 1.单卡输出 RGBR’数据 16 组； 2.单卡输出 RGB 数组 20 组； 3.单卡输出串行数据 64 组； 4.单卡带载像素为 256×226； 5. 支持配置文件回读； 6.支持温度监控； 7. 支持网线通讯状态检测； 8.支持供电电压检测； 9.支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 10.支持逐点亮色度校正； 11.符合欧盟 RoHs 标准； 12.符合欧盟 CE-EMC 标准。 ★中标后提供控制系统厂家获得的逐点亮色度校正软件著作权证书； ★中标后中提供公安部“信息系统安全等级保护”证明； ★中标后提供控制系统厂家获得的双线冗余相关技术权威认证证书； ★中标后提供集群播控系统方面的软件著作权登记证书； ★中标后提供集群监控管理软件方面的软件著作权登记证书； ★中标后提供生产厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺。 |  |
| 5 | 安装支架 | 钢架40mm*20mm 方管厚度不低于1.5mm 不锈钢装饰 |  |
| 6 | 液晶电视 | 65寸 |  |
| 7 | 全频音箱 | 1.频率范围(-10DB) 60Hz-16KHz 2.频率响应(±3DB) 70Hz-12KHz 3.声压灵敏度(1N/1m) 99DB 4.额定功率及阻抗 250W/8欧姆 5.峰值功率 1000W 6.最大声压级(1M) 129DB 7.指向特性(HxV) 90°X50 8.分频频率 1.8KHZ |  |
| 8 | 专业功放 | 1.紧凑的2U机身设计 2.采用优化的Class-H线路 3.采用Ground lift接地技术 4.具备完善的保护设计 5.采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 规格参数： 1. 4Ω 双声道(per ch.) 750W 2. 8Ω双声道 (per ch.) 500W 3. 8Ω单声道桥接 1500W 4.通道 2 5.灵敏度 0.775V/1.4V 6.信噪比 > 100 dB 7.总谐波失真 < 0.5% 8.互调失真 = / < 0.35% 9.频率响应 0 dB, -1 dB 10.色度亮度干扰 at 1kHz: -75 dB at 1kHz: -75 dB at 1kHz: -75 dB at 1kHz: -75 dB 11.at 20kHz: - 59 dB at 20kHz: - 59 dB at 20kHz: - 59 dB at 20kHz: - 59 dB 12.阻尼系数 > 200 |  |
| 9 | 调音台 | 1.过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示(话筒前和话筒后、EQ 后和推子后) 2.精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 3.为电容话筒提供真正专业的 +48V 幻象电源 4.为外部信号提供插入点 5.不同单声道输入和 2 个立体声输入 6. 2 路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后 7.内部电源供电 8.简单的机架安装(选购件) 技术规格 1.频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 20Hz-20kHz ±0.5dB 2.总谐波失真和噪声 -30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB <0.007% 3.话筒输入的等效输入噪声 22Hz-22kHz 不加权 -128dBu (信源内阻150Ω) 4.母线噪声 20Hz-20kHz 宽带线路输入 终端负载为150Ω，RMS(有效值)测量 5.混音 推子在下面，最大混音电平 <-85dBu 6.通道之间串音 通道哑音 >96dB 7.推子位置(标记+10) >96dB 8.辅助发送端口 >86dB 9.输入和输出阻抗 话筒输入 2.4kΩ 10.线路输入 11kΩ 11.立体声输入 100kΩ 12.输出 75Ω 13.输入和输出电平 话筒/线路的最大输入电平为 +17dBu 14.线路的最大输入电平为 +30dBu 15.立体声最大输入电平 +30dBu 16.最大混音输出电平为 +20dBu 17.耳机最大输出电平为 300mw/200Ω 18.EQ(单声道输入) HF(高频) 12kHz,±15dB，搁架式 19.MF(中频) 140Hz-3kHz，±15dB，Q=1.5 20.LF(低频) 80Hz，±15dB，搁架式 21.输出电平表 L 和 R 混音输出电平表为 10 段 LED 指示灯 22.工作条件 温度范围 -10℃ ～ +30℃ 23.相对湿度 0% ～ 80% 24.供电 集成轻型开关电源 交流输入：85V-270V，50/60Hz 25.电源消耗 小于 20W |  |
| 10 | 均衡器 | 1.可切换的±6dB 或±12dB 提升/衰减范围 2.前面板旁通开关 3.监视输出电平的 4 段 LED 梯级显示 4.内部环形变压器 5.大于 108dB 的信号动态范围 6.每倍频程 12dB，40Hz 低端截止滤波器 7.±12dB 输入增益调节范围 8.XLR 和 TRS 输入/输出连接器 9.10Hz 至 50kHz 的频率响应 规 格 1.输入连接器 1/4” TRS，(母)XLR(2 脚火线) 2.类型 电子平衡/非平衡，RF(射频)滤波 3.阻抗 平衡 40kΩ，不平衡 20kΩ 4.最大输入电平 > +21dBu 平衡或不平衡 5.CMRR(共模抑制比) >40dB，典型值 1kHz>55dB 输 出 1.连接 1/4” TRS，(公)XLR(2 脚热端) 2.类型 平衡/非平衡阻抗，RF(射频)滤波 3.阻抗 平衡 100Ω，不平衡 50Ω 4.最大输出电平 +21dBu ，平衡/非平衡到 2kΩ或更高 +18dBm，平衡/非平衡(到 600Ω负载) 系统特性 1.带宽 20Hz-20kHz，+0.5/-1dB频率 2.频率响应 10Hz 至 50kHz；+0.5/-3dB 3.动态范围 典型值>112dB 4,信号/噪声比 典型值>95dB 5.内部串音 <-90dB，20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声 <0.004% 7.功能开关 EQ 旁通 8.在信号途径中旁通图示均衡器 9.低端切除 40Hz，12dB/倍频程低端截止滤波器 10.量程范围 可选择的±6dB 或 ±12dB 提升/衰减 11.供电工作电压100V/AC，50Hz/60Hz、120V/AC，60Hz、230V/AC，50Hz/60Hz（电压适用范围） 12.电源消耗 15W 13.电源连接 IEC 电源插座 |  |
| 11 | 反馈抑制器 | 1.通道高级反馈抑制器：专利的高级反馈抑制技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS，让用户尽可能完善地消除声反馈 2.采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz 3.总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 4.频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB 5.通道间交叉话音: 典型值>80dB 6.输出端交叉话音: 典型值>80dB 7.电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz 8.电力消耗: 9W 9.DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS） 10.每通道具有24个可编程的滤波器 11.立体声或独立的双通道处理 12.可选择的滤波器脱开时间 13.滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器 14.输入通道测量表 15.每通道24段滤波器测量表 |  |
| 12 | 效果器 | 1.音频输入：2只1/4″TRS平衡式不平衡输入端口 2.输入阻抗：平衡输入：20KΩ；不平衡输入：10KΩ 3.输入电平：普通+40dBu；最大 +20 dBu 4.总谐波失真+噪声：<0.005％,20Hz-20kHz 5.输出电平：普通+4 dBu；最大 +20dBu 6.动态范围：>108dB 7.A/D变换：24 bit,48kHz 8.电源：9V交流（包括供电变压器） 9.音频处理器：24bit 10.软件： WinXP/Mac OSX VST GUI接口 11.尺寸：1U标准机架高度 |  |
| 13 | 八路过滤电源时序器 | 1.8路显示灯与8路输出万用插座，每个指示灯亮时对应插座自动连接通电源。 2.跳过程序直接控制后板8路输出电源同时开或者同时关闭，此指示灯亮时说明机器已经连接交流电。 3.直接输出交流电230V，每路输出保护电流30A。 4.带电压显示，前面板带2路直通插座，铝面板拉丝工艺，总功率不能超过600W。 |  |
| 14 | 真分集无线手持麦克风 | 1.包含：BLX4单通道无线接收机；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖和URT2机架托盘（可选配件）。 功能 1.BLX2手持式发射机: 2.集成话筒振膜设计，有值得信赖的SM58®。 3.-10 dB增益衰减 4.轻质耐用结构 5.彩色ID保护盖（可另购） 6.BLX4单通道无线接收机: 7.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 8.每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 9.XLR和¼英寸输出接口 10.微处理器控制的内部天线分集 11.双色音频状态LED指示灯 12.绿色：正常音频电平 13.红色：过高音频电平（过载/衰减） 技术规格 1.每个频段可兼容的系统数量:12 2.自动设置功能:频道/组扫描 3.音频参考压缩扩展:是 4.天线:1/4波长天线 5.天线选项:是 6.PC控制:否 7.机架部件:已包含 8.外壳:模塑ABS，钢质 9.接收机显示屏:多功能LCD + LED 10.电池，供电时间:碱性电池：14小时 11.环境:KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校 12.SM58®话筒配备BLX2手持式发射机 13.音频输入电平 14.增益位置 0dB -20 dBV 最大值 15.增益位置 -10dB -10 dBV 最大值 16.增益调节范围10 dB 17.射频发射机输出10 mW, 典型 18.外观尺寸224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸) 19.重量218 克 (7.7 oz.) (无电池) 20.外壳ABS 铸模 21.电源要求2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池 22.电池使用时间最大 14 小时 (碱性电池) 23.BLX4 无线接收机 24.输出阻抗 25.XLR接口：200 Ω 26. 6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω 27.音频输出电平 28.参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调 29.XLR接口：–27 dBV（连接至100 kΩ负载） 30.6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载） 31.射频灵敏度-105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 32.镜频抑制>50 dB（典型值） |  |
| 15 | 无线会议话筒 （一托四） | 1.工作频率：800.100MHz～821.600MHz 2.740.100MHz～768.400MHz 3.输入阻抗：辅助输入：50KΩ 4.串联输入：20KΩ 5.平衡：300Ω 6.输出阻抗：不平衡：400Ω 7.串联输出：100Ω 8.最大输入电平：LINE：27Dbv 9.频率响应：80-2000Hz 10.电源：AC15V 11.功耗：15W |  |
| 16 | 主控/节目源计算机 | I5/8G/1T/1060GT/4G/27寸 |  |

（2）多媒体教室与会议室多媒体系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴吸顶音箱 | 8寸同轴吸顶、额定功率50w |  |
| 2 | 穿线管 | PVC20 |  |
| 3 | 音响工程线 | 300芯无氧铜 |  |
| 4 | VGA信号线 | VGA3+4 |  |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.5mm² |  |
| 6 | 壁挂音箱 | 额定功率120W、频率响应55HZ-20kHZ |  |
| 7 | 合并式功放 | 额定功率300W |  |
| 8 | 无线手持麦克风U段 | K3 |  |
| 9 | 音箱支架 | 壁装托架 |  |
| 10 | 标准机柜 | 1M标准 |  |
| 11 | 移机(拆除及安装） | 将原有设备进行拆除、安装及调试，并保证其正常运行使用。 |  |

”

现变更为：

“四、主要技术和参数要求（技术参数及要求为必须满足的技术参数要求，招标人将在合同签订后供货前验证，如有虚假或不符合的，招标人有权终止合同，由此造成的全部损失由中标人承担。）

（1）阶梯教室LED显示屏系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩大屏 | 1.像素点间距≤2.5mm 2.显示密度≥160000Dots/㎡ 3.显示尺寸：宽度5.76m，高度3.2m，分辨率1920*1200 4.刷新频率≥3840HZ 5.显示颜色 ≥16.7M种，最大达43980亿种 6.失控点数 ≤万分之一 7.最大对比度≥5000：1 （★中标后中提供完整的第三方检测报告） |  |
|  |  | 8.★色域宽度≥NTSC色域宽度（中标后提供国家级CMA检测报告） 9.换帧频率 ≥60z 10.屏体寿命 ≥100,000小时. 11.衰减率：≤15%（工作三年） 12.连续工作时间 ＞72小时 13.★平均无故障时间＞10,000小时（中标后提供国家级CMA检测报告） 14.★灰度级数：16bit（中标后提供国家级CMA检测报告） 15.★色温3000K-18000K可调（中标后提供国家级CMA检测报告） 16.★数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据进行校正优化（中标后提供国家级CMA检测报告） 17.★产品应符合 LED显示屏通用规范标准，在显示模组电源接口和外壳裸露金属部件建施加AC1500v的试验电压1min不发生绝缘击穿（中标后提供国家级CMA检测报告） 18.★产品经过抗UV紫外线老化检验（中标后提供国家级CMA检测报告） 19.★投标产品需具有一定的抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电抵抗能力（中标后提供国家级CMA检测报告） 20.★产品放入35℃、浓度5%、PH值（6.5-7.2）的盐雾试验箱中连续喷雾12小时，产品无腐蚀（中标后提供国家级CMA检测报告） 21.★产品在低温-40℃、高温100℃（3-5min转换时间）试验30min能正常工作（中标后提供国家级CMA检测报告） 22．★产品在通电状态下需通过环境温度不低于85℃、相对湿度不低于85%运行不低于168小时试验，实验后工作正常（中标后提供国家级CMA检测报告）。 23.★为有效消除“暗亮”发生，产品需经过“消隐”，（中标后提供消隐控制电路证书） 24.★中标后提供所投产品软件3年免费升级承诺函 25.★中标后提供生产厂家针对该项目的授权书及售后服务承诺 26. LED全彩大屏要求的供电方式为：三相五线制，国标5*10平方纯铜电缆。 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI，3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2. 支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7. 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8.具备强大的图像处理功能，配合专业 的图像控制软件，具备友好的人机界面; 9.提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 10. 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 ★为确保系统整体效果和服务的一致性所投产品需与室内全彩显示屏为同一品牌；并在中标后提供3C证书 |  |
| 3 | 控制系统（发送） | 1.HDMI/DVI视频输入； 2.HDMI音频输入/外部音频输入； 3.支持高位阶视频输入，16bit/14bit/2bit； 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5.高位阶视频源带载能力：1440×900； 6.18bit灰阶处理与显示； 7.一路光探头接口； 8.可级联多台进行统一控制； 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10.标准1u机箱设计，独立供电 。 |  |
| 4 | 控制系统（接收） | 1.单卡输出 RGBR’数据 16 组； 2.单卡输出 RGB 数组 20 组； 3.单卡输出串行数据 64 组； 4.单卡带载像素为 256×226； 5. 支持配置文件回读； 6.支持温度监控； 7. 支持网线通讯状态检测； 8.支持供电电压检测； 9.支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 10.支持逐点亮色度校正； 11.符合欧盟 RoHs 标准； 12.符合欧盟 CE-EMC 标准。 ★中标后提供控制系统厂家获得的逐点亮色度校正软件著作权证书； ★中标后中提供公安部“信息系统安全等级保护”证明； ★中标后提供控制系统厂家获得的双线冗余相关技术权威认证证书； ★中标后提供集群播控系统方面的软件著作权登记证书； ★中标后提供集群监控管理软件方面的软件著作权登记证书； ★中标后提供生产厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺。 |  |
| 5 | 安装支架 | 钢架40mm*20mm 方管厚度不低于1.5mm 不锈钢装饰 |  |
| 6 | 液晶电视 | 1.65寸 2.要求分辨率不低于全高清4K（4096×2160） |  |
| 7 | 全频音箱 | 1.频率范围(-10DB) 60Hz-16KHz 2.频率响应(±3DB) 70Hz-12KHz 3.声压灵敏度(1N/1m) 99DB 4.额定功率及阻抗 250W/8欧姆 5.峰值功率 1000W 6.最大声压级(1M) 129DB 7.指向特性(HxV) 90°X50 8.分频频率 1.8KHZ |  |
| 8 | 专业功放 | 1.紧凑的2U机身设计 2.采用优化的Class-H线路 3.采用Ground lift接地技术 4.具备完善的保护设计 5.采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 规格参数： 1. 4Ω 双声道(per ch.) 750W 2. 8Ω双声道 (per ch.) 500W 3. 8Ω单声道桥接 1500W 4.通道 2 5.灵敏度 0.775V/1.4V 6.信噪比 > 100 dB 7.总谐波失真 < 0.5% 8.互调失真 = / < 0.35% 9.频率响应 0 dB, -1 dB 10.色度亮度干扰 at 1kHz: -75 dB at 1kHz: -75 dB at 1kHz: -75 dB at 1kHz: -75 dB 11.at 20kHz: - 59 dB at 20kHz: - 59 dB at 20kHz: - 59 dB at 20kHz: - 59 dB 12.阻尼系数 > 200 |  |
| 9 | 调音台 | 1.过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示(话筒前和话筒后、EQ 后和推子后) 2.精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 3.为电容话筒提供真正专业的 +48V 幻象电源 4.为外部信号提供插入点 5.不同单声道输入和 2 个立体声输入 6. 2 路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后 7.内部电源供电 8.简单的机架安装(选购件) 技术规格 1.频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 20Hz-20kHz ±0.5dB 2.总谐波失真和噪声 -30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB <0.007% 3.话筒输入的等效输入噪声 22Hz-22kHz 不加权 -128dBu (信源内阻150Ω) 4.母线噪声 20Hz-20kHz 宽带线路输入 终端负载为150Ω，RMS(有效值)测量 5.混音 推子在下面，最大混音电平 <-85dBu 6.通道之间串音 通道哑音 >96dB 7.推子位置(标记+10) >96dB 8.辅助发送端口 >86dB 9.输入和输出阻抗 话筒输入 2.4kΩ 10.线路输入 11kΩ 11.立体声输入 100kΩ 12.输出 75Ω 13.输入和输出电平 话筒/线路的最大输入电平为 +17dBu 14.线路的最大输入电平为 +30dBu 15.立体声最大输入电平 +30dBu 16.最大混音输出电平为 +20dBu 17.耳机最大输出电平为 300mw/200Ω 18.EQ(单声道输入) HF(高频) 12kHz,±15dB，搁架式 19.MF(中频) 140Hz-3kHz，±15dB，Q=1.5 20.LF(低频) 80Hz，±15dB，搁架式 21.输出电平表 L 和 R 混音输出电平表为 10 段 LED 指示灯 22.工作条件 温度范围 -10℃ ～ +30℃ 23.相对湿度 0% ～ 80% 24.供电 集成轻型开关电源 交流输入：85V-270V，50/60Hz 25.电源消耗 小于 20W |  |
| 10 | 均衡器 | 1.可切换的±6dB 或±12dB 提升/衰减范围 2.前面板旁通开关 3.监视输出电平的 4 段 LED 梯级显示 4.内部环形变压器 5.大于 108dB 的信号动态范围 6.每倍频程 12dB，40Hz 低端截止滤波器 7.±12dB 输入增益调节范围 8.XLR 和 TRS 输入/输出连接器 9.10Hz 至 50kHz 的频率响应 规 格 1.输入连接器 1/4” TRS，(母)XLR(2 脚火线) 2.类型 电子平衡/非平衡，RF(射频)滤波 3.阻抗 平衡 40kΩ，不平衡 20kΩ 4.最大输入电平 > +21dBu 平衡或不平衡 5.CMRR(共模抑制比) >40dB，典型值 1kHz>55dB 输 出 1.连接 1/4” TRS，(公)XLR(2 脚热端) 2.类型 平衡/非平衡阻抗，RF(射频)滤波 3.阻抗 平衡 100Ω，不平衡 50Ω 4.最大输出电平 +21dBu ，平衡/非平衡到 2kΩ或更高 +18dBm，平衡/非平衡(到 600Ω负载) 系统特性 1.带宽 20Hz-20kHz，+0.5/-1dB频率 2.频率响应 10Hz 至 50kHz；+0.5/-3dB 3.动态范围 典型值>112dB 4,信号/噪声比 典型值>95dB 5.内部串音 <-90dB，20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声 <0.004% 7.功能开关 EQ 旁通 8.在信号途径中旁通图示均衡器 9.低端切除 40Hz，12dB/倍频程低端截止滤波器 10.量程范围 可选择的±6dB 或 ±12dB 提升/衰减 11.供电工作电压100V/AC，50Hz/60Hz、120V/AC，60Hz、230V/AC，50Hz/60Hz（电压适用范围） 12.电源消耗 15W 13.电源连接 IEC 电源插座 |  |
| 11 | 反馈抑制器 | 1.通道高级反馈抑制器：专利的高级反馈抑制技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS，让用户尽可能完善地消除声反馈 2.采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz 3.总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 4.频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB 5.通道间交叉话音: 典型值>80dB 6.输出端交叉话音: 典型值>80dB 7.电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz 8.电力消耗: 9W 9.DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS） 10.每通道具有24个可编程的滤波器 11.立体声或独立的双通道处理 12.可选择的滤波器脱开时间 13.滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器 14.输入通道测量表 15.每通道24段滤波器测量表 |  |
| 12 | 效果器 | 1.音频输入：2只1/4″TRS平衡式不平衡输入端口 2.输入阻抗：平衡输入：20KΩ；不平衡输入：10KΩ 3.输入电平：普通+40dBu；最大 +20 dBu 4.总谐波失真+噪声：<0.005％,20Hz-20kHz 5.输出电平：普通+4 dBu；最大 +20dBu 6.动态范围：>108dB 7.A/D变换：24 bit,48kHz 8.电源：9V交流（包括供电变压器） 9.音频处理器：24bit 10.软件： WinXP/Mac OSX VST GUI接口 11.尺寸：1U标准机架高度 |  |
| 13 | 八路过滤电源时序器 | 1.8路显示灯与8路输出万用插座，每个指示灯亮时对应插座自动连接通电源。 2.跳过程序直接控制后板8路输出电源同时开或者同时关闭，此指示灯亮时说明机器已经连接交流电。 3.直接输出交流电230V，每路输出保护电流30A。 4.带电压显示，前面板带2路直通插座，铝面板拉丝工艺，总功率不能超过600W。 |  |
| 14 | 真分集无线手持麦克风 | 1.包含：BLX4单通道无线接收机；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖和URT2机架托盘（可选配件）。 功能 1.BLX2手持式发射机: 2.集成话筒振膜设计，有值得信赖的SM58®。 3.-10 dB增益衰减 4.轻质耐用结构 5.彩色ID保护盖（可另购） 6.BLX4单通道无线接收机: 7.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 8.每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 9.XLR和¼英寸输出接口 10.微处理器控制的内部天线分集 11.双色音频状态LED指示灯 12.绿色：正常音频电平 13.红色：过高音频电平（过载/衰减） 技术规格 1.每个频段可兼容的系统数量:12 2.自动设置功能:频道/组扫描 3.音频参考压缩扩展:是 4.天线:1/4波长天线 5.天线选项:是 6.PC控制:否 7.机架部件:已包含 8.外壳:模塑ABS，钢质 9.接收机显示屏:多功能LCD + LED 10.电池，供电时间:碱性电池：14小时 11.环境:KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校 12.SM58®话筒配备BLX2手持式发射机 13.音频输入电平 14.增益位置 0dB -20 dBV 最大值 15.增益位置 -10dB -10 dBV 最大值 16.增益调节范围10 dB 17.射频发射机输出10 mW, 典型 18.外观尺寸224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸) 19.重量218 克 (7.7 oz.) (无电池) 20.外壳ABS 铸模 21.电源要求2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池 22.电池使用时间最大 14 小时 (碱性电池) 23.BLX4 无线接收机 24.输出阻抗 25.XLR接口：200 Ω 26. 6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω 27.音频输出电平 28.参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调 29.XLR接口：–27 dBV（连接至100 kΩ负载） 30.6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载） 31.射频灵敏度-105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 32.镜频抑制>50 dB（典型值） |  |
| 15 | 无线会议话筒 （一托四） | 1.工作频率：800.100MHz～821.600MHz 2.740.100MHz～768.400MHz 3.输入阻抗：辅助输入：50KΩ 4.串联输入：20KΩ 5.平衡：300Ω 6.输出阻抗：不平衡：400Ω 7.串联输出：100Ω 8.最大输入电平：LINE：27Dbv 9.频率响应：80-2000Hz 10.电源：AC15V 11.功耗：15W |  |
| 16 | 主控/节目源计算机 | I5/8G/1T/1060GT/4G/27寸 |  |

（2）弱电机房及校园网络系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业级路由器 | 1.采用专业的四核64位网络专用处理器，单核主频1.4GHz，内置AC功能，可统一管控最多200台企业AP 2. 5个千兆网口1WAN+3WAN/LAN+1LAN，IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全，Web认证、微信连Wi-Fi、短信认证、PPPoE服务器，上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计） 3.支持IEEE 802.1Q VLAN，企业可根据需要将内网划分成相互隔离的不同网段，降低广播风暴及病毒影响；支持VLAN三层接口，可实现跨VLAN的IP报文转发，并可基于VLAN设置DHCP Server、防火墙规则、接入认证策略等功能。 4.支持IP与MAC地址绑定；支持内/外网攻击防护功能；支持基于MAC地址的过滤功能； 5.提供1个10/100/1000M固定WAN口，1个10/100/1000M固定LAN口和3个10/100/1000M WAN/LAN可配置端口 6.支持智能选路、特殊应用程序选路、ISP选路等丰富的流量均衡功能，可实现带宽叠加，充分利用带宽资源。 |  |
| 2 | 26口千兆交换机 | 1.24个10/100/1000M自适应RJ45端口，2个千兆SFP光纤模块扩展插槽 2.所有端口均具备线速转发能力，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 3.提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 4.适应不同网络环境支持通过拨动开关切换交换机工作模式 |  |
| 3 | POE交换机 | 1.符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为225W。 2.支持标准交换、视频监控、VLAN隔离三种工作模式。 3.作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。 4.即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的PoE网络。5.PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。 |  |
| 4 | KVM切换器 | 1.可通过前面板按键、键盘及鼠标切换，OSD菜单显示； 2.提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选主机； 3.支持跨平台：windows、linux、Unix、Mac、Sun操作系统； 4.支持DVR、NVR等设备，兼容性强； 5.支持热插拔，无需关闭设备电源即可随时增加或移除设备；树状级联，OSD菜单融合，最多可级联256-512台服务器； 6.不少于8通道。 |  |
| 5 | 收发器电源箱 | 1.集中直插式机框，可插15块，2U，单双电源备选（DC48或AC220），便于统一管理和维护； 2.用模块化电源设计，可监控各个卡式光猫、电源模块和机箱风扇； 3.互为双电源热备份，宽幅85～230V AC / -48V DC / +24V DC供电电源可选； 4.符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上；模块最大功率：DC5V/2A（10W） |  |

（3）网络高清监控系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26口千兆交换机 | 1.24个10/100/1000M自适应RJ45端口，2个千兆SFP光纤模块扩展插槽 2.所有端口均具备线速转发能力，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 3.提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 4.适应不同网络环境支持通过拨动开关切换交换机工作模式 |  |
| 2 | POE交换机 | 1.符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为225W。 2.支持标准交换、视频监控、VLAN隔离三种工作模式。 3.作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。 4.即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的PoE网络。5.PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 要求单个硬盘容量不低于4TB |  |

（4）多媒体教室与会议室多媒体系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴吸顶音箱 | 8寸同轴吸顶、额定功率50w |  |
| 2 | 穿线管 | PVC20 |  |
| 3 | 音响工程线 | 300芯无氧铜 |  |
| 4 | VGA信号线 | VGA3+4 |  |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.5mm² |  |
| 6 | 65寸液晶触控一体机 | 分辨率不低于全高清4K（4096×2160），操作系统要求Android5.0及windows8.0以上双操作系统 |  |
| 7 | 壁挂音箱 | 额定功率120W、频率响应55HZ-20kHZ |  |
| 8 | 合并式功放 | 额定功率300W |  |
| 9 | 无线手持麦克风U段 | K3 |  |
| 10 | 音箱支架 | 壁装托架 |  |
| 11 | 标准机柜 | 要求高度不低于2M（42U）标准机柜 |  |
| 12 | 移机(拆除及安装） | 将原有设备进行拆除、安装及调试，并保证其正常使用。 |  |

”

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

联系方法：

联系人：卫工

联系电话：0551-65191922

地址：合肥市合作化南路466号合肥燃气大厦10楼1002室企管法务部

合肥燃气集团有限公司

2019年5月28日