合肥燃气集团有限公司

环巢湖天然气高压管线工程
庐江-巢湖段项目
环境影响报告书

（征求意见稿）

	建设单位：合肥燃气集团有限公司

	环评单位：中南安全环境技术研究院股份有限公司

	（国环评证甲字第2606号）


2020年1月

目  录
1第1章
工程概况与工程分析


11.1
项目由来


11.2
项目概况


51.3
项目选线与巢湖风景名胜区位置关系说明


61.4
相关规划、产业政策和行业准入分析


131.5
项目建设方案


151.6
建设项目工程分析


29第2章
环境现状调查与评价


292.1
地理位置


292.2
地质、地形、地貌


292.3
气候、气象


302.4
水文


312.5
主要环境保护目标


44第3章
环境影响分析


443.1
施工期环境影响分析


653.2
营运期环境影响分析


73第4章
环保措施与建议


734.1
施工期环保措施


874.2
营运期环保措施


94第5章
评价结论





第1章  工程概况与工程分析

1.1 项目由来
本项目于2018年7月6日安徽省发展和改革委员会以皖发改能源函[2018]318号《安徽省发展改革委关于环巢湖天然气高压管线工程庐江-巢湖段项目核准的批复》同意本项目建设。项目建设内容为：建设庐江—巢湖天然气干线管道，管道起点为庐江县城镇庐北门站，途径芜湖市无为县、马鞍山市含山县，终点为巢湖市花山输气站。配套建设严桥分输站，冶父山、盛桥、槐林、石涧、林头、巢湖南阀室等设施。管道全长94.3公里。设计压力6.3兆帕，管径700毫米。项目总投资4.2亿元。项目于2019年7月27日安徽省发展和改革委员会以皖发改能源函[2019]275号《安徽省发展改革委关于同意变更环巢湖天然气高压管线工程庐江—巢湖段项目核准事项的批复》同意项目变更。变更内容主要为：管道建设长度调整为112公里，总投资变更为5.2亿元，其余仍按原核准文件（皖发改能源函[2018]318号）执行。

后鉴于项目选线部分临近巢湖风景名胜区，建设单位对项目选线进行了优化；对照2017年3月省政府上报待批的《巢湖风景名胜区总体规划》（2017-2035），项目优化后管线均位于巢湖风景名胜区界线及外围保护地带界线以外，优化后项目距离巢湖风景名胜区界线最近距离约为153m，距离外围保护地带界线最近距离约为27m。优化后项目管线长度增加7.038km，优化后项目管线总长度为119.038km。
1.2 项目概况
1.2.1 项目基本情况

项目名称：环巢湖天然气高压管线工程庐江-巢湖段项目
项目性质：新建

项目规模：管线全长约119.038km，设计压力6.3兆帕，管径DN700，压力管道等级：GA1级。设计年输气量8.14×108Nm3。配套建设严桥分输站，冶父山、盛桥、槐林、石涧、林头、巢湖南阀室等设施。项目总投资5.2亿元；
用地面积：永久占地1.4184hm2，临时占地202.31hm2；

建设地点：安徽省合肥市庐江县、巢湖市、马鞍山市含山县、芜湖市无为县，管道起点为庐江县庐城镇庐北门站，途经芜湖市无为县、马鞍山市含山县，终点为巢湖市花山输气站。
1.2.2 项目建设内容
拟建项目主要工程内容详见下表。
表1.2.2-1建设项目工程内容组成一览表
	名称
	单项工程
	工程内容及规模

	主体
工程
	管线工程
	拟建项目管道起点为庐江县庐城镇庐北门站，途经芜湖市无为县、马鞍山市含山县，终点为巢湖市花山输气站。管线全长约119.038km，设计压力6.3兆帕，DN700。设计年输气量8.14×108Nm3。管材确定选用L485M D711直缝埋弧焊接钢管，埋地敷设，采用三层PE外防腐层。

	
	穿越

工程
	水体
	本工程管道沿线开挖穿越河流985m/128处，开挖穿越沟渠34处，定向钻穿越河流、水塘、鱼塘15922.6m/31处；穿越的河流主要有：罗埠三站分干渠、庐北分干渠、兆河、兆河支流、永安河、裕溪河、裕溪河支流、清溪河等。

	
	
	铁路
	沿线穿越铁路有合福高铁5次、淮南铁路1次、商合杭铁路1次，城际铁路1次，穿越长度合计580m；穿越方式分别为：合福高铁、商合杭铁路、城际铁路采用圆形护涵明挖，淮南铁路采用圆形护涵顶管；

	
	
	公路
	本项目管线穿越的高速有规划岳武高速4次、北沿江高速2次、合巢芜高速1次；穿越省道、国道主要有合铜公路、208省道、316省道，其余为县道、村道；本项目顶管穿越共计2190m/64处，开挖直埋穿越道路共计1406m/117处。

	
	分输

站及

阀室
	分输站
	新建1座分输站，位于严桥镇，征地面积8903.0m2，站内设办公用房、辅助用房、工艺装置区、排污罐、集中放空区等，总建筑面积700.55m2。场外道路及放坡面积1924m2。

	
	
	截断阀室
	本工程共设置6座截断阀室，其中冶父山阀室、盛桥阀室、槐林阀室、林头阀室各配套建设一套放空管，其中石涧阀室、巢湖南阀室为埋地阀，不设放散管。截断阀室总占地面积2698m2，其中：冶父山阀室占地面积670.0m2，盛桥阀室占地面积670.0m2，槐林阀室占地面积670.0m2，石涧阀室占地面积9m2，林头阀室占地面积670.0m2，巢湖南阀室占地面积9m2。

	辅助
工程
	管道防腐
	采用外防腐层结合阴极保护的方式。管道防腐层采用常温型三层PE加强级防腐；管道防腐层应在工厂内预制，施工现场进行补口和补伤。本项目设置1座阴极保护站，位于严桥分输站内。

	
	通信工程
	本项目天然气管道沿线当地通信公网条件比较成熟，主要有中国电信的固定通信网、中国移动和联通的移动网络。根据输气工艺和生产管理要求，采用依托当地公网的通信方式，提供各站话音通信、数据传输业务、图像监视和巡线移动通信业务等。

	
	自动控制
	本项目分输站设置站控系统（SCS—Station Control System）。负责站内生产数据的自动采集、处理及生产过程的控制，实现与中心控制系统数据通信。

	
	地面标示
	输气管道沿线设置标志桩及警示牌，共864个。

	公用

工程
	供水
	严桥分输站用水采用自来水。

	
	排水
	拟建项目在严桥分输站设置1套处理规模为2m3/d的地埋式一体化污水处设备，1套油水分离器；站内污水经污水处理装置处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排。

	
	供电
	站内工作电源由站外10kV公网埋地引入，站内设置变压器，低压侧以放射方式向各用电部位供电。站内供电系统接地方式为TN-S系统。

	
	暖通
	办公室内的房间设置分体式空调器。生产辅助用房通风采用百叶窗自然通风。

	环保

工程
	施工期
	废气
	扬尘通过晒水降尘，焊接防腐废气通过无组织排放。施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”。

	
	
	废水
	管道穿越施工设置废水沉淀池，施工产生的泥浆水经混凝沉淀处理后上清液达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值要求后用于绿化；试压废水经分段沉淀处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中标准限值后就近排入农灌渠，用作农灌用水；施工人员租用当地民房作为临时营地，施工人员生活污水依托民房现有生活污水处理设施。

	
	
	噪声
	选用符合国家标准的低噪声设备，控制作业时间，设备及时维护和保养，在临近居民点的施工段设置临时移动隔声屏障。

	
	
	固废
	生活垃圾定期收集送附近市政环卫生活垃圾处理站处理。干泥浆尽可能回用于沿线绿化覆土、农田田埂填筑用土，不能回收利用的应运至渣土部门指定的地点堆存，用于区域土方调配。弃土方可平铺在周边绿化带或附近农田进行综合利用，不能回收利用的应运至渣土部门指定的地点堆存，用于区域调配之用。施工废料回收集中处置。

	
	营运期
	废气
	各阀室放散废气通过10m高放散塔排放。分输站放散废气通过16.5m高放散塔排放。

	
	
	废水
	分输站实施清污分流、雨污分流；分输站设置1套处理规模为2m3/d的地埋式一体化污水处理装置及1套油水分离器装置，站内废水经污水处理装置处理达到达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排。

	
	
	噪声
	采取合理布置、选用低噪声过滤分离器，同时尽量减少站场工艺管道的弯头、三通等管件，设备安装减震垫，放散管安装消声器等措施，加强站场绿化。

	
	
	固废
	生活垃圾由当地环卫部门处理；清管废渣暂存于排污罐中定期交由当地环卫部门处理；废弃滤网交由厂家回收利用；油水分离器产生的废油采用专用的桶装暂存于危险废物暂存库中定期交有资单位处理处置。在严桥分输站生产辅助用房内设置一个危险废物暂存库，占地面积约10m2。


1.2.3 项目主要工程量

主要工程量如下：

表1.2.3-1 线路工程主要工程量一览表

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	一
	管道组装、焊接及检验
	
	
	

	1
	线路直管段
	
	
	

	1.1
	线路总长度
	km
	119.038
	

	1.2
	L485M 直缝埋弧焊钢管   Φ711×12.7
	m
	96325
	直埋敷设段

	1.3
	L485M 直缝埋弧焊钢管   Φ711×12.7
	m
	22713
	定向穿越、顶管段

	2
	冷弯弯管 R=40D
	
	
	现场弯制

	
	L485M 直缝埋弧焊钢管   Φ711×12.7
	个
	475
	12m/根

	3
	热煨弯管 R=6D
	
	
	工厂预制

	
	L485N 直缝埋弧焊钢管  Φ711×14.27
	个
	358
	

	4
	焊口数
	口
	9825
	

	二
	管道穿（跨）越
	
	
	

	1
	水域穿越
	
	
	

	1.1
	定向钻穿越
	m
	15922.6
	31处

	1.2
	开挖穿越
	m
	925
	128处

	2
	公路穿越
	
	
	

	2.1
	顶管穿越
	m
	2190
	64处

	2.2
	开挖穿越
	m
	1406
	117处

	3
	铁路穿越
	m
	580
	7处

	三
	线路附属工程
	
	
	

	1
	钢筋混凝土套管  DRCPII1200×2000 C
	根
	585
	

	2
	绝缘支架 DN700
	个
	585
	

	3
	热收缩套
	个
	9825
	

	4
	混凝土盖板
	块
	800
	0.3m³/块

	5
	混凝土盖板
	块
	98
	0.6m³/块

	6
	混凝土压重块
	个
	237
	0.75 m³/个

	7
	警示牌
	个
	216
	

	8
	标志桩
	个
	1995
	

	9
	警示板
	m
	95315
	

	四
	水工保护
	
	
	

	1
	混凝土
	m³
	1386.74
	

	五
	阴极保护
	
	
	

	1
	阴极保护站
	座
	1
	

	2
	锌合金阳极  25kg带填包料及10米电缆
	套
	364
	

	3
	长效参比电极
铜/饱和硫酸铜(带填包料)
	套
	212
	

	4
	测试桩
	套
	212
	

	5
	电缆  YJV-0.6/1
	米
	9384
	

	6
	锌接地电池  带填包料
	组
	4
	

	7
	测试片
	个
	312
	

	六
	其他
	
	
	

	1
	土石方量
	万m3
	97.17
	

	2
	永久征地
	
	
	

	2.1
	输气站
	亩
	13.35
	1个

	2.2
	阀室
	亩
	5.87
	6个

	2.3
	三桩一牌
	亩
	1.657
	2209个

	3
	临时征地
	
	
	

	3.1
	开挖段施工作业带
	亩
	2573.5
	95315*18

	3.2
	非开挖段施工场地
	亩
	241.5
	

	3.3
	临时堆管场地
	亩
	35
	

	3.4
	临时施工便道
	亩
	48
	

	4
	青苗补偿
	亩
	2815
	

	5
	经济作物补偿
	亩
	170
	

	6
	树木补偿
	亩
	120
	

	7
	鱼塘补偿
	亩
	80
	

	8
	房屋拆迁
	m²
	1500
	4户

	9
	大棚拆迁
	亩
	0
	

	10
	电杆迁移
	根
	4
	水泥电杆


1.2.4 分输站及各阀室经济技术指标
表1.2.4-1 严桥分输站经济技术指标一览表
	名称
	单位
	数量
	备注

	征地面积
	m2
	8903.0
	约13.35亩

	用地面积
	m2
	6979.0
	—

	建、构筑物占地面积
	m2
	2709.55
	—

	总建筑面积
	m2
	700.55
	—

	建筑系数
	%
	约38.8
	以用地面积做分母

	容积率
	—
	约0.10
	以用地面积做分母

	铺装面积
	m2
	约969.4
	—

	道路及回车场地面积
	m2
	约1150.8
	重载路面

	站外路及放坡面积
	m2
	约1924.0
	重载路面

	绿地面积
	m2
	约2149.25
	—

	绿地率
	%
	约30.8
	以用地面积做分母

	围墙长度（实体）
	m
	约424.0
	高2.2m

	挡土墙长度
	m
	约358.0
	—

	土方量
	m3
	约26000.0
	—


表1.2.4-2各阀室经济技术指标一览表
	名称
	冶父山阀室
	盛桥阀室
	槐林阀室
	石涧阀室
	林头阀室
	巢湖南阀室

	征地面积（m2）
	670.0
	670.0
	670.0
	9
	670.0
	9

	阀室用地面积（m2）
	574.0
	550.0
	550.0
	9
	550.0
	9

	建、构筑物占地面积（m2）
	214.0
	133.0
	133.0
	0
	133.0
	0

	建筑面积（m2）
	0.0
	108.0
	108.0
	0
	108.0
	0

	建筑系数（%）
	37.3
	24.2
	24.2
	0
	24.2
	0

	建筑密度（%）
	0.0
	19.6
	19.6
	0
	19.6
	0

	容积率
	0.0
	0.20
	0.20
	0
	0.20
	0

	绿化面积（m2）
	216.0
	192.6
	192.6
	0
	192.6
	0

	绿化率（%）
	37.6
	35.0
	35.0
	0
	35.0
	0

	实体围墙长度（m）
	114.0(高2.2m)
	106.0
	106.0
	12（高2.2m）
	106.0
	12（高2.2m）

	钢制平开大门：4m（樘）
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	钢制平开大门：2m（樘）
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	站内建、构筑物
	阀室（m2）
	165.0
	108.0
	108.0
	/
	108.0
	/

	
	放空区（m2）
	49.0
	25.0
	25.0
	/
	25.0
	/

	放空管高度（m）
	10
	10
	10
	/
	10
	/


1.3 项目选线与巢湖风景名胜区位置关系说明

对照《巢湖风景名胜区总体规划》（2017-2035），本项目对管线进行了两次优化：第一次本项目针对巢湖市槐林镇境内段、巢湖市亚父街道段穿越巢湖风景名胜区管线进行了优化，避开了巢湖风景名胜区。第二次对临近巢湖风景名胜区段进行了优化，管线及阀室均优化至巢湖风景名胜区外围保护地带界线外。管线经第二次优化后与巢湖风景名胜区位置关系详见下表。

表1.3-1管线优化前后与巢湖风景名胜区位置变化统计表
	管线位置
	优化前后对比内容
	与巢湖风景名胜区位置关系
	变化情况

	
	
	优化前
	优化后
	

	槐林段
	距离风景名胜区界线最近距离
	140m
	1450m
	距离风景名胜区界线更远

	
	与风景名胜区外围保护地带关系
	穿越外围保护地带6.676km
	距离外围保护地带界线最近距离约570m
	管线优化至外围保护地带界线外

	石涧段
	距离风景名胜区界线最近距离
	约4950m
	约5540m
	距离风景名胜区界线更远

	
	与风景名胜区外围保护地带关系
	穿越外围保护带约3.253km
	距离外围保护地带界线最近距离约990m
	管线优化至外围保护地带界线外

	银屏段
	距离风景名胜区界线最近距离
	约5850m
	约5850m
	最近距离保持不变

	
	与风景名胜区外围保护地带关系
	穿越外围保护带约3.611km
	距离外围保护地带界线最近距离约580m
	管线优化至外围保护地带界线外

	鼓山段
	距离风景名胜区界线最近距离
	约26m
	约153m
	距离风景名胜区界线更远

	
	与风景名胜区外围保护地带关系
	穿越外围保护带约3.348km
	距离外围保护地带界线最近距离约136m
	管线优化至外围保护地带界线外



表1.3-2线路优化后管线长度对比表

	序号
	管线位置
	原方案长度（m）
	绕行后长度（m）
	对比（m）

	1
	槐林段
	12768
	16890
	增加4122

	2
	石涧段
	7581
	9755
	增加2174

	3
	银屏段
	7958
	9770
	增加1812

	4
	鼓山段
	6698
	5628
	减少1070

	5
	总计
	35005
	42043
	增加7038


综上，线路经优化后管线均位于巢湖风景名胜区界线及外围保护地带界线外，本项目不在巢湖风景名胜区界线内，本项目不穿越巢湖风景名胜区。
1.4 相关规划、产业政策和行业准入分析
1.4.1 发展规划分析
天然气供应事业是城市基础设施之一，是城市现代化标志之一。目前国家大力提倡、促进各行各业广泛使用清洁能源，社会经济发展要走科学、节约型路子。本项目是一项改善市区环境质量，特别是大气环境质量的环保项目，同时也是保障城市天然气安全稳定供应的规划项目。
经详细分析研究，本项目实施符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》、《安徽省城乡规划条例》、《安徽省油气管网基础设施建设规划》（2017～2021）等相关规划要求，并且与相关规划内容能够衔接和适应规划要求，是保障规划顺利实施的重要环节。

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》

“国家十三五规划纲要”中提出，要深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全。 

统筹推进煤电油气多种能源输送方式发展，加强能源储备和调峰设施建设，加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。推进油气储备设施建设，提高油气储备和调峰能力。

（2）《能源发展“十三五”规划》

《能源发展“十三五”规划》提出，要把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，坚持发展非化石能源与清洁高效利用化石能源并举。逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平，优化能源生产布局和结构，促进生态文明建设。

“十三五”期间，要按照全面建成小康社会的要求，加强能源基础设施和公共服务能力建设，提升产业支撑能力，提高能源普遍服务水平，切实保障和改善民生。

（3）《天然气发展“十三五”规划》

《天然气发展“十三五”规划》提出，要将整体布局与区域协调相结合，加快天然气主干管网建设，推进和优化支线等区域管道建设，打通天然气利用“最后一公里”，实现全国主干管网及区域管网互联互通。要保障供应与高效利用相结合，坚持高效环保、节约优先，提高利用效率，培育新兴市场，扩大天然气消费。

“十三五”期间，我国的发展目标是，供应能力方面，2020 年国内天然气综合保供能力达到3600 亿立方米以上。基础设施方面，“十三五”期间，新建天然气主干及配套管道4 万公里，2020 年总里程达到10.4 万公里，干线输气能力超过4000 亿立方米/年。

“十三五”期间，我国天然气行业的重点任务要加快天然气管网建设，“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。加强政府监管，完善法律法规，实现管道第三方准入和互联互通，在保证安全运营前提下，任何天然气基础设施运营企业应当为其他企业的接入请求提供便利。要进一步完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，加快城镇燃气管网建设。强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全可靠的主干管网系统。

（4）《安徽省城乡规划条例》

《安徽省城乡规划条例》提出应当优先安排基础设施、公共服务设施的建设，与本项目有关摘要主要如下：

城市的建设和发展，应该优先安排基础设施、公共服务设施的建设，完善城市综合服务功能，推行建筑节能，改善人居环境。

镇、乡的建设和发展，应当结合农村经济社会发展和产业结构调整，因地制宜，合理确定建设标准，统筹布局各类用地，优先安排供气等基础设施和公共服务设施的建设，为周边农村提供服务。

村庄的建设和发展，应当从农村实际出发，尊重村民意愿，优先安排生产、生活必需的基础设施和公共服务设施的建设。

（5）《安徽省油气管网基础设施建设规划》（2017-2021）

规划安徽省高压天然气管线将按“一环”、“三纵”、“四横”、“多节点”的主干管网框架结构进行建设，形成“一个中心、一个枢纽、一张网”的全省气源接收、调度、输配系统，满足安徽省2030年及未来的供气及用气需求。

“一环”：以合肥市和六安市为中心，以合肥罗集为起点，经庐江、巢湖、店埠至北城罗集形成安徽省输气主干管网“一环”。

“三纵”：

（a）中纵以淮北为起点，经宿州、固镇、蚌埠、淮南、长丰、罗集、店埠、花山、芜湖、新桥、南陵、宣城军天湖、宁国至黄山市；

（b）西纵以亳州市为起点，经太和、阜阳、颍上、霍邱、、舒城、庐北抵达池州马衙分输站；

（c）东纵以宿州市为起点，经泗县、明光、至半塔分输站。

“四横”：

（a）阜阳经利辛至宿州；

（b）颖上经凤台至刘巷子；

（c）经罗集至店埠；

（d）安庆海口经怀宁、桐城、庐北至巢湖花山。

 “多节点”：承接着省内高压天然气管线对接，可接收国家输气干线来的天然气，分输至其他节点或者下游城市门站，对安徽省输气主干管网的调度起到了关键性作用。
“一个中心”：规划全省建设一个天然气统一调度中心及建设平台。

“一个枢纽”：利用安徽省主干管网的合肥罗集段、庐北段、庐北-巢湖花山段、巢湖花山-合肥罗集段，形成以合肥市域为中心的安徽省主干管网核心主环网。

“一张网”：规划建设可以统一调度，无障碍输配的高压输气、储气的管网系统。高压集输管网建成后，将串联西气一线、西气五线、川气东送、中海油LNG、淮南煤制气、宿州煤制气、安庆煤制气、内河LNG 八大气源，可形成安徽省境内气源统一调度、统一管理。规划安徽省主干管网覆盖安徽省境内所有地级市，安徽省主干管网统一调度所有地级市气源并能满足部分应急调峰需求，保障全省天然气供应安全、稳定、可靠。
1.4.2 项目选线与当地规划符合性分析
（1）巢湖市规划委员会办公室《市规划委员会2018年第5次会议纪要》（巢规委办[2018]5号），会议原则同意环巢湖天然气高压管线工程巢湖境内选线及阀室选址方案。

（2）含山县城市规划委员会文件《含山县城市规划委员会第三十六次部门联席会议纪要》（含规[2019]3号），会议审议了环巢湖天然气高压管线工程在含境内选线选址方案，会议认为该规划方案符合相关规划及技术要求，会议原则同意该规划方案。

（3）庐江县规划委员会办公室《庐江县规划委员会（主任会议）会议纪要》（第201804次），会议研究同意项目路由、阀室规划方案。

（4）无为县规划委员会办公室《无为县规划委员会专题会议纪要2018年第7次县规划委员会专题会议会议纪要》（第8号），会议原则同意环巢湖天然气在无为县境内的选线路线。

综上，本项目选线符合巢湖市、含山县、庐江县、无为县等当地规划要求。
1.4.3 项目建设与巢湖流域水污染防治条例符合性分析
根据《巢湖流域水污染防治条例》，巢湖流域水环境实行三级保护。巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区。《安徽省人民政府关于公布巢湖流域水环境保护区范围的通知》（皖政秘〔2017〕254号）划分了巢湖流域水环境一、二、三级保护区的具体范围。

对照《巢湖流域水污染防治条例》中水环境保护区范围及巢湖流域水环境一级保护区界碑点位图，项目穿越兆河、裕溪河等处均不在巢湖流域水环境一级保护区范围，项目穿越兆河、裕溪河与巢湖流域水环境一级保护区位置关系详见下表。

表1.3.3-1管线工程与巢湖流域水环境保护区位置关系统计一览表
	序号
	管线主要河流穿越点
	管线河流穿越处与巢湖最近距离（m）
	与巢湖流域水环境一级保护区位置关系

	
	
	
	位于河流位置
	最近距离（m）

	1
	兆河穿越处
	10676
	上游
	676

	2
	裕溪河穿越处（距离巢湖最近穿越处）
	11372
	下游
	1372


根据《巢湖流域水污染防治条例》，水环境一、二、三级保护区内禁止新建化学制浆造纸企业；禁止新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品；围湖造地；法律、法规禁止的其他行为。

水环境一、二级保护区内还应禁止新建、扩建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的项目；禁止新建、扩建除污水集中处理设施排污口以外的排污口。

水环境一级保护区禁止新建、扩建排放水污染物的建设项目；禁止运输国家规定禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品；禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施；禁止从事网围、网箱养殖；禁止利用机械吸螺、底拖网等进行捕捞作业；禁止设立畜禽养殖场；禁止从事水上餐饮经营；禁止开垦、围垦、填埋等改变湿地用途或者占用湿地；禁止法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。
严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需建设该类项目的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。

综上，根据项目管线设置位置，对照《巢湖流域水污染防治条例》水环境保护区划定范围，本项目管线穿越兆河、裕溪河等处均不在巢湖流域水环境一级保护区内，本项目为天然气高压管线工程，为安徽省重大基础设施、安徽省重点建设项目以及民生工程，不属于水环境保护区内禁止类建设项目；本项目管线穿越兆河、裕溪河采用定向钻无害化穿越方式，定向钻施工不会对河床中水流、河流水质产生直接影响；且定向钻穿越施工不会造成河流改道和断流，对防洪、灌溉功能影响很小。

项目管道穿越施工设置废水沉淀池，施工产生的泥浆水经混凝沉淀处理后上清液达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值要求后用于绿化；试压废水经分段沉淀处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中标准限值后就近排入农灌渠，用作农灌用水；施工人员租用当地民房作为临时营地，施工人员生活污水依托民房现有生活污水处理设施；施工期对周围地表水环境影响较小。

项目运营期间各阀室无废水产生。管线埋设在地下，不产生废水。严桥分输站配置1套油水分离器及1套地埋式一体化污水处理设备，分输站内设备内部清洗废水首先排入油水分离器预处理后与生活污水一同排入地埋式污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排。本项目不在水环境保护区内新增排污口，对地表水环境影响较小。

综上，本项目符合《巢湖流域水污染防治条例》要求。
1.4.4 产业政策分析

经详细分析研究，本项目实施符合《城市燃气当前产业政策实施办法的通知》、《天然气利用政策》、《城镇燃气管理条例》、《安徽省燃气管理条例》等相关产业政策。本项目为安徽省重点基础设施建设项目、清洁能源利用项目和能源保障工程项目。本项目的实施必将有利于安徽省实现节约能源、减少环境污染、保持清新空气的目标，并发挥清洁能源对经济发展的促进效果。所以，本项目的建设符合当前产业政策的要求。

（1）《城市燃气当前产业政策实施办法》

“办法”就城市燃气行业提出实施国家当前产业政策的基本原则，并对城市燃气的发展、管理基本建设、技术进步等方面提出发展序列、保障政策及实施措施。

（2）《天然气利用政策》

该政策提出要提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。另外还要求天然气销售企业、天然气基础设施运营企业和城镇燃气经营企业应当共同保障供气安全，减少事故性供应中断对用户造成的影响。该政策综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素，将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。其中将城镇具有应急和调峰功能的天然气储存设施作为鼓励优先发展的项目。

（3）《城镇燃气管理条例》

“条例”要求县级以上地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气应急保障能力。燃气应急预案应当明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序和应急救援措施等内容。还要求燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。

（4）《安徽省燃气管理条例》

“条例”指出，发展燃气事业，应当遵循统一规划、配套建设的原则，并要求县级以上人民政府应当采取措施，逐步普及燃气使用，优先发展管道燃气，加强燃气安全使用教育，提高燃气管理水平。还要求鼓励国内外企业和其他组织以及个人投资建设燃气工程。

参考以上产业政策，本项目符合国家以及安徽省有关能源和天然气的产业政策的规定与要求。

1.4.5 行业准入分析

由国务院批转的国家发改委《关于2015 年深化经济体制改革重点工作意见》指出，要研究提出石油天然气体制改革总体方案，在全产业链各环节放宽准入。

实际上从2014年开始，油气行业的改革已经提速。政策层面，《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》、天然气价格调整等部分政策已经陆续出台。可以预计，如果油气行业的市场化改革逐步走向深入，油气行业发展效率将得到显著提升，油气产业将形成新的市场格局。

从油气行业自身发展来看，天然气显然将承担更多角色。进入"十三五"以来，为了应对雾霾等环境污染问题，国家大力提倡增加天然气等清洁能源使用来减少煤炭消费。而且和亚洲地区12%及国际上25%的天然气消费比例相比，我国天然气消费占一次能源比例仅为6%，明显低于国际平均水平。因此，未来我国天然气利用还有很大的发展潜力，而我国能否大幅度提高天然气利用、能否有效保障天然气供应，又同天然气行业改革推进息息相关。

从天然气产业链来看，天然气中下游利用环节相对开放，城市燃气公司竞争激烈。随着城市燃气行业的快速发展，我国城市燃气已经形成中央企业、地方国企、外资港资企业和民营企业为主体的多元化市场竞争格局。
在政策方面，为促进天然气产业发展，国家密集出台了一系列政策，主要涉及价格体制改革、基础设施建设及运营和提高天然气消费比重，还有页岩气、煤层气和煤制气等产业发展规划。

去年以来，中国经济发展进入增速换挡"新常态"，由粗放高速向高效率、低成本、可持续转变，能源需求及部分领域天然气需求也受到影响。市场格局正发生深刻变化，虽然政府对天然气的发展进行了描绘，但规划确定的供应和需求尚存在较大的不确定性，对我国天然气行业的健康持续发展提出了严峻挑战，需要在政策、价格等方面给予相应的支持，以确保相关规划目标的顺利实现。

《国家能源“十三五”发展规划》提出，到2020年，非化石能源消费比重提高到15%，天然气占一次能源消费比重提高到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。为了全面建设小康社会，实现社会主义新安徽的宏伟目标，优化和改善能源消费结构，加快天然气的开发利用，是安徽面临的一项紧迫而重要的任务。

为了指导和推动安徽天然气开发利用工作，响应国家能源“十三五”规划，按照省政府的有关指示精神和国家能源局的有关要求，合肥燃气集团获得批准建设环巢湖天然气高压管线工程，在本项目建成后，加快气化安徽的进度。对于省内天然气管网，完善了省级高压干线的布局，从调度的角度提供了更大的灵活性，提供了多气源保障，将增强省内天然气设施建设的综合实力，促进省内天然气市场的开发，提高安徽省在国内市场的话语权。

1.5 项目建设方案
1.5.1 设计压力 

天然气管道的设计压力应综合上游来气压力、输气规模、投资等因素确定。天然气管道输送天然气应尽量充分利用来气压力，减少能量损失。管道输气压力高则管线输气效率高，同样管径输气规模大，但管道材质和壁厚等级相对高，管线与沿线建构筑物的安全间距大。管线输气压力降低可降低管道材质和壁厚等级，与沿线建构筑物的安全间距也相应减少，但其同样管径输气规模相对小，输气效率不佳。
参照《安徽省主干管网规划》要求，综合其他同级城市高压集输干线的建设经验，本项目高压管道设计压力定为6.3MPa。与全省规划输气干线压力级制保持一致，便于统一调度。 

1.5.2 设计规模 

高压管道的设计能力包括两方面，一是管道输气能力，二是管道储气能力。管道输气能力和储气能力相互制约，同样的管径和运行压力，输气规模越大则储气能力降低，相反输气规模降低则储气能力提高。本项目管道以输气能力作为管道的主要设计能力，管径的选取也主要根据输气需求确定。
本项目高压管道是全省集输干线的一部分，其设计能力应整体考虑。根据计算，本项目设计输气规模为8.14亿m3/年。项目建成后将提高全省的气源集输调度能力，并承担部分储气任务。

1.5.3 天然气管道选线和场站选址
1.5.3.1天然气管道选线

拟建项目区起点位于合肥市庐江县庐北门站，沿途主要经过庐江县庐城镇、冶父山镇、盛桥镇，无为县严桥镇、红庙镇、石涧镇，巢湖市居巢经开区、槐林镇、合巢经开区、高林镇，含山县清溪镇、林头镇，终点位于巢湖市花山输气站。

[image: image1.png]



图1.6.3-1线路走向示意图
1.5.3.2天然气场站及阀室选址

根据《输气管道工程设计规范》要求，以及遵循阀室选择在交通方便、地形开阔、地势较高的地方原则，本工程共设置6个阀室及1个输气站，设置情况详见下表。

表1.5.3-1 路截断阀室设置一览表
	阀室（或分输站）名称
	阀室（或分输站）位置
	距离上一个截断阀间距（km）

	庐北门站（不在本次项目建设范围内）
	庐江县庐城镇北部，103省道西侧
	/

	冶父山阀室
	庐江县冶父山镇小董村南侧
	8.52

	盛桥阀室
	庐江县盛桥镇兆河东侧，大瓦屋村东侧，王咀村西侧
	16.9

	槐林阀室
	
009县道西侧，叶家田埠村北侧 
	13.84

	严桥分输站
	039县道西侧，焦坝村北侧
	21.711

	石涧阀室
	现状152县道北侧，小陈村南侧

	21.175

	林头阀室
	裕溪河北侧，小俞村北侧
	20.126

	巢湖南阀室
	
淮南铁路东侧，龙台村西侧
	8.803

	花山输气站（不在本次项目建设范围内）
	合肥市巢湖市合芜高速北侧，方庄南
侧，清溪河西侧
	7.963


1.6 建设项目工程分析
1.6.1 天然气管道施工工艺流程
（1）线路工程
施工过程依次包括作业带清理、施工便道修筑、管沟开挖、穿越工程、管道焊接防腐、下管入沟，然后管道进行试压、清扫覆土回填，清理作业现场，恢复地貌。线路程主要施工流程简图及产污节点见图1.6.1-1。


[image: image2.emf]作业线路 、 场地清理

修筑施工便道

焊接 、 补扣 、 补伤 、 防腐

下管入沟

试压 、 清管 、 覆土回填

清理现状 、 恢复地貌 、 恢复植被

噪声 、扬尘 、

固废

噪声 、扬

尘、固废

噪声 、废

气、固废

废水 、噪声 、

扬尘 、固废

开挖管沟 穿越水塘 、 河流 、 公路

废水 、噪声 、

扬尘 、固废 、

生态

试压水

噪声 、扬尘 、

固废


图1.6.1-1管道施工工艺流程及产污示意图

（2）定向钻施工

使用水平定向钻机进行管线穿越施工，一般分为二个阶段：第一阶段是按照设计曲线尽可能准确的钻一个导向孔；第二阶段是将导向孔进行扩孔，并将管线沿着扩大了的导向孔回拖到导向孔中，完成管线穿越工作。具体为钻导向孔→预扩孔 →回托产品管线→将钻杆、扩孔器、回拖活节和被安装管线依次连接好，从出土点开始，一边扩孔一边将管线回拖至入土点为止。


[image: image3.emf]场地整理

设备进场

清理现状 、 恢复地貌 、 恢复植被

噪声 、扬尘 、

固废 、生态

废水 、噪声 、

扬尘 、固废

废气 、噪声 、

固废

噪声 、扬尘 、

固废

钻导向孔

分级预扩孔

噪声 、固废

管道回扩

废气 、噪声


图1.6.1-2定向钻施工工艺流程及产污示意图

[image: image4.emf]
图1.6.1-3 定向钻穿越施工钻导向孔过程断面示意图

[image: image5.emf]
图1.6.1-4 定向钻穿越施工预扩孔过程断面示意图

[image: image6.emf]
图1.6.1-5 定向钻穿越施工管线回拖过程断面示意图

定向钻穿越施工需在河流两岸分别设置钻机场地（入土点）和回托管场地（出土点），钻机场地约占地30m2，回托管场地占地约20m2。

定向钻施工钻机场地和回托管场地平面布置分别见图1.7.1-6、图1.7.1-7。

[image: image7.emf]
图1.6.1-6 定向钻施工钻机场地平面布置图

[image: image8.emf]
图1.6.1-7 定向钻施工回托管场地平面布置图

（3）大开挖穿越小型河流及沟渠施工

开挖方式适合于河水较浅，水流量较小，河漫滩较宽阔，管沟开挖成沟容易，河床底层较稳定的河流。拟建项目针对穿越河流及沟渠河水较浅，水流量较小，河漫滩较宽阔，河床底层较稳定的采取大开挖方式穿越。
大开挖施工作业一般选在枯水期进行，枯水期施工无需导流、围堰和降水等措施。若确需在有水时施工，需采取围堰导流方式施工。
开挖穿越河流及沟渠施工流程见图1.7.1-8、图1.7.1-9所示。

①首先开挖导流渠，其横断面根据河水流量情况确定。

②完成导流沟开挖后，立即进行围堰施工，围堰形式可以采用草袋围堰、草土围堰、竹笼围堰等，根据穿越地段的土质情况、管道埋深和河流流向，确定河流上游和下游两道围堰之间的距离，围堰尺寸分别为：顶宽3～5m，坡度为1：1～1：1.5，堰高应高于河面1m～1.5m。

③考虑到坝的防渗功能，可在两条坝的迎水面上用无纺布作防渗层。

④在完成围堰施工后，立即采用水泵进行抽水，将上、下游堰体内的积水排到堰外。

⑤开挖管沟，并进行管道焊接、安装施工：采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，管顶埋深约在河流最大冲刷层以下1m。

⑥最后进行管沟回填(回填物由下至上由细到粗，河床底砌筑干砌片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸)、围堰拆除、导流沟回填，恢复原貌。并需通过环保、水利等相关部门现场验收。

其中围堰拆除要求为：管沟回填完成后，先拆除下游围堰，并将围堰土推到河岸边缘，然后拆除上游围堰，上游围堰宜用单斗采用后退方法进行拆除，将堰体土用于回填导流沟，或根据环保或水利部门要求外运或另行处理。开挖方式施工工艺简单、工期短。仅施工时对河道和环境有影响，完工后恢复原貌后，可消除影响。
大开挖穿越河流的影响主要表现为增加河水的泥沙含量，进而增加河水的悬浮物含量，从而影响河水水质；管沟回填后，多余的土石方处置不当，有可能会造成水土流失或阻塞河道。


[image: image9.emf]施工准备

开挖导流渠 、 围堰 、 排水

管沟降水

布管 、 管道沟下组焊 、 探伤

管道防腐补口 、 捡漏

管道试压 、 扫水

噪声 、废水 、固废

废水 、噪声

噪声

管沟开挖

废气 、噪声

废水 、噪声

稳管 、 水工保护

管沟回填

围堰拆除 、 导流渠回填

地貌恢复

噪声 、废水 、固废

废水


图1.6.1-8 大开挖（围堰导流）穿越小型河流及沟渠施工流程
[image: image10.emf]
图1.6.1-9大开挖（围堰导流）穿越小型河流及沟渠示意图
（4）公路穿越

本项目管线穿越的高速有规划岳武高速4次、北沿江高速2次、合巢芜高速1次；穿越省道、国道主要有合铜公路、208省道、316省道，其余为县道、村道；本项目顶管穿越共计2190m/64处，开挖直埋穿越道路共计1406m/117处。

顶管法可分为一般顶管和泥水平衡顶管，拟建项目采取一般顶管法穿越等级公路，一般顶管法施工是在地下工作坑内，借助顶进设备的顶力将管道逐渐顶入土中，并将阻挡管道向前顶进的土壤，从管内用人工或机械挖出。这种方法比开槽挖土减少了大量的土方，并节约施工用地，特别是要穿越建筑物时，采用此法更为有利。施工中除产生少量的弃土外，对环境影响不大。穿越低等级公路时，采用大开挖方式施工，将造成短时交通影响和产生少量弃土。

顶管施工工艺流程及产污示意图见图1.6.1-10，顶管穿越公路平面布置示意图见图1.6.1-11，一般顶管施工工艺见图1.6.1-12。

[image: image11.emf]订立中轴控制桩

开挖工作坑 、 接受坑

设立中控线桩

导轨 、 千斤顶安装

吊管

顶进

噪声 、固废

噪声

噪声

浇筑混凝土垫层

噪声

测量校正

枕垫或混凝土浇筑

噪声 、扬尘

噪声

噪声


图1.6.1-10顶管施工工艺流程及产污示意图
[image: image12.emf]
图1.6.1-11 顶管穿越公路平面布置示意图
[image: image13.emf]
图1.6.1-12 一般顶管施工工艺示意图
（5）一般地段大开挖施工
大开挖施工方案：管沟开挖、管道焊接防腐、下管入沟，然后管道进行试压、清扫覆土回填，清理作业现场，恢复地貌。

[image: image14.png]EHESHERERY

i
it
HIEE

18m

1.5

4~6m

o

BHESERERK





图1.6.1-13一般地段管道施工方式断面示意图
[image: image15.png]



图1.6.1-14国内同类工程管线开挖实景图片
（6）分输站及各阀室工程施工
建设阀室和输气站时，首先清理场地，然后安装工艺装置，建设相应的辅助设施，并对管道试压、清扫覆土回填清理作业现场，恢复地貌，对站场进行绿化。站场工程主要施工流程简图及产污节点见下图。


[image: image16.emf]场地清理

工艺装置安装 、 辅助

设施建设

下管 、 清管试压 、 覆土回填

清理作业场地

站场绿化

试压水

废水 、噪声 、

扬尘 、固废

废水 、噪声 、

扬尘 、固废

噪声 、扬尘 、

固废

噪声 、扬尘 、固废


图1.6.1-15阀室、站场施工工艺流程及产污示意图
1.6.2 营运期输气工艺

（1）管线天然气输送工艺流程

拟建工程管线设计压力6.3Mpa，管径为DN700，全线采用常温密闭不增压输送工艺。本项目设有6个阀室及1个分输站，庐北门站、花山输气站不在本项目建设内。天然气管线正常输送流程简图及产污环节见图1.7.2-1。


[image: image17.emf]庐北门站

冶父山阀室

盛桥阀室

槐林阀室

严桥输气站

石涧阀室

巢湖南阀室

花山输气站

废气

废气

废气

废气

废气

废水 、废气 、

噪声 、固废

林头阀室

废气


图1.6.2-1本项目管线天然气输送流程及产污环节

（2）严桥分输站工艺流程
严桥分输站工艺流程：上游来气经高压计量撬（过滤、计量）后分输送下游巢湖-无为高压管线。严桥分输站工艺流程及产污环节示意见下图。

[image: image18.emf]卧式过滤器

上游庐北

门站来气

中燃

巢湖 -无为高压管线

计量

高压计量撬

噪声 、固废

1#收发球筒

2#收发球筒

下游花山输气站


图1.6.2-2严桥分输站工艺流程及产污示意图

1.6.3 主要污染工序

1、施工期
(1)生态影响：主要为施工中对土地的占用，造成植被破坏、地面裸露，易被雨水冲刷造成水土流失。
(2)施工废水：来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、管道安装完成后清管试压排放的废水以及穿越工程施工过程中产生的泥浆废水。主要污染物为SS、石油类、COD等。
(3)施工废气：来源于地面开挖、站场平整、运输车辆行驶以及施工建筑料（水泥、石灰、砂石料）的装卸等产生的扬尘；管线焊接防腐及施工机械排放的废气。
(4)施工噪声：来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。
(5)施工固废：施工期产生的固体废物主要是生活垃圾、废弃泥浆、工程弃土和少量的施工废料如焊渣等。
2、营运期
管道运行期间采用密闭输送，正常情况下对环境的影响主要来自工艺站场的污染物排放。主要污染源为：
（1）废水
拟建项目运营期间产生的废水主要包括职工生活污水、场地和设备冲洗废水、设备内部清洗废水。

①生活污水
本项目生活污水主要为严桥分输站职工生活污水，严桥分输站劳动定员10人，用水量以150L/d·人计，天用水量1.5m3/d（547.5m3/a），废水产生量1.2m3/d（438m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，产生浓度分别为300mg/L、150mg/L、200mg/l和30mg/l。生活污水经站区地埋式一体化污水处理装置处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于站区绿化，不外排。拟建项目严桥分输站设置1套处理规模为2m3/d的地埋式一体化污水处理装置。
②场地和设备冲洗废水

站场内场地冲洗废水主要为站内装置区场地冲洗水和设备外壁冲洗水，每次冲洗废水产生量约为0.4m3/次，分输场站平均1个月冲洗一次，本项目场站每年冲洗废水产生量约为4.8m3/a，冲洗废水中只含泥沙类杂质，用于厂区及周边绿化。
③生产废水

营运期站场生产废水主要为卧式过滤分离器和清管器接收装置定期注水内部清洗废水，每个站场清洗频率约为每月1次，清洗废水产生量约为1.5m3/次，本项目场站每年设备内部清洗废水产生量约为18m3/a，废水中主要成分为铁锈类物质和石油类物质，类比国内同类工程，主要污染物为铁锈、粉尘和石油类物质，污染物产生浓度为SS400mg/L、石油类50mg/L、COD100mg/L，产生量为SS0.007t/a、石油类0.001t/a、COD0.002t/a。拟建项目分输站污水处理设备分别配置一套油水分离器，设备内部清洗废水首先排入油水分离器预处理后与生活污水一同排入地埋式污水处理站处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排。
（2）废气

拟建项目正常生产时，无废气产生和排放。非正常工况下大气污染物主要包括工艺站场清管收球作业、站场及阀室检修和站场系统超压等经放空装置排放的少量天然气、站场内少量无组织排放的非甲烷总烃。

①清管作业
管线每年进行1次清管作业，清管作业时，收球筒有极少量天然气排放，将通过站场放散系统高空排放外。清管收球作业天然气排放量约为（20~30）m3/次，每年按清管1次计算，天然气年排放总量约为30m3/a。

②站场分离器检修

分离器需要定期检修，一般每年一次。项目检修时将排放少量天然气，每次分离器检修天然气排放量约为10m3，检修时关闭阀门，通过场站外的放空系统直接排放，总高度为16.5m。因此每年分离器检修天然气排放量约为10m3/a。
③阀室系统检修
拟建项目正常营运时，阀室无废气产生和排放。非正常工况下大气污染物主要包括阀室系统检修排放的天然气。阀室系统一般每年检修一次，项目检修时将排放少量天然气，约10m3。检修时关闭阀门，通过场站外放空系统直接排放，总高度为10m。
④站场系统超压放空

系统超压时将排放一定量的天然气。天然气放空系统放空次数极少，发生频率为2次/年，每次持续时间5～10min。根据类比《广西天然气支线管网项目桂平天然气支线管道工程》环境影响报告书分析，项目站场放空量为0.2×104Nm3/h。

⑤站场无组织排放的非甲烷总烃

站场工艺设备在运行过程中仍可能会有少量天然气以无组织形式进行排放，类比已批复的《金丽温输气管道变更工程环境影响报告书》（环审[2015]169号），输气站运行过程中天然气无组织逸散量约为输气量0.01‰，本项目管线总设计输气量为8.14×108Nm3/a，其中严桥分输站设计输气量为3.8×108Nm3/a，以无组织形式排放的非甲烷总烃量约为3.8×103Nm3/a。
天然气中主要成分为甲烷，其次为非甲烷总烃。由本项目输送的天然气性质得知，甲烷组分轻于空气，其排入大气不会对地面空气环境敏感点造成影响；因此排放的天然气中主要污染物为非甲烷总烃等。
本项目场站营运期废气排放情况见下表。
表1.6.3-1 场站废气污染源排放源强
	工况
	污染源
	污染物
	排放量
	排放频率
	总排放量
	排放去向

	非 正 常 工 况
	清管作业
	天然气

（30m3/次）
	非甲烷总烃
	0.498kg/次
	1次/年
	0.498kg/a
	由放散系统高空排放

	
	站场(1座)分离器检修
	天然气

（10m3/次）
	非甲烷总烃
	0.166kg/次
	1次/年
	0.166kg/a
	

	
	阀室（4座）系统检修
	天然气

（10m3/次）
	非甲烷总烃
	0.166kg/(次·座)
	1次/年
	0.664kg/a
	

	
	站场系统超压放空
	天然气

0.2×104Nm3/h
	非甲烷总烃
	5.538kg/次
	2次/年，每次持续10min
	11.076kg/a
	

	
	站场无组织排放
	天然气

3.80×103Nm3/h
	非甲烷总烃
	/
	连续
	63.133kg/a
	无组织排放

	
	小计
	/
	非甲烷总烃
	/
	/
	75.537kg/a
	/


注：根据西气东输一线天然气组分，天然气中甲烷所占比例为96.23%，非甲烷总烃所占比例为2.34%；天然气密度为0.71kg/m3。
（3）噪声源
营运期主要噪声源来自分输站内过滤分离器及放空管、各阀室放空管等，噪声类型为空气动力性噪声。
本项目过滤分离器（卧式多管分离器）、放空管的噪声类比安徽省天然气开发股份有限公司芜湖输气站的噪声监测实测数据。芜湖输气站输气站放空管高15m，管径为250mm，管道压力6.5MPa，过滤分离器也为卧式多管分离器，该项目的规模和设备与本项目的相似，满足类比要求。

芜湖输气站的噪声监测结果见表1.6.3-2，拟建项目主要噪声排放情况见表1.6.3-3。
表1.6.3-2芜湖输气站噪声监测结果

	噪声污染源
	监测点与噪声源的直线距离（m）
	监测结果 dB(A)

	放空管
	25
	91.7

	
	35
	86.3

	
	50
	79.6

	过滤分离器
	10
	54.4

	
	15
	52.9

	
	20
	48.9


表1.6.3-3拟建项目主要噪声排放情况
	站场
	废气污染源
	数量
	特性
	源强声压级
dB(A)
	备注

	严桥分输站
	过滤分离器
	3个
	连续
	54.4
	过滤分离器噪声源强类比芜湖输气站距离源强10m的噪声监测数据，放空管源强类比距离放空管管口10m处的监测数据

	
	放空管
	1个
	偶发
	86.3
	

	冶父山阀室
	放空管
	1个
	偶发
	86.3
	

	盛桥阀室
	放空管
	1个
	偶发
	86.3
	

	槐林阀室
	放空管
	1个
	偶发
	86.3
	

	林头阀室
	放空管
	1个
	偶发
	86.3
	


放空立管放空时会产生瞬时强噪声，但放空系统噪声只有在检修或紧急事故状态下才会发生。拟建项目严桥分输站放空管高度为16m，各阀室放空管高度均为10m，分输站及各阀室放空管直径均为250mm。
（4）固体废物
拟建项目运行期间固体废物主要是场站的生活垃圾、分离器检修及清管收球作业时会产生一定量的清管废渣、过滤分离器定期更换的废滤芯、油水分离器废油。
第2章 环境现状调查与评价
2.1 地理位置
本项目建设地点为合肥市、芜湖市、马鞍山市境内，拟建项目区起点位于合肥市庐江县庐北门站，终点位于巢湖市花山输气站。线路总长约112km，沿途主要经过庐江县庐城镇、冶父山镇、盛桥镇，无为县严桥镇、石涧镇，巢湖市居巢经开区、槐林镇、合巢经开区，含山县清溪镇、林头镇，地理坐标范围：东经117°16′50″～117°57′07″，北纬31°18′41″～31°37′00″。线路主要沿着规划的岳武高速敷设。线路区段遍布县道、乡镇道路及村村通道路，交通极为便利。
2.2 地质、地形、地貌
区域地层分为扬子地层区和华北地层区（自庐江县城西到巢湖市苏家湾一线分为东西两区，东区为扬子地层区，西区为华北地层区）。地层出露齐全，地层主要为上太古界为深变质岩系（又名阚集群）、下元古界为一浅变质岩系（又名肥东群）、上元古界仅有震旦系、古生界（包括寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系）、中生界（包括三叠系、侏罗系和白垩系）新生界（包括第三系和第四系）。

区域主要褶皱构造和断裂形成于印支期，由于郯庐断裂的影响，在燕山期和喜山期有复活，进而形成今天的复杂构造景观，展现出今天的结构复杂，地层不连续，褶皱支离破碎，断层纵横交错的“多”字型构造体系。

区域地处平原区、丘陵和低山区，沿线地势波状起伏，石涧镇、槐林镇以及庐江县低山、丘陵处地势较高，花山、严桥镇和盛桥镇平原、丘陵地势较低。评估区地形较简单，沿线地势波状起伏，总体为西、中端高，中间、东侧低，地面标高为5.6～109.5m。

区域地处平原（平原、波状平原、浅丘状平原）；丘陵（低丘、中丘、高丘）；低山（低起伏低山、高起伏低山）。其中，平原区主要分布于区域的东部和南部，丘陵主要分布于区域的东北部和西南部，低山主要分布于区域的西部、中部和东南部。
2.3 气候、气象

项目区属北亚热带湿润季风气候区。总的气候特征是：气候温和，雨量适中，光照充分，热量条件较好，无霜期长；季风气候显著，冬寒夏热，四季分明。

据巢湖市气象局资料显示，全市多年年降水量在1000～1158mm之间，降水日数年均为123.5日，地域分布为北部偏少南部稍多。季节分配不均，春季（3～5月）占年降水量28～32%，夏季（6～8月）占38～44%，秋季（9～11月）占18～19%，冬季（12～2月）占10～11%，一年内7月降水最多，12月最少。年均蒸发量为1469～1629mm，7～8月份在800mm以上，11～2月在100mm以下。夏季梅雨特征显著，全市大致在6月17日入梅，7月11日出梅，持续25天左右，梅雨量240～260mm。我市洪涝灾害主要发生在丰梅年。

各地年平均气温在15.7～16.1℃，南北差异较小。最热月（7月）平均气温28.2～28.4℃，最冷月（1月）2.4～2.8℃；年均最低气温在-7.5℃左右。

项目管线地处北亚热带湿润季风气候区，具有季风明显、四季分明、梅雨显著、夏雨集中的特点。根据庐江县气象局1954年至2014年资料，流域多年平均气温15.6℃，极端最高气温38.8℃（1961年7月20、23日），极端最低气温-16.5℃（1969年2月5日）。初霜期常出现于11月中旬，终霜期在翌年3月中旬，平均无霜期240天左右。区域内年均相对湿度为78.5％，春夏季主要风向为东风和东南风。冬季盛行西北风。多年平均风速为3.3m/s，最大极值风速可达22m/s。
2.4 水文
（1）地上河

该项目沿巢湖南侧敷设，途经河流主要有重要河流有裕溪河、兆河、永安河、清溪河。

巢湖属长江下游左岸水系，是我国五大淡水湖泊之一，汇水流域面积9131km2，汇流入巢湖有33条河流，其中主要入湖河流有丰乐河、南淝河、派河、白石河。巢湖多年平均水位8.31m，在此水位下湖泊面积760平方公里，蓄水19亿立方米，巢湖是一具半封闭的湖泊，裕溪河是其与长江间唯一通道，多年平均出湖径流量为35.0亿m3。水位受巢湖闸水利设施调控，可预防洪水和引江水入湖。该湖也是巢湖和合肥地区重要水源地。由于诸多人为因素，其水质受到污染，呈富营养化状态。

裕溪河属长江支流。上起巢湖闸，下至裕溪口入江。东西流向，流径巢湖市居巢区、含山县、无为县、和县四区县，全长60.4公里。总流域面积12938平方公里。汤河是巢湖闸下裕溪河的二级支流，字大丰水库坝下~河口全长12.85km，其上游为山丘区，下游为圩区，流域面积63.8km2。

兆河全长34公里，流域面积1138平方公里，大部为山丘区。兆河河长34公里，于1952年至1961年间，先后疏浚、整治，遂使全线贯通。兆河闸闸上历史最高水位为14.39米，历史最大流量为332m3/秒，相应水位12.03米。

永安河：源于严桥山区，流经徐岗、古楼、尚礼、羊山、西都、先锋、宝山、金鸡、得胜、襄安等乡镇入西河，全长27.5km，流域面积376平方公里，年均径流量5.6m3/s。

清溪河为长江一级支流裕溪河左岸的支流，源于巢湖市北与含山县交界的青龙尖（海拔403m），东流，至巨兴折东南，至清溪折西南流，经半湖、亚父，穿过淮南铁路桥，于庙后村注入裕溪河。流域面积仅235km，大部为山丘区，计188km，圩区47km，河道长度25km，平均比降约1/1500。

（2）地下水文条件

据工作区地下水的赋存条件和含水岩组的水理性质，可将本区内的地下水划分为：①松散岩类孔隙水；②红层孔隙、裂隙水。

1）松散岩类孔隙水

全区分布广泛，发育粘土裂隙含水层，一般不具承压性，含水层岩性主要为粘性土等，单井涌水量一般小于10m3/d，水质多为HCO3-Ca•Mg型，大部分适合饮用，矿化度小于1.0g/L。

2）红层孔隙、裂隙水

赋存于侏罗系、白垩系红色岩系中，其中砂岩裂隙较为发育，普遍承压，水量中等，单井涌水量一般100～300m3/d。水质类型为HCO3-Ca•Na型，矿化度小于1.0g/L。

3）地下水补给、径流、排泄条件

地下水的补给、径流、排泄直接受气象、水文、地形地貌、岩性等因素的影响和控制，由于地貌、岩性、构造及地下水埋藏条件的不同，其补给、径流和排泄的方式及强度也不相同。

本区地表大部分为第四系上更新统粘性土及全新统粉质粘土所覆盖，主要接受大气降水的垂向入渗补给为主，并以补给河水、井及地面蒸发等形式排泄。
2.5 主要环境保护目标

根据拟建项目污染特征及区域环境现状，拟建项目管线沿线主要环境保护目详见表2.5-1，场站周围主要环境保护目标见表2.5-2~表2.5-8。
表2.5-1 管线工程主要环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标名称
	方位
	相对管线最近距离（m）
	评价范围内户数
	类别
	环境质量目标

	环境空气
	/
	/
	/
	/
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	声环境
	汉塘口
	右侧
	37
	18户
	居住
	1类

	
	四十石
	右侧
	22
	21户
	居住
	

	
	南腰冲
	左侧
	41
	20户
	居住
	

	
	巷口
	左、右侧
	37
	31户
	居住
	

	
	施家井
	左侧
	110
	12户
	居住
	

	
	大岗村
	右侧
	72
	7户
	居住
	

	
	海壳
	左侧
	52
	6户
	居住
	

	
	下梅老
	左侧
	127
	2户
	居住
	

	
	王家畈
	左侧
	63
	14户
	居住
	

	
	东铺岗村
	右侧
	127
	51户
	居住
	2类

	
	詹家冲
	右侧
	80
	15户
	居住
	1类

	
	马道杨
	右侧
	72
	17户
	居住
	

	
	丁家庄
	左侧
	162
	9户
	居住
	

	
	京城误
	右侧
	60
	15户
	居住
	

	
	鲍庄
	右侧
	80
	6户
	居住
	

	
	小胡庄
	右侧
	75
	10户
	居住
	

	
	明塘头
	右侧
	80
	12户
	居住
	

	
	莲池
	右侧
	91
	9户
	居住
	

	
	粟树棵
	右侧
	110
	20户
	居住
	

	
	张家碾
	右侧
	84
	6户
	居住
	

	
	吴程村
	左侧
	64
	28户
	居住
	

	
	王榜
	左侧
	175
	4户
	居住
	

	
	塅咀
	右侧
	25
	33户
	居住
	

	
	蟒蛇头
	右侧
	56
	13户
	居住
	

	
	老桥院
	右侧
	55
	19户
	居住
	

	
	章家老桥
	右侧
	38
	35户
	居住
	

	
	小石岗
	左侧
	96
	15户
	居住
	

	
	陈家老
	左侧
	71
	23户
	居住
	

	
	宛代庄
	右侧
	65
	21户
	居住
	

	
	杨树棵
	右侧
	53
	68户
	居住
	

	
	中村
	右侧
	139
	19户
	居住
	

	
	花楼
	左侧
	50
	50户
	居住
	

	
	邓姓
	右侧
	41
	32户
	居住
	

	
	阮庄
	右侧
	174
	4户
	居住
	

	
	龙埂村
	右侧
	78
	28户
	居住
	

	
	朱墩
	左侧
	120
	47户
	居住
	

	
	王咀村
	右侧
	34
	10户
	居住
	

	
	夏庄
	右侧
	49
	6户
	居住
	

	
	王家咀
	左侧
	89
	27户
	居住
	

	
	上刘
	右侧
	59
	64户
	居住
	

	
	九冲寨
	左侧
	71
	10户
	居住
	

	
	陈家村
	右侧
	38
	19户
	居住
	

	
	万年庄
	左、右侧
	65
	51户
	居住
	4a类

	
	洪庄
	右侧
	162
	6户
	居住
	1类

	
	郭庄
	左侧
	144
	8户
	居住
	

	
	小徐家
	右侧
	174
	9户
	居住
	

	
	横龙村
	右侧
	54
	25户
	居住
	

	
	冲里王
	右侧
	133
	7户
	居住
	

	
	小李家
	左侧
	184
	5户
	居住
	

	
	欧家桥
	左侧
	26.5
	21户
	居住
	

	
	枣树店
	右侧
	45
	10户
	居住
	

	
	周庄
	右侧
	127
	32户
	居住
	

	
	花山村
	右侧
	102
	40户
	居住
	2类

	
	平安桥
	左侧
	101
	29户
	居住
	1类

	
	大韩村
	右侧
	35
	13户
	居住
	

	
	叶家田埠
	左侧
	96
	54户
	居住
	

	
	花山横
	右侧
	60
	25户
	居住
	2类

	
	小王村
	右侧
	88
	20户
	居住
	

	
	小沐村
	左侧
	86
	10户
	居住
	1类

	
	山张村
	左侧
	69
	26户
	居住
	2类

	
	董庄
	左侧
	134
	11户
	居住
	1类

	
	汪庄
	右侧
	161
	8户
	居住
	

	
	冲里
	右侧
	140
	11户
	居住
	

	
	泉塘院
	右侧
	60
	9户
	居住
	2类

	
	郑村
	右侧
	114
	5户
	居住
	

	
	宏土庙
	右侧
	74
	21户
	居住
	2类

	
	象山垴
	右侧
	63
	4户
	居住
	1类

	
	伍花园
	右侧
	170
	3户
	居住
	

	
	大蒲草洼
	左侧
	96
	10户
	居住
	2类

	
	高村
	左侧
	40
	38户
	居住
	2类

	
	尚礼中心小学
	右侧
	67
	200人
	学校
	2类

	
	塘院
	右侧
	58
	25户
	居住
	

	
	杜家竹园
	左侧
	125
	15户
	居住
	

	
	骆庄
	右侧
	158
	11户
	居住
	

	
	庙后村
	左侧
	93
	21户
	居住
	

	
	立新
	右侧
	97
	6户
	居住
	2类

	
	包村
	左侧
	78
	10户
	居住
	

	
	楼岗村
	右侧
	93
	11户
	居住
	

	
	鼓楼岗
	左侧
	69
	14户
	居住
	

	
	汪家村
	左侧
	138
	9户
	居住
	1类

	
	黄庄
	右侧
	153
	4户
	居住
	

	
	小赵村
	左侧
	90
	26户
	居住
	2类

	
	孔庄
	右侧
	156
	7户
	居住
	

	
	龙骨山赵
	左侧
	79
	11户
	居住
	

	
	石洼村
	右侧
	74
	29户
	居住
	2类

	
	徐家祠堂
	左侧
	35
	28户
	居住
	

	
	罗庄
	左侧
	20.4
	35户
	居住
	1类

	
	大蒋村
	左侧
	84
	9户
	居住
	2类

	
	焦坝
	左、右侧
	30.1
	32户
	居住
	

	
	老山王
	右侧
	194
	2户
	居住
	

	
	小山王
	左侧
	98
	20户
	居住
	

	
	永幸村
	左、右侧
	80
	34户
	居住
	1类

	
	前头塌
	右侧
	168
	4户
	居住
	2类

	
	桃园岗
	右侧
	180
	2户
	居住
	

	
	朱村
	左侧
	54
	37户
	居住
	

	
	上杨村
	左侧
	145
	10户
	居住
	

	
	陈家庄
	右侧
	56
	17户
	居住
	

	
	乐家七房
	左侧
	50
	32户
	居住
	1类

	
	汪西村
	右侧
	70
	31户
	居住
	2类

	
	圣村
	右侧
	74
	15户
	居住
	1类

	
	钟桥村
	左侧
	110
	34户
	居住
	

	
	钟家桥
	右侧
	25
	65户
	居住
	2类

	
	刘家水口
	左侧
	173
	6户
	居住
	

	
	高家庄
	左侧
	82
	24户
	居住
	

	
	侯庄
	右侧
	31
	39户
	居住
	1类

	
	林庄
	左侧
	69
	38户
	居住
	2类

	
	肖庄
	左侧
	140
	15户
	居住
	

	
	凤家坝
	右侧
	117
	26户
	居住
	1类

	
	叶庄
	左侧
	61
	24户
	居住
	

	
	周庄
	左侧
	129
	14户
	居住
	

	
	冲里
	左侧
	71
	27户
	居住
	

	
	吴家桥村
	左侧
	29
	45户
	居住
	2类

	
	刘泉
	左侧
	67
	43户
	居住
	1类

	
	汤家洼
	右侧
	74
	8户
	居住
	

	
	钱家洼
	左侧
	42
	23户
	居住
	

	
	林家塘坂
	右侧
	20.3
	27户
	居住
	2类

	
	孙家冲
	右侧
	116
	7户
	居住
	

	
	窑棚岗
	左侧
	75
	29户
	居住
	

	
	杨巷
	右侧
	40
	17户
	居住
	

	
	夏洼
	左侧
	88
	31户
	居住
	

	
	刘祠
	右侧
	51
	29户
	居住
	1类

	
	合法村
	左侧
	83
	15户
	居住
	

	
	四房
	右侧
	107
	8户
	居住
	

	
	吴村
	右侧
	105
	13户
	居住
	2类

	
	大胡村
	右侧
	124
	21户
	居住
	

	
	潘庄
	左侧
	69
	27户
	居住
	

	
	小陈
	左侧
	40
	4户
	居住
	

	
	范垱
	左侧
	55
	25户
	居住
	

	
	蒲塘
	右侧
	102
	14户
	居住
	

	
	石涧镇范庄小学
	右侧
	71
	200人
	学校
	

	
	范庄
	右侧
	58
	9户
	居住
	

	
	林庄村
	左侧
	67
	21户
	居住
	

	
	古家庄
	左侧
	28
	36户
	居住
	

	
	林家庄
	右侧
	30
	12户
	居住
	

	
	黄泥塘
	右侧
	66
	18户
	居住
	

	
	枣林村
	左侧
	70
	42户
	居住
	

	
	石涧中心小学
	左侧
	224
	500人
	学校
	

	
	李家桥
	两侧
	42
	33户
	居住
	

	
	范家院子
	左侧
	72
	17户
	居住
	

	
	谢家村
	右侧
	28
	39户
	居住
	

	
	昌项
	左侧
	149
	10户
	居住
	

	
	黄家祠堂
	右侧
	111
	24户
	居住
	

	
	双岗村
	两侧
	21.1
	10户
	居住
	

	
	太平村
	左侧
	134
	34户
	居住
	2类

	
	庙后头
	右侧
	103
	26户
	居住
	4a类

	
	金家村
	左、右侧
	20.7
	19户
	居住
	2类

	
	小杨村
	右侧
	73
	20户
	居住
	

	
	程家大庄
	左侧
	50
	37户
	居住
	1类

	
	五十亩塘
	右侧
	79
	39户
	居住
	

	
	团山村
	右侧
	21
	47户
	居住
	

	
	黄板
	右侧
	130
	11户
	居住
	2类

	
	老油坊
	左侧
	92
	16户
	居住
	

	
	姚家墩
	右侧
	117
	10户
	居住
	

	
	大庄村
	左侧
	60
	4户
	居住
	

	
	汪村
	左侧
	82
	34户
	居住
	

	
	俞家村
	左侧
	76
	21户
	居住
	

	
	肖家湾
	右侧
	141
	11户
	居住
	

	
	梁家湾
	左侧
	83
	2户
	居住
	

	
	大神墩
	右侧
	33
	8户
	居住
	

	
	张戴村
	两侧
	6m（定向钻下穿）
	23户（其中工程拆迁1户）
	居住
	1类

	
	义城村
	左侧
	31
	83户
	居住
	2类

	
	刘家嘴
	左、右侧
	23.8
	22户
	居住
	

	
	辛家湾
	左侧
	89
	2户
	居住
	

	
	刘家湾
	右侧
	15.9m(定向钻下穿)
	31户
	居住
	

	
	大杜家
	右侧
	58
	48户
	居住
	

	
	郑墩
	左侧
	93
	16户
	居住
	

	
	戈家墩
	右侧
	72
	51户
	居住
	

	
	小钱村
	左侧
	35
	40户
	居住
	

	
	龙台村
	右侧
	39
	10户
	居住
	

	
	小墩村
	左侧
	192
	3户
	居住
	

	
	司家墩
	左侧
	81
	44户
	居住
	

	
	蔡湾
	两侧
	17m（定向钻穿越）
	23户（其中工程拆迁1户）
	居住
	

	
	林村
	右侧
	27.3
	44户
	居住
	1类

	
	黄墩
	左侧
	33
	112户
	居住
	

	
	汤小
	左、右侧
	9.6m(定向钻下穿)
	9户
	居住
	

	
	贾湾
	右侧
	114
	45户
	居住
	2类

	环境风险
	汉塘口
	右侧
	37
	18户
	居住
	/

	
	四十石
	右侧
	22
	21户
	居住
	

	
	南腰冲
	左侧
	41
	20户
	居住
	

	
	巷口
	左、右侧
	37
	31户
	居住
	

	
	施家井
	左侧
	110
	12户
	居住
	

	
	大岗村
	右侧
	72
	7户
	居住
	


	
	海壳
	左侧
	52
	6户
	居住 
	

	
	下梅老
	左侧
	127
	2户
	居住
	

	
	王家畈
	左侧
	63
	14户
	居住
	

	
	东铺岗村
	右侧
	127
	51户
	居住
	

	
	詹家冲
	右侧
	80
	15户
	居住
	

	
	马道杨
	右侧
	72
	17户
	居住
	

	
	丁家庄
	左侧
	162
	9户
	居住
	

	
	京城误
	右侧
	60
	15户
	居住
	

	
	鲍庄
	右侧
	80
	6户
	居住
	

	
	小胡庄
	右侧
	75
	10户
	居住
	

	
	明塘头
	右侧
	80
	12户
	居住
	

	
	莲池
	右侧
	91
	9户
	居住
	

	
	粟树棵
	右侧
	110
	20户
	居住
	

	
	张家碾
	右侧
	84
	6户
	居住
	

	
	吴程村
	左侧
	64
	28户
	居住
	

	
	王榜
	左侧
	175
	4户
	居住
	

	
	塅咀
	右侧
	25
	33户
	居住
	

	
	蟒蛇头
	右侧
	56
	13户
	居住
	

	
	老桥院
	右侧
	55
	19户
	居住
	

	
	章家老桥
	右侧
	38
	35户
	居住
	

	
	小石岗
	左侧
	96
	15户
	居住
	

	
	陈家老
	左侧
	71
	23户
	居住
	

	
	宛代庄
	右侧
	65
	21户
	居住
	

	
	杨树棵
	右侧
	53
	68户
	居住
	

	
	中村
	右侧
	139
	19户
	居住
	

	
	花楼
	左侧
	50
	50户
	居住
	

	
	邓姓
	右侧
	41
	32户
	居住
	

	
	阮庄
	右侧
	174
	4户
	居住
	

	
	龙埂村
	右侧
	78
	28户
	居住
	

	
	朱墩
	左侧
	120
	47户
	居住
	

	
	王咀村
	右侧
	34
	10户
	居住
	

	
	夏庄
	右侧
	49
	6户
	居住
	

	
	王家咀
	左侧
	89
	27户
	居住
	

	
	上刘
	右侧
	59
	64户
	居住
	

	
	九冲寨
	左侧
	71
	10户
	居住
	

	
	陈家村
	右侧
	38
	19户
	居住
	

	
	万年庄
	左、右侧
	65
	51户
	居住
	

	
	洪庄
	右侧
	162
	6户
	居住
	

	
	郭庄
	左侧
	144
	8户
	居住
	

	
	小徐家
	右侧
	174
	9户
	居住
	

	
	横龙村
	右侧
	54
	25户
	居住
	

	
	冲里王
	右侧
	133
	7户
	居住
	

	
	小李家
	左侧
	184
	5户
	居住
	

	
	欧家桥
	左侧
	26.5
	21户
	居住
	

	
	枣树店
	右侧
	45
	10户
	居住
	

	
	周庄
	右侧
	127
	32户
	居住
	

	
	花山村
	右侧
	102
	40户
	居住
	

	
	平安桥
	左侧
	101
	29户
	居住
	

	
	大韩村
	右侧
	35
	13户
	居住
	

	
	叶家田埠
	左侧
	96
	54户
	居住
	

	
	花山横
	右侧
	60
	25户
	居住
	

	
	小王村
	右侧
	88
	20户
	居住
	

	
	小沐村
	左侧
	86
	10户
	居住
	

	
	山张村
	左侧
	69
	26户
	居住
	

	
	董庄
	左侧
	134
	11户
	居住
	

	
	汪庄
	右侧
	161
	8户
	居住
	

	
	冲里
	右侧
	140
	11户
	居住
	

	
	泉塘院
	右侧
	60
	9户
	居住
	

	
	郑村
	右侧
	114
	5户
	居住
	

	
	宏土庙
	右侧
	74
	21户
	居住
	

	
	象山垴
	右侧
	63
	4户
	居住
	

	
	伍花园
	右侧
	170
	3户
	居住
	

	
	大蒲草洼
	左侧
	96
	10户
	居住
	

	
	高村
	左侧
	40
	38户
	居住
	

	
	尚礼中心小学
	右侧
	67
	200人
	学校
	

	
	塘院
	右侧
	58
	25户
	居住
	

	
	杜家竹园
	左侧
	125
	15户
	居住
	

	
	骆庄
	右侧
	158
	11户
	居住
	

	
	庙后村
	左侧
	93
	21户
	居住
	

	
	立新
	右侧
	97
	6户
	居住
	

	
	包村
	左侧
	78
	10户
	居住
	

	
	楼岗村
	右侧
	93
	11户
	居住
	

	
	鼓楼岗
	左侧
	69
	14户
	居住
	

	
	汪家村
	左侧
	138
	9户
	居住
	

	
	黄庄
	右侧
	153
	4户
	居住
	

	
	小赵村
	左侧
	90
	26户
	居住
	

	
	孔庄
	右侧
	156
	7户
	居住
	

	
	龙骨山赵
	左侧
	79
	11户
	居住
	

	
	石洼村
	右侧
	74
	29户
	居住
	

	
	徐家祠堂
	左侧
	35
	28户
	居住
	

	
	罗庄
	左侧
	20.4
	35户
	居住
	

	
	大蒋村
	左侧
	84
	9户
	居住
	

	
	焦坝
	左、右侧
	30.1
	32户
	居住
	

	
	老山王
	右侧
	194
	2户
	居住
	

	
	小山王
	左侧
	98
	20户
	居住
	

	
	永幸村
	左、右侧
	80
	34户
	居住
	

	
	前头塌
	右侧
	168
	4户
	居住
	

	
	桃园岗
	右侧
	180
	2户
	居住
	

	
	朱村
	左侧
	54
	37户
	居住
	

	
	上杨村
	左侧
	145
	10户
	居住
	

	
	陈家庄
	右侧
	56
	17户
	居住
	

	
	乐家七房
	左侧
	50
	32户
	居住
	

	
	汪西村
	右侧
	70
	31户
	居住
	

	
	圣村
	右侧
	74
	15户
	居住
	

	
	钟桥村
	左侧
	110
	34户
	居住
	

	
	钟家桥
	右侧
	25
	65户
	居住
	

	
	刘家水口
	左侧
	173
	6户
	居住
	

	
	高家庄
	左侧
	82
	24户
	居住
	

	
	侯庄
	右侧
	31
	39户
	居住
	

	
	林庄
	左侧
	69
	38户
	居住
	

	
	肖庄
	左侧
	140
	15户
	居住
	

	
	凤家坝
	右侧
	117
	26户
	居住
	

	
	叶庄
	左侧
	61
	24户
	居住
	

	
	周庄
	左侧
	129
	14户
	居住
	

	
	冲里
	左侧
	71
	27户
	居住
	

	
	吴家桥村
	左侧
	29
	45户
	居住
	

	
	刘泉
	左侧
	67
	43户
	居住
	

	
	汤家洼
	右侧
	74
	8户
	居住
	

	
	钱家洼
	左侧
	42
	23户
	居住
	

	
	林家塘坂
	右侧
	20.3
	27户
	居住
	

	
	孙家冲
	右侧
	116
	7户
	居住
	

	
	窑棚岗
	左侧
	75
	29户
	居住
	

	
	杨巷
	右侧
	40
	17户
	居住
	

	
	夏洼
	左侧
	88
	31户
	居住
	

	
	刘祠
	右侧
	51
	29户
	居住
	

	
	合法村
	左侧
	83
	15户
	居住
	

	
	四房
	右侧
	107
	8户
	居住
	

	
	吴村
	右侧
	105
	13户
	居住
	

	
	大胡村
	右侧
	124
	21户
	居住
	

	
	潘庄
	左侧
	69
	27户
	居住
	

	
	小陈
	左侧
	40
	4户
	居住
	

	
	范垱
	左侧
	55
	25户
	居住
	

	
	蒲塘
	右侧
	102
	14户
	居住
	

	
	石涧镇范庄小学
	右侧
	71
	200人
	学校
	

	
	范庄
	右侧
	58
	9户
	居住
	

	
	林庄村
	左侧
	67
	21户
	居住
	

	
	古家庄
	左侧
	28
	36户
	居住
	

	
	林家庄
	右侧
	30
	12户
	居住
	

	
	黄泥塘
	右侧
	66
	18户
	居住
	

	
	枣林村
	左侧
	70
	42户
	居住
	

	
	石涧中心小学
	左侧
	224
	500人
	学校
	

	
	李家桥
	两侧
	42
	33户
	居住
	

	
	范家院子
	左侧
	72
	17户
	居住
	

	
	谢家村
	右侧
	28
	39户
	居住
	

	
	昌项
	左侧
	149
	10户
	居住
	

	
	黄家祠堂
	右侧
	111
	24户
	居住
	

	
	双岗村
	两侧
	21.1
	10户
	居住
	

	
	太平村
	左侧
	134
	34户
	居住
	

	
	庙后头
	右侧
	103
	26户
	居住
	

	
	金家村
	左、右侧
	20.7
	19户
	居住
	

	
	小杨村
	右侧
	73
	20户
	居住
	

	
	程家大庄
	左侧
	50
	37户
	居住
	

	
	五十亩塘
	右侧
	79
	39户
	居住
	

	
	团山村
	右侧
	21
	47户
	居住
	

	
	黄板
	右侧
	130
	11户
	居住
	

	
	老油坊
	左侧
	92
	16户
	居住
	

	
	姚家墩
	右侧
	117
	10户
	居住
	

	
	大庄村
	左侧
	60
	4户
	居住
	

	
	汪村
	左侧
	82
	34户
	居住
	

	
	俞家村
	左侧
	76
	21户
	居住
	

	
	肖家湾
	右侧
	141
	11户
	居住
	

	
	梁家湾
	左侧
	83
	2户
	居住
	

	
	大神墩
	右侧
	33
	8户
	居住
	

	
	张戴村
	两侧
	6m（定向钻下穿）
	23户（其中工程拆迁1户）
	居住
	

	
	义城村
	左侧
	31
	83户
	居住
	

	
	刘家嘴
	左、右侧
	23.8
	22户
	居住
	

	
	辛家湾
	左侧
	89
	2户
	居住
	

	
	刘家湾
	右侧
	15.9m(定向钻下穿)
	31户
	居住
	

	
	大杜家
	右侧
	58
	48户
	居住
	

	
	郑墩
	左侧
	93
	16户
	居住
	

	
	戈家墩
	右侧
	72
	51户
	居住
	

	
	小钱村
	左侧
	35
	40户
	居住
	

	
	龙台村
	右侧
	39
	10户
	居住
	

	
	小墩村
	左侧
	192
	3户
	居住
	

	
	司家墩
	左侧
	81
	44户
	居住
	

	
	蔡湾
	两侧
	17m（定向钻穿越）
	23户（其中工程拆迁1户）
	居住
	

	
	林村
	右侧
	27.3
	44户
	居住
	

	
	黄墩
	左侧
	33
	112户
	居住
	

	
	汤小
	左、右侧
	9.6m(下穿)
	9户
	居住
	

	
	贾湾
	右侧
	114
	45户
	居住
	

	
	注：根据环境风险预测结果，本环评明确要求管线两侧设置 20m 环境防护距离，防护距离内环境敏感点主要有张戴村（1户）、刘家湾（1户）、蔡湾（1户）、汤小（3户），为最大程度降低管线施工期及运营期对居民点的环境及风险影响，本项目拟采取定向钻方式穿越这4处敏感点，穿越深度不得小于15m，同时在经过较近居民点管道采取加大壁厚、对管道采取最高级三PE加强防腐及增加管沟保护；在环境防护距离内不应建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑或设施。

	地表水环境
	罗埠三站分干渠
	穿越
	/
	/
	小河
	（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	庐北分干渠
	穿越
	/
	/
	小河
	

	
	兆河
	穿越
	/
	/
	中河
	

	
	永安河
	穿越
	/
	/
	中河
	

	
	裕溪河
	穿越
	/
	/
	大河
	

	
	清溪河
	穿越
	/
	/
	大河
	

	地下水环境
	拟建项目管线两侧区域地下水环境质量
	(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准

	生态环境
	拟建项目管线两侧区域生态系统
	生态系统完整性

	
	巢湖风景名胜区鼓山风景区
	左侧
	风景名胜区界线最近153m
	/
	国家级
	

	
	
	
	外围保护地带界线最近136m
	
	
	


表2.5-2 冶父山阀室主要环境保护目标一览表
	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	丁家庄
	NW
	70
	26户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	京城误
	S
	430
	32户
	
	

	
	声环境
	机械施工
	丁家庄
	NW
	70
	26户
	居民点
	(GB3096-2008)中2类区标准

	
	地表水
	施工废水等
	庐北分干渠
	W
	45
	小型
	灌溉
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	丁家庄
	NW
	70
	26户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	京城误
	S
	430
	32户
	
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	丁家庄
	NW
	70
	26户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准


表2.5-3 盛桥阀室主要环境保护目标一览表

	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	新庄
	S
	114
	37户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	大瓦屋
	W
	414
	31户
	
	

	
	
	
	王家咀
	NE
	173
	98户
	
	

	
	
	
	王咀村
	E
	223
	10户
	
	

	
	
	
	夏庄
	E
	450
	6户
	
	

	
	声环境
	机械施工
	新庄
	S
	114
	37户
	居民点
	(GB3096-2008)中2类区标准

	
	
	
	王家咀
	NE
	173
	98户
	
	

	
	地表水
	施工废水等
	附近沟渠
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	新庄
	S
	114
	37户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	大瓦屋
	W
	414
	31户
	
	

	
	
	
	王家咀
	NE
	173
	98户
	
	

	
	
	
	王咀村
	E
	223
	10户
	
	

	
	
	
	夏庄
	E
	450
	6户
	
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	新庄
	S
	114
	37户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准

	
	
	
	王家咀
	NE
	173
	98户
	
	


表2.5-4 槐林阀室主要环境保护目标一览表
	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	叶家田埠
	S
	92
	102户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	大韩村
	S
	352
	13户
	
	

	
	声环境
	机械施工
	叶家田埠
	S
	92
	102户
	居民点
	(GB3096-2008)中2类区标准

	
	地表水
	施工废水等
	附近沟渠
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	
	
	
	巢湖风景名胜区
	N
	风景名胜区界线最近1262m
	/
	国家级
	生态系统完整性

	
	
	
	
	
	外围保护地带界线最近27m
	
	
	

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	叶家田埠
	S
	92
	102户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	大韩村
	S
	352
	13户
	
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	叶家田埠
	S
	92
	102户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准


表2.5-5 严桥分输站主要环境保护目标一览表

	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	焦坝
	S
	262
	45户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	草庙方
	N
	118
	29户
	
	

	
	
	
	菜园
	NE
	98
	15户
	
	

	
	
	
	严桥社区
	E
	350
	780户
	
	

	
	
	
	蒋家庄
	W
	473
	48户
	
	

	
	
	
	严桥中学
	E
	486
	34个班级/2300人
	学校
	

	
	
	
	严桥中心小学
	SE
	493
	12个班级/300人
	
	

	
	声环境
	机械施工
	草庙方
	N
	118
	29户
	居民点
	(GB3096-2008)中2类区标准

	
	
	
	菜园
	NE
	98
	15户
	
	

	
	地表水
	施工废水等
	附近沟渠
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	焦坝
	S
	262
	45户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	草庙方
	N
	118
	29户
	
	

	
	
	
	菜园
	NE
	98
	15户
	
	

	
	
	
	严桥镇区
	E
	350
	780户
	
	

	
	
	
	蒋家庄
	W
	473
	48户
	
	

	
	
	
	严桥中学
	E
	486
	34个班级/2300人
	学校
	

	
	
	
	严桥中心小学
	SE
	493
	12个班级/300人
	
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	草庙方
	N
	118
	29户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准

	
	
	
	菜园
	NE
	98
	15户
	
	


表2.5-6 石涧阀室主要环境保护目标一览表

	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	小陈
	N
	70
	19户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单


	
	
	
	蒲塘
	S
	94
	49户
	
	

	
	
	
	范垱
	NE
	335
	39户
	
	

	
	
	
	范庄
	SE
	376
	90户
	
	

	
	
	
	大胡村
	SW
	596
	92户
	
	

	
	
	
	潘庄
	NW
	498
	46户
	
	

	
	
	
	石涧镇范庄小学
	SE
	439
	200人
	学校
	

	
	声环境
	机械施工
	小陈
	N
	70
	4户
	居民点
	(GB3096-2008)中2类区标准

	
	
	
	蒲塘
	S
	94
	18户
	
	

	
	地表水
	施工废水等
	附近沟渠
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	小陈
	N
	70
	19户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	蒲塘
	S
	94
	49户
	
	

	
	
	
	范垱
	NE
	335
	39户
	
	

	
	
	
	范庄
	SE
	376
	90户
	
	

	
	
	
	大胡村
	SW
	596
	92户
	
	

	
	
	
	潘庄
	NW
	498
	46户
	
	

	
	
	
	石涧镇范庄小学
	SE
	439
	200人
	学校
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	小陈
	N
	70
	4户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准

	
	
	
	蒲塘
	S
	94
	18户
	
	


表2.5-7 林头阀室主要环境保护目标一览表
	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	小俞家
	E
	70
	31户
	居民点
	(GB 3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	桥头高
	N
	386
	43户
	
	

	
	
	
	张戴村
	S
	207
	34户
	
	

	
	声环境
	机械施工
	小俞家
	E
	70
	31户
	
	

	
	地表水
	施工废水等
	裕溪河
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	小俞家
	E
	70
	31户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	桥头高
	N
	386
	43户
	
	

	
	
	
	张戴村
	S
	207
	34户
	
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	小俞家
	E
	70
	31户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准


表2.5-8 巢湖南阀室主要环境保护目标一览表

	评价时段
	环境要素
	影响因素
	保护目标
	方位
	距项目最近距离（m）
	规模
	类别
	环境质量标准

	施工期
	大气环境
	开挖、运输等
	龙台村
	E
	102
	260户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	小钱村
	SW
	150
	70户
	
	

	
	
	
	余小圩
	NW
	554
	75户
	
	

	
	声环境
	机械施工
	龙台村
	E
	102
	10户
	居民点
	(GB3096-2008)中2类区标准

	
	
	
	小钱村
	SW
	150
	15户
	
	

	
	地表水
	施工废水等
	清溪河
	满足水体功能要求

	
	生态环境
	扰动地表等
	不因站场施工而显著影响附近现有生态环境

	营运期
	大气环境
	天然气泄漏
	龙台村
	E
	102
	260户
	居民点
	(GB3095-2012)二级标准及修改单

	
	
	
	小钱村
	SW
	150
	70户
	
	

	
	
	
	余小圩
	NW
	554
	75户
	
	

	
	声环境
	设备区噪声、放空噪声
	龙台村
	E
	102
	10户
	居民点
	(GB3096-2008)2类区标准

	
	
	
	小钱村
	SW
	150
	15户
	
	


第3章  环境影响分析
3.1 施工期环境影响分析

3.1.1 施工期水环境影响分析

拟建项目施工期废水主要来自管线穿越施工废水、管道试压废水和施工人员的生活废水。
（1）管道穿越施工废水影响分析

①定向钻穿越施工

拟建项目定向钻穿越工程共计15922.6m（31处）。在施工过程中会产生少量钻孔的废弃循环泥浆及其带出的钻屑（泥沙），本环评要求采取加药混凝对泥浆水进行处理，所用混凝剂的主要成分为膨润土和少量的添加剂（羧甲基纤维素钠 CMC，约占 5%），其成分无毒无害，但这些泥浆若直接进入水体，或在阴雨天若保护措施不足，被雨水冲刷产生水土流失，会增加附近沟渠泥沙含量，提高水的混浊度，并使水塘中悬浮物显著升高。因此，需要在钻机旁设置泥浆收集沉淀池，泥浆水经混凝沉淀处理后上清液达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值要求后用于绿化，不进入农灌渠。干泥浆尽可能回用于沿线绿化建设用土，不能回收利用的应运至渣土部门指定的地点堆存，用于区域调配之用。尽量在雨天停止施工，必须施工时，应采取适当措施防止雨水对泥浆和沙土的冲刷。

由于定向钻穿越施工场地，即“入土点”、“出土点”均设在堤岸外侧，结合以往施工经验，以定向钻技术在河流河床下10m-20m处穿越，不对堤岸工程、河流水温、水利条件及水体环境产生影响，施工地点距离穿越水域的水面一般较远，施工作业废水不会污染水体；施工时只会对河堤两侧土层暂时破坏，施工完成恢复河堤原貌后，不会给河堤造成不利影响；施工期其泥浆池对景观有一定影响，但随着工程完工后的复耕，影响得以消除，施工期和运营期河面景观均无改变；水域管道埋深一般在河床以下，施工过程既不影响河道两侧的堤坝，也不影响航运和船舶抛锚，对主河道水流不会产生阻隔作用，不会扰动河流水文、水利条件、河水水质和相关水利设施，基本不会对水环境造成影响。

根据《安徽省生态保护红线》，本项目穿越的兆河为引江济淮输水干线清水通道维护区生态红线、穿越的裕溪河为水源涵养生态保护红线。本项目拟采用定向钻无害化方式穿越西淝河，定向钻出入点均位于生态保护红线区域以外，生态保护红线区域不涉及施工内容，临时施工场地均设置在生态保护红线区域以外。

本项目定向钻施工产生的泥浆水经混凝沉淀处理后上清液达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值要求后用于绿化，不进入兆河、裕溪河，对兆河、裕溪河水质无影响，本项目的建设能够确保生态保护红线区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。本项目符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》、《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》中相关要求。

项目所在区域与生态保护红线的位置关系见图1.3-2所示。

②开挖穿越施工

开挖穿越一般适用于常年水量较小或水流量季节性明显、冲刷深度不大、管沟开挖成沟容易、河床地层稳定河段。拟建项目开挖穿越小型河流及沟渠共计985m/128处，以上拟采取开挖方式穿越的河流常年水量均较小，冲刷深度不大，河床地层稳定，采取开挖穿越方案是可行的。

对于小河沟渠的开挖，一般在非汛期进行。每年6月～9月份的汛期，水位高出非汛期水位1m左右，给施工带来更大难度。施工过程中一般先采用草袋围堰，截流两端水源，然后再进行大开挖，并在管线通过后恢复河床原貌。

对于水量较大的小型河流和沟渠，采用围堰导流开挖方式，对于水塘先进行围堰抽水，再开挖，施工时，在河床内挖沟铺设施工时，对河床有暂时性破坏，施工完成后， 经覆盖复原，对河流河床和面貌不产生影响。

在开挖管沟和开挖穿越施工中，对河流水质会产生短期影响。主要表现为：

——会使周边河水中泥沙含量、悬浮物显著增加，短期内影响水质；

——各项机械施工作业可能导致污染物(机油)渗漏，对地表水体造成污染；

——管沟回填后多余土石方处置不当可能造成河道淤积和水土流失；

——开挖管沟、穿越施工期间，施工人员产生的生活污水、生活垃圾若处理不当会影响河流水质；

——管道经过沿线一些河滩低洼地区时，由于地下水位埋深普遍较浅，管沟开挖过程将有渗水产生，其中的污染物(泥沙、悬浮物，施工机械渗漏的石油类物质)可能会影响河流水质。

在穿越施工期间，只要采取以下强化管理等措施，管道施工对河流影响会降低：

——建设单位应加强施工期环境管理，管沟开挖、临时道路修建、河流、水渠穿越施工应避开雨季，减少水土流失和对水生生态系统的影响；

——必须选择在枯水期施工；

——严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间；

——严格执行地方河道管理中有关规定；

——禁止向水体排放一切污染物；

——严禁向河道直接排放管道试压水；

——严禁在河流两堤外堤脚内建立施工营地和施工临时厕所；

——严禁在河流及近岸内清洗施工机械、运输车辆；

——严禁向河道内排放污水和固体废物；

——在穿越河流的两堤不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在河流主流区和漫滩区内清洗施工机械或车辆。机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油；

——不要将两岸施工现场的洒落机油等污染物落入河流；

——对水质要求较高的河流，应设置坑池将管道试压水中的悬浮泥沙沉淀过滤后再行排放；

——施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实、或用于修筑堤坝；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道，应严格执行河道管理的有关规定，尽量减少对堤坝等水工安全设施的影响。

为了保护地表水，最大限度的减轻大开挖施工对穿越水体的影响，在穿越施工期间， 要严格执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相关标准及地方河道管理中有关规定，尽量减少对水工设施的影响；并严格实施关于大开挖施工方式的有关环境保护要求及相应保护措施。

③顶管穿越施工

拟建项目采用顶管方式穿越64处，共计2190m，顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术，只要做好泥浆水的沉淀处理措施，顶管穿越施工过程中对地表水影响很小。

环评要求穿越河道和道路的入土场和出土场应加强泥浆水的污染防治，在入土场地和出土场地设置泥浆沉淀池，泥浆沉淀池需设计一定的冗余量，并在沉淀池外围设置临时围挡，防止泥浆水溢出，保证泥浆不进入水体，严格禁止泥浆水直接排入附近沟渠。

综上所述，项目穿越施工期较短，在采取上述污染控制措施后，拟建项目穿越施工时对区域水环境影响较小。

（2）管道试压废水影响分析

拟建项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行清管、试压。试压废水中除含少量的悬浮物外，没有其它污染物，根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放。一般清管和试压为分段进行，用量一般为充满整个管道容积的1.2倍，一般每段不宜超过10公里，10公里的试压废水量约4615.8m3，拟建项目全长约119.038km，则试压水的总用水量约为54945.56m3。试压排放废水中主要污染物为悬浮物及少量铁屑，不含其他重金属类物质。因所用管道均为新管，废水中SS浓度低于100mg/L，浓度较小，试压废水经分段沉淀处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中标准限值后就近排入农灌渠，用作农灌用水。对周边地表水环境影响较小。
（3）施工人员生活污水

未经处理的施工人员生活污水一般为低浓度污水，仅在大、中型穿越工程点和站场有相对集中的施工人员，其它点施工人数不多，污水产生量相对较少。施工期每人每天平均用水量按80L/人·d，污水产生量按用水量的80%计，污水中主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，项目施工期约为28个月，施工人员约50人，施工期间生活废水产生量为3.2m3/d，2688m3。则施工期污染物产生量分别为COD 0.806t、BOD 0.403t、SS 0.538t、NH3-N 0.081t。根据以往管道施工经验，施工人员一般租用当地民房，生活污水处理可依托当地设施。由于管道施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量很小，因此施工期生活污水对地表水环境影响很小。
3.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期大气污染主要来自各类施工扬尘及各类施工机械、运输车辆和发电机排放的废气。
（1）施工期扬尘影响分析

各类施工扬尘分别来自：管沟及站场的地面开挖、回填、土石方堆存等风蚀扬尘；车辆运输过程产生的道路扬尘以及施工建筑材料装卸过程中产生的扬尘。管道及站场的地面开挖、回填、土石方堆放过程为分段、分点进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘为无组织面源排放，由于施工过程为分段进行，施工时间较短，且管道沿线区域地形开阔，扩散条件较好，因此，管线施工作业扬尘是短时的，且影响不会很大。

根据同类工程实地监测资料，在风速1.5~2.0m/s范围内，施工场地下风向100m之内扬尘影响较严重，至下风向150m处TSP浓度在0.5mg/m3左右，其浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3mg/m3），类比监测结果如表35所示。根据本次评价调查统计，管线沿线140个环境敏感点中，有122个敏感点在150m范围内，将受到施工扬尘的影响；其他环境敏感点居民点均较远，管道施工扬尘对其环境空气质量影响较小。

表3.1.2-1 施工场地TSP现场监测结果
	监测地点
	风速（m/s）
	下风向距离（m）
	TSP浓度（mg/m3）

	施工场地
	1.2
	50
	8.849

	
	
	100
	1.703

	
	
	150
	0.483


管道在环境敏感点地区穿越时，在晴天起风条件下，如果不采取控制措施，施工扬尘对周围环境的影响仍较明显。环评要求在施工距离环境敏感点150m范围内施工时，采取以下控制措施：施工期通过在作业面和土堆适当喷水、规定运输车辆在施工区路面减速行驶、用帆布遮盖土堆和建筑材料、大风天气停止作业等措施后，工地扬尘可减少70%~80%，施工扬尘对区域环境空气的影响会进一步降低。
在环境敏感点附近进行管线施工时，在靠近居民的工程施工场界应设置较好的围挡，加强施工作业带和回填土方的管理，要制定土方表面压实、覆盖等措施。采取严格的防尘措施后，可以大大减少工地扬尘对周围居民区的环境空气影响。因此，施工期带来的粉尘污染在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。
（2）焊接防腐废气

焊接防腐废气、施工运输车辆行驶产生的尾气对站场周边的环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在，同类工程施工表明，焊接防腐废气、施工运输车辆行驶产生的尾气影响是较小的，对周围环境影响较小。

（3）柴油发电机废气

拟建项目施工期穿越工程钻机采用非开挖式定向钻作业，定向钻作业柴油发电机。针对柴油发电机尾气污染，建议发电机设置于距离居民敏感点较远的地方，并尽可能位于其下风向。此外，环评还要求使用低硫低污染的0#柴油，从而减少对周围环境的影响。
3.1.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声，评价范围为管线两侧和站场周围200m。

1、预测模式：

施工机械位于室外，采用导则中声级计算模式，在户外声传播衰减模式中仅考虑几何发散引起的衰减。点声源采用无指向性点声源预测模式：

LA（r）＝LA（r0）－20lg（r/r0）.
式中：LA—距声源 距声源r米处预测点的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处等效A声级，dB(A)；
r—点声源至预测点的距离，m；
r0—点声源到参考点的距离，m；
2、预测结果
管道施工中使用的主要噪声源设备有挖掘机、移动式发电机、电焊机、吊管机等，根据施工组织设计，本工程仅昼间施工夜间不施工，单台设备噪声在不同距离处的噪声预测值和噪声影响预测结果见下表
表3.1.3-1 主要施工机械噪声随距离的几何发散衰减值  单位：dB(A)
	施工设备
	不同距离噪声值
	2类区影响距离
	1类区影响距离

	
	5m
	10m
	50m
	100m
	200m
	300m
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	电动挖掘机
	81.0 
	75.0 
	61.0 
	55.0 
	49.0 
	45.4 
	56
	177
	100
	315

	轮式装载机
	91.0 
	85.0 
	71.0 
	65.0 
	59.0 
	55.4 
	178
	562
	314
	1000

	推土机
	86.0 
	80.0 
	66.0 
	60.0 
	54.0 
	50.4 
	100
	316
	177
	560

	运输车
	84.0 
	78.0 
	64.0 
	58.0 
	52.0 
	48.4 
	79
	251
	141
	445

	吊管机
	81.0 
	75.0 
	61.0 
	55.0 
	49.0 
	45.4 
	56
	178
	100
	315

	空压机
	89.0 
	83.0 
	69.0 
	63.0 
	57.0 
	53.4 
	141
	447
	250
	790

	切割机
	90.0 
	84.0 
	70.0 
	64.0 
	58.0 
	54.4 
	158
	501
	280
	890

	商砼搅拌车
	81.0 
	75.0 
	61.0 
	55.0 
	49.0 
	45.4 
	56
	178
	100
	315

	振捣棒
	84.0 
	78.0 
	64.0 
	58.0 
	52.0 
	48.4 
	79
	251
	141
	445

	砂轮机
	88.0 
	82.0 
	68.0 
	62.0 
	56.0 
	52.4 
	125
	398
	223
	710

	冲击式钻机
	73.0 
	67.0 
	53.0 
	47.0 
	41.0 
	37.4 
	22
	71
	40
	125

	电焊机
	73.0 
	67.0 
	53.0 
	47.0 
	41.0 
	37.4 
	22
	71
	40
	125

	柴油发电机组
	84.0 
	78.0 
	64.0 
	58.0 
	52.0 
	48.4 
	79
	251
	141
	445


3、管道工程施工噪声环境影响分析
根据施工组织设计，管道工程仅昼间施工，夜间不施工。管道施工中使用的主要噪声源设备有挖掘机、柴油发电机组、电焊机、吊管机等，单台设备噪声影响预测结果表明，管道工程施工昼间对1类声环境功能区最大影响距离为314m，昼间对2类声环境功能区最大影响距离为177m。
因此管线施工过程中，考虑不同施工机械噪声叠加影响的不利条件下，施工噪声将对沿线各环境敏感点均不同程度的产生噪声影响。现场调查表明，与管线施工现场较近20.2m的敏感点下黄村、杨庄受施工机械噪声影响最大，其昼间受轮式装载机噪声影响值达78.9dB（A）。

由于拟建项目在每处声环境敏感点施工周期较短，一般为20天以内，周边敏感保护目标影响时间相对较短。工程施工过程中采取针对管线沿线声环境敏感点采取临时声屏障和围挡、降噪声源、优化施工机械位置等措施，可有效减小工程施工噪声影响范围和程度，使受施工噪声影响的敏感点声环境质量达标。
4、站场施工噪声影响分析

建筑施工分为土石方、基础、结构和装修四个阶段，其中土石方阶段主要施工设备有推土机、挖掘机和装载机，基础阶段主要施工设备有空压机、混凝土搅拌机、振捣棒，结构阶段主要施工设备有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯，装修阶段主要施工设备有砂轮机、切割机、空压机。其中阀室施工以土石方施工和基础施工为主，各施工阶段不同施工机械5m处叠加噪声值见下表。

表3.1.3-2 站场各施工阶段5m处叠加噪声级  单位dB(A)
	土石方阶段
	基础施工阶段
	结构施工阶段
	装修阶段

	噪声源
	声级
	叠加声级
	噪声源
	声级
	叠加声级
	噪声源
	声级
	叠加声级
	噪声源
	声级
	叠加声级

	推土机
	86.0
	92.51
	空压机
	89.0
	90.69
	商砼搅拌车
	81.0
	96.39
	砂轮机
	88.0
	93.85

	挖掘机
	81.0
	
	商砼搅拌车
	81.0
	
	振捣棒
	84.0
	
	切割机
	90.0
	

	装载机
	91.0
	
	振捣棒
	84.0
	
	电锯
	96.0
	
	空压机
	89
	


由于施工场地内施工机械类型、数量、位置等波动较大，在不同的施工阶段、不同施工场地、不同作业场所所产生的噪声强度也有所不同，很难准确预测施工场地场界噪声值。本工程中严桥分输站施工阶段较为全面，本次评价将根据各施工阶段组合源强，给出严桥分输站各主要建筑物施工距离最近场界噪声，见下表。
表3.1.3-3 施工场界噪声预测  单位dB(A)
	站场
	厂界
	构筑物与厂界距离/m
	土石方阶段
	基础施工阶段
	结构施工阶段
	装修阶段

	严桥分输站
	东厂界
	7
	89.6
	87.8
	93.5
	90.9

	
	南厂界
	11
	85.7
	83.8
	89.5
	87.0

	
	西厂界
	11
	85.7
	83.8
	89.5
	87.0

	
	北厂界
	8
	88.4
	86.6
	92.3
	89.8


预测结果表明，严桥分输站不同施工阶段场界噪声预测值均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)限值“昼间70dB（A）”的标准值要求，昼间装修阶段的施工机械的噪声影响最大，最大超标值位于严桥分输站东厂界，超标值23.5dB（A）。
本工程各站场各施工阶段对敏感点影响值见下表。

表3.1.3-4 施工机械噪声对敏感点影响预测  单位：dB(A)
	站场
	敏感点
	与站场距离/m
	土石方阶段
	基础施工阶段
	结构施工阶段
	装修阶段

	冶父山阀室
	丁家庄
	70
	69.59 
	67.77 
	/
	/

	
	京城误
	430
	53.82 
	52.00 
	/
	/

	盛桥阀室
	新庄
	114
	65.35 
	63.53 
	/
	/

	
	大瓦屋
	414
	54.15 
	52.33 
	/
	/

	
	王家咀
	173
	61.73 
	59.91 
	/
	/

	
	王咀村
	223
	59.52 
	57.70 
	/
	/

	
	夏庄
	450
	53.43 
	51.61 
	/
	/

	槐林阀室
	叶家田埠
	92
	67.21 
	65.39 
	/
	/

	
	大韩村
	352
	55.56 
	53.74 
	/
	/

	严桥分输站
	焦坝
	262
	58.12 
	56.30 
	62.00 
	59.46 

	
	草庙方
	98
	66.66 
	64.84 
	70.54 
	68.00 

	
	严桥社区
	350
	55.61 
	53.79 
	59.49 
	56.95 

	
	蒋家庄
	473
	52.99 
	51.17 
	56.87 
	54.33 

	
	严桥中学
	486
	52.76 
	50.94 
	56.64 
	54.10 

	
	严桥中心小学
	493
	52.63 
	50.81 
	56.51 
	53.97 

	石涧阀室
	小陈
	70
	69.59 
	67.77 
	/
	/

	
	蒲塘
	94
	67.03 
	65.21 
	/
	/

	巢湖南阀室
	龙台村
	102
	66.32 
	64.50 
	/
	/

	
	小钱村
	150
	62.97 
	61.15 
	/
	/

	林头阀室
	小俞家
	70
	69.59 
	67.77 
	/
	/

	
	桥头高
	386
	54.76 
	52.94 
	/
	/

	
	张戴村
	207
	60.17 
	58.35 
	/
	/


根据上表预测结果，施工各阶段对严桥分输站和各阀室附近站敏感点噪声影响贡献值不同，其中冶父山阀室附近的丁家庄受土石方阶段施工机械噪声影响最大，昼间超标9.59dB(A)，盛桥阀室附近的新庄受土石方阶段施工机械噪声影响最大，昼间超标5.35dB(A)，槐林阀室附近的叶家田埠受土石方阶段施工机械噪声影响最大，昼间超标7.21dB(A)，石涧阀室附近的小陈敏感点受土石方施工机械噪声影响最大，昼间超标9.59dB(A)，巢湖南阀室附近的龙台村受土石方施工机械噪声影响最大，昼间超标6.32dB(A)，林头阀室附近的小俞家受土石方施工机械噪声影响最大，昼间超标9.59dB(A)。
5、主要穿越工程施工噪声影响分析

穿越工程应分别考虑定向钻、顶管作业的施工噪声的影响，所施工的机械设备是不同的大中型穿越工程施工场地较大，噪声源多，噪声持续时间相对较长。施工设备主要有定向钻机、移动式发电机、吊管机、电焊机、切割机、运输车辆等。考虑最不利情况下，定向钻机、移动式发电机、吊管机、电焊机、切割机、运输车辆同时运行，施工机械噪声值最大的在距离10m处声压级为95.1dB（A）。根据施工组织设计，管道工程仅昼间施工，因此仅考虑昼间噪声影响，不同距离处穿越施工机械影响预测结果见下表。
表3.1.3-5 不同距离处穿越工程施工机械噪声影响预测结果  单位：dB(A)
	距离/m
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	贡献值
	86.2 
	80.2 
	76.7 
	74.2 
	72.2 
	70.7 
	69.3 
	68.2 
	67.1 
	66.2 

	距离/m
	110
	120
	130
	140
	150
	200
	205
	250
	300
	362

	贡献值
	65.4 
	64.6 
	63.9 
	63.3 
	62.7 
	60.2
	60
	58.3
	56.7
	55


由上表预测结果表明：穿越点施工时施工机械产生的噪声会造成施工点200m 范围内敏感点声环境超标；
本工程大中型穿越工程施工噪声对环境敏感点预测结果见下表。
表3.1.3-6 主要穿越工程施工机械噪声对敏感点影响  单位：dB(A)
	穿越工程
	穿越点名称
	敏感点
	与敏感点距离/m
	贡献值
	标准值
	超标值

	铁路穿越工程
	淮南铁路
	小钱村
	141
	63.2
	60
	3.2

	
	合福高铁（第一次）
	俞家村
	240
	58.6
	60
	0

	
	合福高铁（第二次）
	义城村
	422
	53.7 
	60
	0

	
	
	刘家嘴
	498
	52.3 
	60
	0

	
	
	下塘村
	483
	52.5 
	60
	0

	
	合福高铁（第三次）
	小钱村
	55
	71.4
	60
	11.4

	
	合福高铁（第四次）
	小钱村
	109
	65.5
	60
	5.5

	
	
	龙台村
	216
	59.5
	60
	0

	
	合福高铁（第五次）
	下金
	351
	55.3 
	60
	0

	
	商杭高铁
	下金
	425
	53.7 
	60
	0

	公路穿越工程
	G330国道合铜公路
	汉塘口
	160
	62.1 
	55
	7.1 

	
	
	四十石
	492
	52.4 
	55
	0

	
	
	三槐村
	250
	58.3 
	60
	0

	
	316省道
	兴塘
	182
	61.0 
	60
	1.0 

	
	
	章家老桥
	175
	61.4 
	55
	6.4 

	
	
	老桥院
	239
	58.7 
	55
	3.7 

	
	G346
	花山村
	210
	59.8 
	60
	0

	
	
	平安桥
	327
	55.9 
	55
	0.9 

	
	
	毛沭仓
	280
	57.3 
	60
	0

	
	208省道
	草岭
	147
	62.9 
	60
	2.9 

	
	北沿江高速（第1次）
	程家大庄
	53
	71.7 
	55
	16.7 

	
	
	五十亩塘
	235
	58.8 
	55
	3.8 

	
	北沿江高速（第2次）
	义城村
	280
	57.3 
	60
	0

	
	G5011芜合高速
	韩渡
	263
	57.8 
	60
	0

	地表水穿越工程
	罗埠三站分干渠
	居民点
	94
	66.8 
	60
	6.8 

	
	
	下梅老
	233
	58.9 
	60
	0

	
	庐北分干渠
	丁家庄
	240
	58.6 
	55
	3.6 

	
	兆河
	大圩
	232
	58.9 
	55
	3.9 

	
	永安河
	河下
	301
	56.6 
	55
	1.6 

	
	裕溪河（第1次）
	俞家村
	122
	64.5 
	55
	9.5 

	
	
	肖家湾
	221
	59.3 
	60
	0

	
	
	梁家湾
	202
	60.1 
	60
	0.1 

	
	裕溪河支流（第2、3次）
	新埂
	354
	55.2 
	60
	0

	
	
	张戴村
	430
	53.6 
	60
	0

	
	
	小俞家
	516
	52.0 
	60
	0

	
	裕溪河支流（第4次）
	辛家湾
	188
	60.7 
	60
	0.7 

	
	裕溪河支流
	刘家湾
	193
	60.5 
	60
	0.5 

	
	（第5次）
	小杜家
	270
	57.6 
	60
	0

	
	清溪河
	后潘湾
	271
	57.6 
	60
	0

	
	
	邹家庄
	66
	69.8 
	60
	9.8 

	
	清溪河支流
	杨庄
	113
	65.2 
	70
	0


由预测可知，主要穿越工程施工过程敏感点噪声超标范围为0.1～16.7dB(A)，最大超标点为淮南铁路穿越工程附近敏感点程家大庄。
6、噪声污染防治措施
（1）为减少管线施工噪声对敏感点的影响，应采取如下措施：
①尽量选用低噪声施工机械设备，对闲置不用的设备及时关闭，运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。

②按规定操作机械设备，减轻人为噪声对声环境的影响；装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。

③合理安排施工时间，禁止敏感时间段进行高噪声施工作业；如尽可能避免高噪声设备同时使用，避免产生噪声叠加影响。

④强化施工期噪声环境管理，确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
⑤为减缓施工噪声对沿线居民点的噪声影响，在临近居民点的施工段设置临时移动隔声屏障，确保居民点室内噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求；同时设置公告牌，明确施工时段和施工内容，协调与当地居民的关系，避免扰民事件发生。
（2）针对站场施工噪声对敏感点的影响，采取如下措施：
①根据噪声环境污染敏感目标，通过调整施工时间，减少噪声对于敏感点的影响，禁止敏感时间施工；

②合理安排施工时间，各阶段应禁止高噪声机械设备夜间施工；

③在制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

④为减缓施工噪声对沿线居民点的噪声影响，在临近居民点的施工段设置临时移动隔声屏障，确保居民点室内噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求；

3.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本工程施工期产生的固体废物主要来自三个方面：施工人员的生活垃圾；管线施工过程产生的弃渣土、焊渣、防腐废弃物、工艺站场施工产生的弃土和建筑垃圾；定向钻施工过程产生的泥浆。
（1）生活垃圾

本项目施工期施工人员生活依托当地的民宅，按照最为集中的施工点施工人员约为50人估算，产生量按1kg/人·d，则每日产生的生活垃圾量约为50kg，采取定期收集送附近市政环卫生活垃圾处理站处理，不会对环境造成不利影响。

（2）土石方量

施工过程土石方主要来自管沟开挖、穿越工程以及站场、阀室工程开挖等。本工程土石方开挖总量97.17万m3，填方96.33万m3，弃方0.84万m3。城镇段弃渣由当地政府指定处理；城镇以外弃渣由于管线长，弃渣数量小，选取周边低洼处堆置。临时弃渣场应设在施工区附近比较低洼的地带，严禁设置在江河的河道处，同时尽量减少运距，就近堆放，集中处置，严禁挤占河道，不影响行洪，不留下隐患；应保护沿线耕地和农田，尽量占用荒沟荒滩。待工程完成后，弃渣和弃土可全部回填。因此，对周围环境影响较小。

（3）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生焊渣、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查，本工程施工废料产生量按0.2t/km估算约为22.4t。施工焊渣等可回收利用部分由施工单位回收，剩余废料依托当地职能部门有偿清除。

（4）定向钻施工产生泥浆

拟建项目在定向钻、顶管穿越时产生泥浆水，施工单位应在入土场地和出土场地设置泥浆池，保证泥浆不进入水体，严格禁止泥浆水直接排入附近沟渠。施工产生的泥浆水经混凝沉淀处理后上清液达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，干泥浆可就近选择适宜地段填埋或作为农田覆土使用。施工期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止施工过程发生跑浆、冒浆等类型事故。
3.1.5 施工期生态环境影响分析

管道工程作为非污染生态类建设项目，其对环境的影响主要来自施工期，施工期的环境影响主要是生态环境影响。工程施工期对生态环境的影响主要为管线线路施工对农村半自然生态系统的影响以及场站永久占地对当地用地性质的影响。
3.1.5.1管道施工对生态环境的影响

本工程施工期对生态环境的影响主要表现为对农村半自然生态系统的影响，其中包括有对沿线土地利用类型的影响、对沿线生物多样性的影响、对景观的影响、对所穿越河流水生生态系统的影响以及对景观的影响等方面分别作出分析。
1、对植被的影响分析
输气管道采取埋地敷设的方式，施工期间管沟开挖及填埋、机械及车辆作业等活动将不可避免地清除或破坏施工作业带内的植被，施工期修建的临时道路和临时堆管场范围内的植被也将受到清除或破坏，受影响的植被面积约170.76hm2，其中耕地160.95hm2，林地3.91hm2，园地5.9hm2。在施工作业过程中，施工区域会出现扬尘、施工机械车辆尾气排放、施工作业废水排放等问题，这可能使作业区附近一定范围内的环境空气及土壤环境受到污染，从而导致周围的植物生长受到抑制，产生农作物减产、果树落果等危害，但这种影响是局部的、暂时性的，如在施工过程中采取严格的管理措施，并尽量避开植物生长旺季，可以大大减轻这种污染物排放对植物的危害。

本工程施工结束后将对管道沿线进行适当复种等措施，将使该管线工程在施工期对于生态环境带来的影响得到缓减。因此工程施工期不会导致农作物、草丛等植被物种消失，仅导致植被数量暂时减少，而且由于管线施工作业面积很小、时间很短，这些植被数量的损失对当地这些植被总量的影响将很小。

2、对水生生态环境影响分析

本工程对舒庐干渠、兆河、永安河、裕溪河和清溪河等31处采用定向钻方式穿越，在穿越其他水体时均采用大开挖穿越方式。

定向钻法是一种先进的管线穿越施工方法，施工时完全在河流两岸陆地上进行，具有不破坏河堤、不扰动河床、不影响通航、施工周期短、管道运营安全、综合造价低等优点。因此，在地质条件适宜的条件下，采用定向钻施工已成为管道穿越河流的首选方式。

大开挖方式穿越的水体，管沟开挖将导致河底底泥外露，会导致施工河段暂时的悬浮物增高，同时机械施工时用油的跑冒滴漏等进入水体会对穿越水体产生影响。由于开挖时间较短，开挖施工一般选择在枯水期或非汛期，穿越河段的流速均很小或静流，河流中产生的悬浮物一般会在短距离内沉降，不会对河流生态环境产生大范围的影响，因此拟建管线工程开挖方式穿越小型河流时，对河流生态环境的影响较小，而且管道埋深在渠底稳定层中，管顶埋深约在冲刷层下1m，在施工完成后可恢复河流原有的生态环境。并在管线通过后恢复河床原貌。

定向钻和大开挖穿越河流生态环境影响主要为：

①定向钻和大开挖穿越河流不影响河流防洪等正常使用功能，安全性高，只要妥善处理好施工废物，不会影响河流水质，也不会影响水生生物物种的种类。

②定向钻和大开挖穿越河流需要一定的施工场地，施工活动将导致施工场地范围内的全部植被遭到破坏。但这种影响是临时的，施工结束后，即可对其进行恢复。

③定向钻穿越施工现场的钻屑沉淀池和泥浆收集池有可能泄漏污染水体。

根据类似工程的施工现场来看，钻屑沉淀池和泥浆收集池都经过了防渗处理，且有一定的余量，一般不会发生泄漏污染水体。

施工所用泥浆无毒且无有害成份。对废泥浆的处置一般采用自然干化后覆土掩埋恢复种植的方法；对废钻屑，一般可用来平整场地，对周围生态环境影响不大。

3、对陆地动物及其栖息地的影响

主要表现在管线施工期间。管沟施工期间，将给评价区域内的陆生动物、鸟类和部分中、小型兽类的生境带来一定程度的破坏和干扰。施工期作业机械噪声和施工人员活动会导致区域动物的迁徙。由于管道沿线没有自然保护区和珍稀濒危动物，因此本工程不会对动物的重要生境和濒危动物造成影响。工程施工结束后，陆地动物一般返回原来栖息地，故本工程对陆地动物及其栖息地生境影响较小。

综上所述，本工程施工期会对工程沿线的生态系统产生短暂的影响，这种影响是短暂的，随着施工期的结束这些不利的影响会消失。
4、对农田植被的影响
拟建管线工程施工期修筑施工便道等将临时占用部分耕地，根据项目设计资料本工程一般地段管顶埋深不小于1.2m。在农田施工时，管沟挖掘、施工便道的修筑，以及机械、车辆的碾压，将会使临时占地范围内的遭到破坏。

根据现场调查可知，沿线地区是典型的稻作之乡，农作物以水稻等粮食作物为主，农业耕作制度多为一年两熟制，粮食作物播种面积一般占农作物总播种面积近70%，经济作物播种面积仅占10%左右。施工期管道施工及施工便道修筑，将使当季无法种植农作物，施工期将占用耕地面积约2829.099亩，粮食损失约919.46 t（粮食产量按650斤/亩），但该损失主要为一次性损失，并且通过青苗补偿和施工后的及时恢复等措施后，可以减少其不利影响带来的损失。对于临时占地，则根据当地政府的有关规定，给予一定的青苗补偿，施工结束后及时恢复原有地貌可降低产生的不利影响。

5、对沿线土壤环境的影响分析

土壤是建造生态系统的物质基础。本项目管线施工采用埋地敷设方式，对沿线不同类型的土壤需进行开挖和填埋，必将对土壤环境这一重要生态要素产生影响。根据有关资料和现场调查，本项目管线施工对土壤环境的影响主要表现在以下方面：

（1）破坏土壤结构，扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，管沟的开挖和填埋必将破坏土壤结构。例如土壤中的团粒状结构，是经过长期的发展而形成的，一旦遭到破坏，其恢复也需要较长时间。土壤耕作层则是保证农业生产的基础，它的深度一般在15～25cm，是农作物根系生长和发达的层次。

输气管道采用埋地敷设方式，管沟开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管线开挖的部分受到直接破坏外，管沟两侧需堆放开挖土，这也将破坏堆放区域土壤的耕作层。此外，管沟开挖和填埋过程中，土层的混合和扰动，同样会改变原有土壤耕作层的性质。因此，在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。

（2）混合土壤层次，改变土壤质地。土壤在长期的发育过程中形成了较分明的层次，表层为腐殖质层或耕作层，中层为淋溶淀积层，底层为母质层。对不同类型的土壤，其层次的性质与厚度都是有差别的。土壤质地类型因地形和土壤形成条件的不同而有较大变化，即使同一土壤剖面，表层的土壤质地与底层的质地也有截然的不同。管线沿线各种土壤类型中可见到砂壤质、壤质、粘质、轻壤形成的层次，不同的层次被打乱并混合在一起，土壤质地发生变化，影响了土壤的发育，也影响植被的生长，特别是对农作物的生长和农业产量影响很大。

（3）影响土壤紧实度。管线铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度。施工中机械车辆碾压、人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失；土体过紧，又会影响植被的生长。

（4）土壤养分流失。土体构型是土壤剖面中各种土层组合情况，不同土层的特征及理化性质差异较大，就养分状况而室，表土层（腐殖质层或耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、磷、饵等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。

管线施工势必扰动原有土体构型，使土壤养分受到严重影响，严重者使土壤性质恶化，波及其上生长的植被，甚至难以恢复。据有关资料，输气管线工程对土壤养分的影响与土壤的理化性质密切相关。在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤中的有机质将下降30%～40%，土壤养分将下降30%～50%，其中全氮下降43%左右，磷素下40%，钢素下降43%。这表明即使对表土实行分层堆放和分层覆土，管线工程对土壤养分仍有明显的影响。

（5）管线施工除了开挖回填影响土壤性质和结构外，施工过程中的废物对土壤也有影响。管线施工包括管线焊接、保温、防腐、清洗等工序，这些工序的施工有可能把废渣、废液排放到土壤中，在土壤中长时间残留，从而影响土壤耕作和农作物生长。
6、对土地利用的影响分析

本工程临时用地主要是施工作业带、施工便道等临时工程的占地，工程结束后将对其采取生态恢复措施或按土地权属人要求进行处理，类比同类工程预计在施工结束后3～5年左右可基本恢复原有的土地利用类型。
7、施工期生物量损失影响分析

根据查阅工程沿线地区生物量统计资料，判断评价区各植被类型平均生物量取值，具体见下表。
表3.1.5-1评价区各植被类型平均生物量（单位：t/hm2）
	植被类型
	农作物
	水域

	平均生物量
	54.38
	1.20


统计各植被类型的面积，计算出评价范围生物量总量，具体见下表。

表3.1.5-2评价区生物量统计
	植被类型
	面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2）
	生物量（t）
	比重（%）

	农业植被
	4083.34
	54.38
	222052.03
	99.98 

	水生藻类
	30.68
	1.2
	36.816
	0.02 

	合计
	4114.02
	/
	222088.85
	100


由上表可见，工程评价范围内农作物类平均生物量54.38t/hm2，其生物量所占比重明显高于其它植被类型，达到99.98%，在评价范围内占绝对控制地位。

施工期生物量损失主要来自于施工时的工程占地，其中占地类型包括耕地、及水域。施工期生物量损失见下。

表3.1.5-3施工期生物量损失统计表

	植被类型
	面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2）
	生物量（t）
	比重（%）

	农业植被
	188.6066
	54.38
	10256.427 
	99.97%

	水生藻类
	2.26
	1.2
	2.712 
	0.03%

	合计
	
	/
	10259.139 
	100.00%


由上表可见施工期农业植被类生物量损失较大，达到8752.461t，占施工期生物量损失的99.98%。施工期生物量损失为8754.117t，占评价范围内总生物量的3.94%。因此本工程施工期植被生物量损失较小，随着工程结束，植被的恢复，评价范围内的生物量也会得到恢复。
8、对景观的影响
项目建设前评价区域主要为农田、村庄等人工景观，在施工期间对景观的连续性与美学效果会造成不利影响，但只要在施工期间注意生态保护，项目建设对景观的影响程度会降到最小，且随着施工期的结束和植被的恢复，周围景观将会得到逐步的恢复和改善。本项目用地主要为分输站用地、阀室用地、三桩用地，项目建成后将为沿线区域新增一些人文景观结构单元。

总体而言，项目永久性占地不大，输气管线敷设地下，运营后沿线工程扰动区域内的原有植被逐渐得到恢复，因此项目建设对区域景观生态环境的影响相对较小。
3.1.5.2穿越工程施工对生态环境的影响

本项目管线穿越的高速有规划岳武高速4次、北沿江高速2次、合巢芜高速1次；穿越省道、国道主要有合铜公路、208省道、316省道，其余为县道、村道；本项目顶管穿越共计2190m/64处，开挖直埋穿越道路共计1406m/117处。
本工程管道沿线开挖穿越河流985m/128处，开挖穿越沟渠34处，定向钻穿越河流、水塘、鱼塘15922.6m/31处。
穿跨越工程施工期较短，可以采取集中施工方式进行，缩短施工期限，它的影响属短期行为，施工结束影响就消失，穿越二级公路采用顶管施工作业，穿越三级公路、村村通乡道方式均为开挖穿越，拟建项目只要安排好工程进度，搞好施工管理，妥善解决弃土问题，不会对生态环境带来大的影响。

管道沿线舒庐干渠、兆河、永安河、裕溪河、清溪河及个别水塘、鱼塘采用定向钻穿越，其他小型河流均采用大开挖方式穿越。本项目将管道敷设在管沟内回填，并辅以一定稳管措施。采用开挖穿越河流时一般选在枯水期进行，枯水期施工无需导流、围堰和降水等措施，若确需在有水时施工，则采用草袋围堰导流或在灌渠一侧开挖导流，使河水通过导流明渠流向下游，在河床内开挖管沟、敷设管道，然后回填、拆除围堰，最后回填导流明渠，并在管线通过后恢复河床原貌。由于管沟开挖将导致河底底泥外露，会导致施工河段暂时的悬浮物增高，同时机械施工时用油的跑冒滴漏等进入水体会对施工河流产生影响。采用大开挖方式穿越的中小型河流、沟渠由于水体一般较窄，开挖时间较短，一般几天即可完成。另一方面，开挖施工一般选择在枯水期或非汛期，穿越河段的流速一般很小或静流，河流中产生的悬浮物一般会在短距离内沉降，不会对河流生态环境产生大范围的影响，因此拟建管线工程开挖方式穿越中小型河流时，对河流生态环境的影响较小，而且管道埋深在渠底稳定层中，管顶埋深约在冲刷层下1m，在施工完成后可恢复河流原有的生态环境。
在施工过程中，要加强管理、采取措施，具体措施如下：管线在穿越河流处采取水土保护措施。对于原本有砼护砌的河渠，采取与原来护砌相同的方式恢复原貌。对于土体不稳的河岸，采取浆砌石护砌措施。对于粘性土河岸，可以只采取分层夯实回填土措施。管线通过泄洪闸处，均需采取砼护底护岸砌措施，爬堤的迎水一侧管堤应采取浆砌石保护。施工完毕，要及时运走废弃的施工材料和多余的土石方。管道敷设回填后的地表应保持与原地表高度的一致，严禁抬高地表高度，严禁将多余的土石方留在河道或由水体携带转移。
3.1.5.3分输站及阀室建设对生态环境的影响

拟建项目建设分输站1座（严桥分输站），阀室6座，这些建筑物属永久性建筑物，场站阀室建设期将会占用少量耕地，将会永久性损失少量农业植被，同时将产生少量的水土流失。由于拟建项目分输站及阀室占地面积较小，施工期较短，建设期对生态环境影响较小。分输站及阀室施工结束后，应对分输站阀室及其周围环境进行绿化，以弥补建设期的部分损失。
3.1.5.4施工便道建设对生态环境的影响

为满足管道施工时管材运输、车辆通行的需要，需新建临时施工便道，施工便道是与工程施工期相配套的一项工程。施工结束后，施工便道即可恢复原有用地类型，属临时占地，每段占地期一般1~3个月。在施工期施工带范围内的农作物将被清除铲掉，施工便道需压实。施工结束后，便道征地范围均可恢复原有耕地。
施工期施工便道的生态环境影响主要表现在以下方面：
（1）临时征地将破坏地表作物，使农民减收一季粮食；
（2）施工过程中大型运输车辆、吊装车辆的辗压使征地范围内土壤紧实度显著增加，对土地复耕后作物根系发育和作物生长产生不利影响；
（3）施工期货物运输过程中，在干燥天气下会因车辆行驶带起许多扬尘，使便道两侧叶面受扬尘覆盖影响，农作物光合作用减弱，生长状况不良，粮食减产，给农民带来一定经济损失。在雨天气候条件下，车辆进出施工场地，会从便道上带出许多泥土，影响公路路面清洁，干燥后会产生扬尘污染；
（4）河流穿越段施工便道的修建，将破坏河堤或堤外灌草植被。由于土质条件较差，植被破坏后在短期内难以恢复，施工结束后应对河堤等重要地段进行人工恢复植被。
3.1.5.5水土流失影响分析

水土流失是包括降雨、土壤、地形和植被在内的自然因素和人为因素综合作用的结果。施工过程中，建筑拆除、土地整理、土方和道路等施工都将不同程度地改变、损坏地表覆盖，使之降低或丧失水土保持功能。就本项目而言，项目建成投入运营后，项目区出现水泥硬化地面，并按照规划布置绿化，水土流失将得到有效的控制。因此，工程建设施工期是水土流失预测和防治的重点时段。
水土流失量预测如下：
（1）预测范围

水土流失预测范围即为各防治分区的扰动面积，预测单元应为工程建设扰动地表的时段、扰动形式总体相同，且扰动强度和特点大体一致的区域。根据以上要求，结合项目区域的自然概况、工程布局以及施工特点，本工程水土流失预测范围包括管道作业带区、穿越工程区、场站工程区、施工道路区和堆管场区共5个区域。

（2）预测时段

根据本工程施工建设的特点，以及各单项工程施工时段，结合项目区降雨季节等，划分水土流失预测时段。按照《开发建设项目水土保持技术规范》规定，水土流失预测时段分为施工期和自然恢复期两个时段。本项目为建设类项目，运行期不需要进行水土流失预测。

施工期：管道作业是工程施工活动最集中的时段，也是水土流失量最大的时段。由于开挖坡面、采石取土、机械碾压等原因，破坏了管道沿线原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。考虑本工程为分段施工，各区预测时段均按6个月计。

自然恢复期：指单元工程施工扰动结束后，不采取水土保持措施的条件下，土壤侵蚀强度逐步减弱并达到或接近原背景值所需的时间，一般为2年。这一时期各区域因施工破坏而影响水土流失的各种因素在自然封育下可逐渐消失，并且随着时间的推移，土壤固结及植被逐步恢复，水土保持功能得到日益发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少直至达到新的稳定状态。

本工程施工期预测时段根据各项预测分区单元工程的施工进度、工期安排等分期施工单元分别确定，对不同的区域采取不同的预测时段，各单元的预测时段结合产生水土流失的季节，按最不利的影响时段考虑，施工时段超过雨季时段的按全年计算，未超过雨季时段（本项目区雨季为6～9，历时4个月）的按占雨季长度比例计算。自然恢复期按预测时段、项目区地形、气候和土壤等条件取2.0年。各施工单元水土流失预测时段划分见下表。

表3.1.5-4水土流失预测单元及预测时段一览表

	预测单元
	预测范围（hm2）
	预测时段（年）

	
	施工期
	自然恢复期
	施工期
	自然恢复期

	管道作业带区
	170.69
	170.47
	2.75
	2.0

	穿越工程区
	23.68
	21.44
	1.0
	2.0

	站场阀室区
	1.1966
	0.34
	2.0
	2.0

	施工道路区
	5.42
	4.43
	2.25
	2.0

	堆管场区
	2.74
	2.74
	1.0
	2.0


（3）预测方法和内容

水土流失预测的目的是为了分析工程施工可能造成的水土流失量及其潜在的水土流失危害，掌握工程施工过程中新增水土流失发生的重点时段及重点部位，为合理布设各防治措施提供科学依据。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》规定，水土流失预测内容包括：

①原地貌、土地及植被破坏情况的预测；

②弃土、弃石、弃渣量的预测；

③损坏水土保持设施的预测；

④可能造成的水土流失危害的预测。

根据对影响水土流失的因素分析可知，工程建设过程中的水土流失除受项目区水文、气象、土壤、地形地貌和植被等自然因素外，还由于受各项施工活动的影响，使施工区域的水土流失表现出特殊性（如水土流失形式、数量发生较大变化等），从而导致水土流失随各个施工单元和施工进度的变化而变化，表现出时空变化的动态性。本项目水土流失预测的主要方法见下表。

表3.1.5-5水土流失预测主要方法一览表

	序号
	预测内容
	预测方法

	1
	建设期工程永久及临时占地，开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被类型、面积
	通过查阅设计图纸、技术资料，分区确定扰动地表面积

	2
	建设期土石方开挖、回填量及弃渣量
	查阅设计资料、同主体工程设计单位相关专业配合，对挖方、弃方分别统计分析

	3
	损坏水土保持设施的数量
	根据安徽省关于水土保持设施的有关规定，通过查阅设计图纸、技术资料，结合实地查勘进行测算

	4
	可能造成的水土流失量
	用类比法预测。

	5
	水土流失对工程、土地资源、周边生态环境等方面影响的可能性
	结合现状调查及对水土流失量的预测结果进行综合分析


（4）扰动地表面积

根据工程总体布置及主设报告相关数据，经核算，本项目扰动地表面积203.7266hm2，其中永久占地1.4184hm2，临时占地202.31hm2。项目工程占地性质及占地类型详见下表。

表3.1.5-6项目工程占地性质及占地类型汇总表   单位：hm2
	行政区划
	占地性质
	占地类型
	小计

	
	永久占地
	临时占地
	耕地
	林地
	园地
	荒草地
	水域及水利设施用地
	交通运输用地
	

	庐江县
	0.19
	53.49
	50.07
	1.59
	0.12
	0.64
	0.61
	0.65
	53.68

	无为县
	1.0036
	70.48
	64.8936
	2.99
	1.47
	1.16
	0.35
	0.62
	71.4836

	巢湖市
	0.193
	53.57
	50.443
	0.12
	0.49
	0.94
	0.66
	1.11
	53.763

	含山县
	0.03
	24.77
	23.2
	0.06
	0.12
	0.37
	0.64
	0.41
	24.8

	合计
	1.4166
	202.31
	188.6066
	4.76
	2.2
	3.11
	2.26
	2.79
	203.7266


（5）损坏水土保持设施

根据《安徽省水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴标准和使用管理办法》的通知（皖价费［2006］160号），经对项目建设区征占地类型及面积统计分析，本工程建设过程中扰动地表面积扣除水域面积外，其余均属于损坏的水土保持设施范围。本项目损坏水土保持设施面积共201.4666hm2。

（6）可能造成的水土流失量预测

①预测方法

采用类比法预测，在主体设计功能的基础上，根据项目区自然条件、施工扰动特点预测工程建设过程可能产生的新增土壤流失量。

采用以下公式计算土壤流失量：

[image: image19.png]



[image: image20.png]xAM,xT,)

F,

i=1




式中：W—土壤流失量，t；

W—新增土壤流失量，t；

Fji—j时段i单元的预测面积，km2；

Mji—j时段i单元的土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Mji—j时段i单元的新增土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Tji—j时段i单元的预测时间，a；

i—预测单元，i=1、2、3、······、n；

j—预测时段，j=1、2、3，指施工准备期、施工期和自然恢复期。

②土壤侵蚀模数的确定

项目区现状土壤侵蚀强度以轻度水力侵蚀为主，结合实际情况考虑，项目区土壤侵蚀模数为300～450t/（km2·a）。

③预测成果

根据前述可能造成的水土流失量预测方法、确定的预测参数以及各施工单元水土流失面积，工程建设过程中可能造成的土壤流失量进行预测。本工程建设造成的水土流失总量为16567t，新增水土流失量为12982t；其中施工期（含施工准备期）可能造成的水土流失总量为12392t，新增水土流失量为10370t；自然恢复期水土流失总量4175t，新增水土流失量2612t。基建期水土流失主要发生在管道作业带区，占水土流失总量的89%，管道作业带区将是水土流失防治及水土保持监测的重点。
因此，水土流失主要发生在施工期，尤其是管线土石方施工期，是管线开挖及填筑形成裸露边坡时段，也是产生水土流失量及流失强度较大的时段，需要重点防治的时段。该时段水土流失的防治是本工程水土流失防治的关键时段。而工程实施后采取复耕、绿化工程后可消除水土流失问题。
3.1.6 施工期地下水环境影响分析
拟建项目区域大气降水是潜水的主要补给来源，区内地形平坦、沟渠河道纵横，灌溉回归和地表水体入渗补给条件也较好。

潜水与第1孔隙承压水层组之间，在天窗发育地段，潜水的越流补给是第1承压含水层（组）的主要补给来源之一；第2和第3含水层（组）主要接受侧向径流补给。本工程管道沿线基本为三级地区，为保证管道安全运行，不受外力破坏，管道应有足够的埋设深度，管道最小的埋设深度（管顶至地面）不小于1.2米。本项目区域地下水水位埋深一般2.0~4.0m，局部4.0~6.0m。管沟挖深小于地下水水位，施工活动对地下水影响很小。

施工过程中不设营地，施工队伍的吃住一般依托当地的民房，同时施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量很小，生活污水、生活垃圾利用现有设施进行处理，对地下水的影响很小。

施工过程中的辅料、废料等在降水淋滤作用下产生的浸出液渗入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度决定于下渗量及其非饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。

地势平坦的平原区地下水主要为孔隙水，施工过程中的辅料、废料经降雨淋滤后，容易通过坑塘、河流等渗入含水层，污染地下水。浅层孔隙水污染可能受到的影响较大，而深部由于多个粘土隔水层的存在，孔隙水仍不易受到污染。
3.1.7 对交通的环境影响分析

拟建项目的管道敷设涉及的范围较广，施工过程中过道因采用顶管施工，因此对其交通基本无影响。此外管道、材料的运输，增加了交通量，建设单位应制定好施工方案和计划，在施工道路上设立交通标识，夜间设置警示灯，并设置施工挡板，各施工段还应设监督员，加强车辆疏导，合理安排运输车辆运输时间和路线。在交通高峰时，应停止或减少运送管道、材料的运输车辆，减少拥挤度，防止发生交通事故，把施工对城区居民的生活和出行造成的影响降到最低程度。

总之，管道施工期是短暂的，造成的影响也是局部的，随着施工的结束，造成的影响也将消除。通过加强与居民的沟通，取得谅解，则施工期社会和交通影响也是可以接受的。

3.2 营运期环境影响分析

3.2.1 地表水环境影响分析

拟建项目营运期主要水污染来自站场，阀室和管线埋设在地下，不产生废水，营运期仅对站场的水环境影响进行分析。
营运期间站场产生的废水主要包括生活污水、生产废水以及场地冲洗废水。

（1）生活污水

拟建项目营运期间，生活污水产生量约为1.2m3/d。生活污水经分输站地埋式污水处理站（站场设置1套处理规模为2m3/d的地埋式污水处理站）处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排，对外界水环境基本无影响。

（2）场地及设备外壁冲洗废水

站场内场地冲洗废水主要为站内装置区场地冲洗水和设备外壁冲洗水，每次冲洗废水产生量约为0.4m3/次，每个场站平均1个月冲洗一次，本项目场站每年冲洗废水产生量约为28.8m3/a，冲洗废水中只含泥沙类机械杂质，用于厂区及周边绿化，不外排。因此，对地表水环境影响较小。

（3）生产废水

营运期场站生产废水主要为卧式过滤分离器和清管器接收装置定期注水内部清洗废水，站场清洗频率约为每月1次，清洗废水产生量约为1.5m3/次，本项目场站每年设备内部清洗废水产生量约为18m3/a，废水中主要成分为铁锈类物质和石油类物质，类比国内同类工程，主要污染物为铁锈、粉尘和石油类物质，污染物产生浓度为SS400mg/L、石油类50mg/L、COD100mg/L，产生量为SS0.036t/a、石油类0.005t/a、COD0.009t/a。拟建项目站场污水处理设备配置一套油水分离器，设备内部清洗废水首先排入油水分离器预处理后与生活污水一同排入地埋式污水处理站处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排，对地表水环境影响较小。
3.2.2 大气环境影响分析
拟建项目正常运行时，站场及阀室没有大气污染物排放，因而不会对周围大气环境产生影响。本次主要对非正常工况下大气进行影响分析。
（1）有组织废气排放影响分析
本项目废气主要为非正常工作下清管放空、检修放空、超压放空过程中产生少量天然气排放。本次评价根据放散塔及场站污染产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，大气评价等级为三级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本拟建项目各污染物的非正常排放源强及浓度详见下表。
表3.2.2-2 各污染物非正常排放源强及浓度
	非正常排放源
	污染物
	排放量（kg/a）
	排放速率（kg/

次）
	产生浓度

（mg/m3）
	单次持续时 间/min
	年发生频次/次

	清管作业
	非甲烷总烃
	0.498
	0.498
	/
	5
	1

	站场分离器检修
	非甲烷总烃
	0.166
	0.166
	/
	30
	1

	阀室系统检修
	非甲烷总烃
	0.664（4座）
	0.166kg/(次·座)
	/
	30
	1

	站场系统超压放空
	非甲烷总烃
	11.076
	5.538
	/
	10
	2


因此，清管作业、站场分离器检修、阀室系统检修和场站超压排放天然气（非甲烷总烃）排放量为0.498kg/a，0.166kg/a，0.664kg/a，11.076kg/a；非甲烷总烃经放散管排放，对环境影响较小。
（2）无组织废气排放影响分析

①站场工艺装置区无组织排放影响分析
站场工艺设备在过滤、调压、计量等过程中可能会有少量天然气以无组织形式进行排放。本项目非甲烷总烃无组织排放参数及源强详见下表。
表3.2.2-3本项目场站非甲烷总烃排放参数及源强
	名称
	矩形面源长度

（m）
	矩形面源宽度
（m）
	释放高度
（m）
	污染源
（kg/h）

	本项目工艺区
	50
	40
	3
	0.0072


本项目站场非甲烷总烃无组织排放预测结果见下表。
表3.2.2-4 本项目场站无组织排放预测结果
	名称
	最大落地浓度

（mg/m3）
	占标率
（%）
	最大落地浓度距离（m）

	本项目工艺区
	0.008891
	0.44
	130


表3.2.2-5 本项目场站无组织排放对敏感点预测结果
	名称
	敏感点名称
	工艺区与敏感点距离（m）
	落地浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	本项目工艺区
	焦坝
	274
	0.006203
	0.31

	
	菜园
	163
	0.00853
	0.43

	
	草庙方
	215
	0.007419
	0.37

	
	严桥社区
	328
	0.005271
	0.26

	
	蒋家庄
	492
	0.003343
	0.17

	
	严桥中心小学
	510
	0.003192
	0.16

	
	严桥中学
	526
	0.003066
	0.15


根据表3.2.2-4预测结果可知，站场厂界非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。根据表3.2.2-5预测结果可知，附近敏感点非甲烷总烃落地浓度预测值均未超标，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。
（2）卫生防护距离
根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离的计算公式为：
[image: image21.png]5L
.
025" 1




 

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；
R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；
Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；
A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取，各参数取值见下表。
表3.2.2-6卫生防护距离计算系数
	计算

系数
	工业企业所在地区近五年平均风速，m/s
	卫生防护距离L（m）

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	＜2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2-4
	700
	470*
	350
	70
	470
	35
	380
	250
	190

	
	＞4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	＜2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	＞2
	0.021*
	0.036
	0.036

	C
	＜2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	＞2
	1.85*
	1.77
	1.77

	D
	＜2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	＞2
	0.84*
	0.84
	0.76


注：*为本项目计算取值。
表3.2.2-7卫生防护距离预测结果
	排放源
	污染物
	排放量(g/s)
	计算参数
	计算值
	卫生防护距离(m)

	
	
	
	Cm

(mg/m3)
	A
	B
	C
	D
	L
	

	工艺区
	非甲烷总烃
	0.0288
	2.0
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.092
	50


由上表预测结果，本项目场站需设置50m的卫生防护距离。
（3）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的大气环境防护距离模式，计算本改扩建项目运营期间非甲烷总烃无组织源均无超标点出现，因此不需要设置大气环境防护距离。
（4）环境防护距离
综合大气环境防护距离、卫生防护距离、环境风险防护距离计算结果，本项目严桥分输站以厂界为边界设置环境防护距离50m，场站外天然气高压管线两侧设置环境防护距离20m。
经现场勘察，本项目严桥分输站环境防护距离范围内无居民；天然气高压管线环境防护距离范围内有张戴村（1户）、刘家湾（1户）、蔡湾（1户）、汤小（3户）。为最大程度降低管线施工期及运营期对居民点的环境及风险影响，本项目拟采取定向钻方式穿越这4处敏感点，穿越深度不得小于15m，同时在经过较近居民点管道采取加大壁厚、对管道采取最高级三PE加强防腐及增加管沟保护；在环境防护距离内不应建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑或设施。
3.2.3 声环境影响分析

运营期主要噪声源来分输站内过滤分离器设施的设备噪声。分输站及阀室在清管、超压等非正常排放情况下将产生放空管的放空噪声，噪声类型均为空气动力性噪声。
（1）分输站生产设备噪声影响分析
由噪声预测结果表明，分输站南厂界夜间噪声贡献值超标，超标值分别为2.8dB（A），东厂界、西厂界、北厂界噪声贡献值昼夜间及南、西厂界昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。声环境敏感点昼夜间声环境预测值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。

为满足厂界噪声达标，本次评价要求：选用低噪声过滤分离器，合理布置过滤分离器的位置，尽量远离厂界布置，对过滤分离器基座安装减振措施；分输站采取围墙隔声措施。
（2）放空噪声影响分析
对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准限值、“各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”规定，各敏感点夜间不受排空噪声影响；昼间各环境敏感点均受不同程度的放空噪声影响。对于放空时的空气动力性噪声，由于声级强度较高（噪声源A声功率级为117.3dB(A)），进行清管作业时，应合理安排时间，避开夜间时段放空，减小对周围声环境的影响，同时建议对放空管适当的放大，减小放空噪声对敏感点的影响。

放空管噪声贡献值与现状叠加后，叶家田埠、小俞家夜间噪声预测值不能满足“各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求。丁家庄、新庄、王咀村、草庙方、菜园、小俞家预测值均能满足“各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求。

为降低放空管噪声对敏感点不良影响，本次评价要求：在放空管管口处安装消声器，使出口噪声消音量达到20-30dB(A)，安装消声器后，各敏感点能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）“各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”要求。

对于放空时的空气动力性噪声，由于声级强度较高，为进一步减小放空噪声对周边环境敏感点的影响，本次评价要求：进行清管作业时，应合理安排时间，避开夜间时段放空，减小对周围声环境的影响。
3.2.4 固体废物影响分析

（1）生活垃圾
项目营运期严桥分输站产生的生活垃圾，定期收集交由当地环卫部门清运处理。

（2）清管废渣
根据安徽省天然气开发股份有限公司芜湖输气站的实际运行情况以及根据《陕京四线输气管道工程变更环境影响报告书》（2016年9月24日国家环境保护部以环审[2016]127号文对该项目进行了批复），清管作业产生的废渣为管输天然气中的杂质，主要成分是铁锈粉末、粉尘，属于一般工业固体废物，清管废渣暂存于排污罐中定期交市政环卫部门统一处理。

（3）废滤网

严桥分输站分离过滤器的滤芯每2年更换1次，废弃滤网属于一般工业固体废物，由生产厂家回收。

（4）废油
拟建项目严桥分输站油水分离器在处理废水过程中将产生少量的废油，产生量约为0.001t/a，废油属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-210-08），经收集后采用专用的桶装，暂存于危险废物暂存库，交由有资质单位回收处理。

拟建项目所有固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。
3.2.5 环境风险影响分析

（1）项目涉及危险物质主要为天然气，在贮存及运输过程中均存在一定危险有害性，引起危险物质事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，评价工作等级划分为二级，大气环境风险评价范围为自项目管道中心线两侧外延200m的区域；地表水环境风险潜势为Ⅲ级，评价工作等级划分为二级；地下水环境风险潜势为Ⅲ级，评价工作等级划分为二级，评价范围为同地下水评价范围。

（2）根据大气环境风险预测结果：当天然气高压主干管线泄漏时，在最不利气象条件下，甲烷终点浓度超过毒性终点浓度-1的最远距离为20m；本项目高压管线外20m范围内有6户居民，其中张戴村（1户）、刘家湾（1户）、蔡湾（1户）、汤小（3户）。超过毒性终点浓度-2的最远距离为41m。根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018），当大气终点浓度值超过-1级标准限值时，暴露1h有可能对人群造成生命威胁。为最大程度降低管线对居民点的环境风险影响，本项目拟采取定向钻方式穿越张戴村、刘家湾、蔡湾、汤小这4处敏感点，穿越深度不得小于15m，同时在经过较近居民点管道采取加大壁厚、对管道采取最高级三PE加强防腐及增加管沟保护；在采取定向钻及加强管道防护措施后，大气环境风险是可以接受的。

当分输站装置断裂、排空泄漏时，在最不利气象条件下，甲烷终点浓度超过毒性终点浓度-1的最远距离为52m；超过毒性终点浓度-2标准值的最远距离为82m。；本项目分输站场距离最近的居住区为98m，居住区不在出现毒性终点浓度-1及毒性重点浓度-2范围内。因此，分输站装置断裂、排空泄漏事故对周边的大气环境风险是可接受的。

当高压主干管线天然气泄漏爆炸燃烧伴生CO污染时，在最不利气象条件下，CO下风向轴线最大为8.1458E+01mg/m3，可以满足一氧化碳毒性终点浓度-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3）的要求，没有出现超标面积。因此天然气高压管线泄漏爆炸火灾伴生CO污染对周边的大气环境风险是可以接受的。

当站场装置断裂、排空天然气泄漏爆炸、燃烧伴生CO污染时，在最不利气象条加下，CO下风向终点浓度未出现超过毒性浓度-1，超过毒性终点浓度-2的范围为1849660m2，在下风向783m外即可满足毒性终点浓度-2（95mg/m3）的要求。根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018），当大气毒性终点浓度值低于1级时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁。当发生事故及时疏散分输站外783m范围内的居民，对大气环境风险的影响是可接受的。

（3）由于输气管线是全封闭系统，沿线埋地敷设，在穿越地表水管段管顶埋深距河床稳定层以下1.0m且加装配重块，使其不会与管线穿越的河流水体之间发生联系，如发生事故，天然气泄漏也不会溶于周围地表水体，因此不会对地表水体造成影响。

（4）由于天然气是一种气态物质，具有多种组分。在正常输气的情况下，采用密闭输送，管网各连接部位也采用密封连接，基本不会有气体泄漏。因此，在正常运行时，若不存在密封不严或操作失误的问题，不存在对地下水环境产生影响的污染源，不会影响沿线区域地下水质。若天然气发生泄漏，由于天然气中气体成分均为不溶于水物质，基本不会对地下水质量造成污染影响。

（5）本项目事故风险水平低于同类项目事故的总体水平，项目在进一步采取安全防范措施和事故应急预案，落实各项环境风险防范措施并采取本报告书提出的建议，确保本项目各安全设施落实完整的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，在发生不大于本报告设定的最大可信事故的情况下，本项目从环境风险的角度考虑是可行的，但企业仍需提高风险管理水平和强化风险防范措施。
第4章  环保措施与建议

4.1 施工期环保措施
4.1.1 施工期水环境保护措施

拟建项目施工期产生的废水包括：管线穿越施工废水、管道试压废水和施工人员的生活废水。
（1）管道穿越施工废水防治措施
①定向钻穿越施工
拟建项目穿越舒庐干渠、兆河、永安河、裕溪河、清溪河等及个别水塘、鱼塘等采用定向钻施工。在施工过程中会产生少量钻孔的废弃循环泥浆及其带出的钻屑（泥沙），本环评建议采取加药混凝对泥浆水进行处理，所用混凝剂的主要成分为膨润土和少量的添加剂（羧甲基纤维素钠CMC，约占5%），其成分无毒无害，但这些泥浆若直接进入水体，或在阴雨天若保护措施不足，被雨水冲刷产生水土流失，会增加附近沟渠泥沙含量，提高水的混浊度，并使水塘中悬浮物显著升高。因此，需要在钻机旁设置泥浆收集沉淀池，泥浆水经混凝沉淀处理后上清液达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，干泥浆可就近选择适宜地段填埋（用于绿化覆土、农田田埂填筑等）。
尽量在雨天停止施工，必须施工时，应采取适当措施防止雨水对泥浆和沙土的冲刷。施工场地和临时厕所应尽量远离河道，防止生活污水和生活垃圾直接进入河道。在河流两岸堤防以内不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在穿越的河流和相连的有关支流内清洗施工机械、排放污水。施工结束后要尽快恢复出、入土场地的原貌，减少水土流失及地表水污染。

为了最大限度的减轻定向钻施工对穿越水体的影响，施工过程中针对可能的各种环境影响须实施的环保措施详见下表。
表4.1.1-1定向钻施工须实施的环保措施

	施工可能造成的环境影响
	须实施的环保措施

	水体水质变差
	禁止向穿越的河流水体和相连的有关支流排放污水和一切污染物

	
	施工场地和临时厕所应尽量远离河道，防止生活污水和生活垃圾直接进

入河道

	油类污染水体
	在河流两岸堤防以内不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在穿越

的河流和相连的有关支流内清洗施工机械、排放污水

	泥浆污染地表水或岸区地下水
	泥浆池要按照规范设立，要考虑一定的余量，以防雨水冲刷外溢，泥浆

池底要采用可降解防渗透膜进行防渗处理，保证泥浆不渗入地下；严禁

在水质功能要求较高的河流附近处置填埋泥浆。施工期间严格操作规

程，合理制定操作参数，防止施工过程发生跑浆、冒浆等类型事故。

	泥浆可能污染地表水或岸区地下水
	施工结束后，产生的废弃泥浆经风干后就地埋入防渗的泥浆池中，上面

覆盖耕作土，保证恢复原有地貌；施工时，临时堆场渣场用土工膜覆盖,

施工完成后，进行绿化处理

	可能引起水土流失
	施工结束后要尽快恢复出、入土场地的原貌，减少水土流失

	试压水中污染物可能污染水体
	试压水需先沉淀过滤后排放


②开挖穿越施工

开挖穿越一般适用于常年水量较小或水流量季节性明显、冲刷深度不大、管沟开挖成沟容易、河床地层稳定河段。以上拟采取开挖方式穿越的河流常年水量均较小，冲刷深度不大，河床地层稳定，采取开挖穿越方案是可行的。

对于中、小河沟渠的开挖，一般在非汛期进行。每年6月～9月份的汛期，水位高出非汛期水位1m左右，给施工带来更大难度。施工过程中一般先采用草袋围堰，截流两端水源，然后再进行大开挖，并在管线通过后恢复河床原貌。

对于水量较大的小型河流和沟渠，采用围堰导流开挖方式，对于水塘先进行围堰抽水，再开挖，施工时，在河床内挖沟铺设施工时，对河床有暂时性破坏，施工完成后，经覆盖复原，对河流河床和面貌不产生影响。

在穿越施工期间，需采取以下污染防治措施及管理措施来减少对地表水环境的影响：——建设单位应加强施工期环境管理，管沟开挖、临时道路修建、河流、水渠穿越施工应避开雨季，减少水土流失和对水生生态系统的影响；
——必须选择在枯水期施工；

——严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间；

——严格执行地方河道管理中有关规定；

——禁止向水体排放一切污染物；

——严禁向河道排放管道试压水；

——严禁在河流两堤外堤脚内建立施工营地和施工临时厕所；

——严禁在河流及近岸内清洗施工机械、运输车辆；

——严禁向河道内排放污水和固体废物；

——在穿越河流的两堤不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在河流主流区和漫滩区内清洗施工机械或车辆。机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油；

——不要将两岸施工现场的洒落机油等污染物落入河流；

——河床开挖时产生的渗出水，应采取先过滤后再排入河流的方法，并采用较细的沙网，拦截泥沙和悬浮物等；

——对水质要求较高的河流，应设置坑池将管道试压水中的悬浮泥沙沉淀过滤后再行排放；

——施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实、或用于修筑堤坝；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道，应严格执行河道管理的有关规定，尽量减少对堤坝等水工安全设施的影响。

为了保护地表水，最大限度的减轻大开挖施工对穿越水体的影响，在穿越施工期间，要严格执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相关标准，及地方河道管理中有关规定，尽量减少对水工设施的影响；并严格实施关于大开挖施工方式的有关环境保护要求及相应保护措施。
③顶管穿越施工

拟建项目穿越公路采用顶管穿越，顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术，只要做好泥浆水的沉淀处理措施，顶管穿越施工过程中对地表水影响很小。

环评要求穿越河道和道路的入土场和出土场应加强泥浆水的污染防治，在入土场地和出土场地设置泥浆沉淀池，泥浆沉淀池需设计一定的冗余量，并在沉淀池外围设置临时围挡，防止泥浆水溢出，保证泥浆不进入水体，严格禁止泥浆水直接排入附近沟渠。
综上所述，拟建项目穿越河流处上下游5km范围内无取水口及饮用水源保护区等水环境敏感区，项目穿越施工期较短，在采取上述污染控制措施后，拟建项目穿越施工时对区域水环境影响较小。
（2）管道试压废水影响分析

管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行试压。一般清管和试压为分段进行，用量一般为充满整个管道容积的1.2倍，一般每段不宜超过10公里，试压排放废水中主要污染物为悬浮物及少量铁屑，不含其他重金属类物质。因所用管道均为新管，废水中SS浓度低于100mg/L，浓度较小，试压废水经分段沉淀处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中标准限值后就近排入农灌渠，用作农灌用水。对周边地表水环境影响较小。

（3）施工人员生活污水

拟建项目管沟敷设施工作业采取分段施工方式。拟建项目沿线不设置施工营地，施工人员租用当地民房作为临时营地。施工人员生活污水依托民房现有生活污水处理设施，对周边地表水环境影响较小。
4.1.2 施工期大气防治措施

拟建项目施工废气主要来自开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘和管线焊接防腐及施工机械排放的废气等。
（1）施工期扬尘防治措施

管道在环境敏感点地区穿越时，在晴天起风条件下，如果不采取控制措施，施工扬尘对周围环境的影响仍较明显。环评要求在施工距离环境敏感点150m范围内施工时，采取以下控制措施：运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料等。采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%。据此估计，管线施工场界外15m处TSP的日均浓度可达标。

在环境敏感点附近进行管线施工时，在靠近居民的工程施工场界应设置较好的临时围挡，加强施工作业带和回填土方的管理，要制定土方表面压实、覆盖等措施。采取严格的防尘措施后，可以大大减少工地扬尘对周围居民区的环境空气影响，同时考虑到拟建项目建设所处区域气候较湿润，有利于粉尘沉降，因此，施工期带来的粉尘污染在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。

根据《大气污染防治行动计划》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和地方政府关于大气污染防治行动计划实施细则要求，项目建设单位应采取以下污染防治措施：

①合理规划施工场地，适当向挖土区、填土区、储土区及作业面、地面洒水抑尘，以减少扬尘量；开挖的泥土、石等应及时运走，避免堆积过高和堆积时间过长。

②进出车辆冲洗，冲洗水循环利用不外排；装载不易过满，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘。

③为防止材料运输中产生道路扬尘，定时对道路洒水抑尘。施工运输车辆行驶速度限制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时，尽量降低高度，对散状物如沙子、石子堆场采取洒水抑尘措施。

④为防止物料堆场扬尘的污染，对站场施工现场应进行科学管理，砂石料统一堆放，散状建材设置简易材料棚，尽量减少搬运环节。在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料及堆土场应采用帆布或物料布覆盖。

⑤合理优化临时施工道路，尽可能远离村庄，以免影响居住环境。对临时施工道路进行硬化处理，经常洒水，减少运输车辆行驶中尘土飞扬。

⑥场站建设尽量使用商品混凝土，减少施工现场搅拌作用对周边环境的影响。

（2）焊接防腐废气防治措施

焊接防腐废气、施工运输车辆行驶产生的尾气对站场周边的环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在，同类工程施工表明，焊接防腐废气、施工运输车辆行驶产生的尾气影响是较小的，对周围环境影响较小。

（3）柴油发电机废气防治措施

拟建项目施工期穿越工程钻机采用非开挖式定向钻作业，定向钻作业柴油发电机。针对柴油发电机尾气污染，建议发电机设置于距离居民敏感点较远的地方，并尽可能位于其下风向。此外，环评还要求使用低硫低污染的0#柴油，从而减少对周围环境的影响。
4.1.3 施工期噪声防治措施

管道施工期噪声源主要为施工机械。在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；施工期设置移动隔声屏障保护管线沿线敏感点，居民点附近禁止夜间施工；必须严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放排放标准》（GB12523-2011）等有关施工噪声管理的有关规定，避免施工扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，以免影响施工场地附近居民的休息。
4.1.4 施工期固体废物防治措施

拟建项目施工中排放的固体废物主要是生活垃圾、工程临时弃土、弃渣和施工废料等。
（1）生活垃圾

管道敷设施工期间施工人员生活垃圾采取定期收集后由当地环卫部门收集后处理，不会对环境造成不利影响。

（2）泥浆

拟建项目在定向钻、顶管穿越时产生泥浆水，施工单位应在入土场地和出土场地设置泥浆池，泥浆池需设计一定的冗余量，并在沉淀池外围设置临时围挡，保证泥浆不进入水体，严格禁止泥浆水直接排入附近沟渠。施工产生的泥浆水经混凝沉淀处理后干泥浆可就近选择适宜地段填埋（用于绿化覆土、农田田埂填筑等）。

（3）工程临时弃土、弃渣

施工过程土石方主要来自管沟开挖、穿越工程以及站场、阀室工程开挖等。城镇段弃渣由当地政府指定处理；城镇以外弃渣选取管道沿线施工作业带低洼处堆置。临时弃渣场应设在施工作业带内比较低洼的地带，严禁设置在河道处，临时弃渣场应距离最近的居民村庄200m 以上，同时尽量减少运距，就近堆放，集中处置，严禁挤占河道，不影响行洪，不留下隐患；应保护沿线耕地和农田，尽量占用荒沟荒滩，弃渣堆场上应覆盖防风抑尘网，减少扬尘产生。工程完成后，弃渣可用于区域道路修筑填方，弃土平铺在周边绿化带或附近农田综合利用。

（4）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩带零头、施工过程中产生的废包装材料、废混凝土等。施工废料属一般固体废物，可回收利用的废物外卖给专门的回收商回收利用，不可回收的剩余废料交当地环卫部门清理处理。因此，对周围环境影响较小。

综上，拟建工程施工期产生固废均能做到妥善处置，措施可行。
4.1.5 施工期生态保护及恢复措施
1、管道敷设工程措施
管线在敷设过程中，在一般线路中主要有以下几种工程措施：田地坎地的恢复，林地、荒地的整治及坡面防护，小型排水渠的恢复与修复，护岸工程，固床稳管工程。

（1）田地、坎地的恢复

田地坎地恢复尽量按恢复原貌，对不能恢复原貌的必须采取工程措施，为开发利用创造条件。一般情况下管线施工扫线所破坏的高度大于0.8m的田地采用浆砌石堡坎进行恢复，小于0.8m的田地坎地自行恢复，不计入工程量。

（2）林地、荒地的整治及斜坡防护

对终止使用的林地、荒地作业带，林地尽量按原貌恢复，不能恢复原貌的林地、荒地应采取平整和覆土措施，改造成为可利用土地，经过整治工程形成的平地和缓坡地（15°以下），土质较好，有一定水利条件的，可作为农业用地。整治后地面坡度大于15°或土质较差的，可作为林业和牧业用地；乔、灌、草合理配置，以尽快恢复植被，保证了管道安全和保持水土。在林地和荒地及斜坡中常用的措施有：截水墙，坡角防护，坡面防护。

（3）护岸工程

护岸形式主要有两种：浆砌石挡墙式护岸，浆砌石坡式护岸。

①浆砌石挡墙式护岸

结构形式：浆砌石挡墙，临水面采取斜坡式，背水面直立式形式。
适用范围及条件：坡度大于45°的河岸、沟岸，可能遭受水流冲刷，洪水冲击力强，且地基土质较好的地段，采用浆砌石挡墙护岸。
地基要求：最大冻深以下不小于0.3m。卵砾石或岩石地基。

②浆砌石坡式护岸

结构形式：浆砌石。

适用范围及条件：在岸坡坡度不陡于45°，大于25°的河沟岸，下部遭受或可能水流遭受冲刷，且洪水冲击力强的防护地段，采用浆砌石护坡。地基要求最大冻深以下不小于0.3m。卵砾石或岩石地基。

（4）固床稳管工程

固床措施：浆砌石防冲墙，混凝土连续覆盖，混凝土配重块。

①浆砌石防冲墙

结构形式：浆砌石防冲墙高度根据河、沟床演变的幅度确定，一般高度1.5m～3m左右，顶部与河、沟床高程齐平，走向与水流方向垂直。

适用范围：适用于无冲刷资料的的河、沟道内，可以和护岸工程结合使用。

②混凝土连续覆盖

结构形式：混凝土现浇。

适用范围：在河道或冲沟中，基岩埋深较浅的河段，可将基岩开挖一定的深度，将管道和基岩用混凝土浇注在一起。

③混凝土压重块
结构形式：钢筋混凝土结构。

适用范围：管线穿越中、小型河流，管线未进入基岩，为了防止管道漂浮，采用混凝土配重块稳管的形式。

2、农田保护

（1）文明施工。严禁施工人员破坏农作物；划出工程施工范围，严格操作，避免施工机械碾压耕地。施工便道对农田灌溉有影响时，应修临时便桥、便涵，确保农田排灌及地表径流顺畅。减缓施工期对农田水利不利影响的措施。

（2）管道施工时采取分层开挖、分开堆放、分层回填的方法，施工完成后对管道沿线进行平整、恢复地貌，以使对土壤生态环境的影响得到有效控制。对永久占地区的土壤植被层，尽可能以草皮的形式，单独清出，用于站场绿化。

（3）耕地补偿：敷设管道沿线多为农田。修建施工道路将对地表植被造成一定程度的破坏，并可造成农田减产，其影响属短期行为。但施工结束后建设单位必须立即出资恢复种植。对于永久性占用的耕地，根据《中华人民共和国土地管理法》中有关规定，“国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地”“没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地”，因此建设单位应与地方政府积极配合，出资开垦站场区所占用的耕地，做到占补平衡。

3、施工便道等临时占地的生态保护措施

（1）施工营地尽量租用当地村民的房屋，同时可以增加一部分农户的经济收入。

（2）施工单位要加强管理，生活垃圾集中处理，不得随意丢弃，定期运送垃圾填埋场；生活污水及粪便等严禁随意排放，至少应经厌氧处后农用，不能实现农用则应设置专门的污水处理设施，处理达标后方可排放。

（3）施工营地严禁设在距河岸边100m范围内。

（4）施工便道应尽量利用村庄自然道路进行施工运输；新修临时施工便道应在施工结束后马上清理整治，恢复植被。
4、强化施工期环境保护管理

（1）施工前期招投标

建设单位对工程施工实行招投标。在招标文件的编制过程中，应将各项环保要求与措施编入相应的条款中；承包商投标文件中应包含环保工程（含环保措施）的落实及实施计划；在评标过程中应注意对投标文件的环保部分进行评估讨论，对中标方的不足之处提出完善要求。

（2）综合管理，加强生态保护宣传教育

在工地及周边设立爱护鸟类和自然植被的宣传牌。施工人员进场后，立即进行生态保护教育，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。并采取适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。

5、水土保持措施

（1）平原段开挖管线工程区
1）工程措施
土地整治、表土回覆：对管沟开挖剥离的表土沿管线作业带一侧成带状堆放，施工结束后对原有的耕地、草地等采取表土回覆，共回覆表土12.37万m3。
管道敷设完毕后，对扰动地表实施土地整治措施，恢复原土地利用类型。结合管沟回填，将表土覆盖在管沟开挖范围内，以便耕种和植被恢复；对于机械碾压、人工扰动的地段进行深翻20～30cm，做好回填、覆土、整平、深耕、耙松等工序。管道施工结束后除永久占地外，均对管道作业带进行土地整治，土地整治完成后，按照原土地利用类型进行复耕和植被恢复，土地整治165.88hm2。
2）植物措施
在非农田段，管道敷设完成及土地整治完毕后，恢复植被。管道作业带中心两侧各5m范围内禁止种植深根植物，林地段采取灌草结合的方式，管道作业带中心两侧各5m范围内禁止种植深根植物，本区恢复植被面积为3.42hm2，共需撒播狗牙根草籽232kg（80kg/hm2，下同），多花木兰6.24kg（12kg/hm2，混播3:1）。
经果林：对管道破坏的经果林进行恢复，扣除管道中心线两侧5m范围，按833株/hm2，共计种植经果林634株。
3）临时措施
①本工程管线沟槽开挖土方临时堆放在管线区一侧，并与表土堆分开堆放，表土堆靠近外侧，开挖土方堆置于管线沟槽与表土堆之间，堆高不超过3.0m。
为防止雨水对剥离表土堆的冲刷，出现降雨天气时，在剥离表土堆上苫盖一层彩条布，另外雨天管沟开挖土方采取临时苫盖措施，考虑重复利用，共需彩条布约124100m2。
②在施工过程中需在局部的地形起伏区域的临时堆土周边开挖临时简易排水沟，内壁夯实，排水沟出口修建临时沉沙池，并与现有沟渠顺接。
排水沟断面采用矩形，底宽50cm，深50cm，考虑施工的时序性，排水沟总长28500m，土方开挖总量7125m3。排水沟采用最小施工断面，满足工程需求，就近排入附近灌排体系，施工结束后，与场地一起摊平。

（2）山丘段开挖管线工程区
1）工程措施
土地整治、表土回覆：对管沟开挖剥离的表土沿管线作业带一侧成带状堆放，施工结束后对原地貌土地等采取表土回覆，共回覆表土0.25万m3。
管道敷设完毕后，对扰动地表实施土地整治措施，恢复原土地利用类型。结合管沟回填，将表土覆盖在管沟开挖范围内，以便植被恢复，土地整治4.56hm2。
2）植物措施
穿越林地时，管道中心线两侧各5m范围播撒草籽恢复植被，其他区域提高标准采取灌草混植恢复原来土地功能。共需撒播狗牙根草籽348.8kg（80kg/hm2，下同），多花木兰2.28kg（12kg/hm2，混播3:1）。
3）临时措施
本工程管线沟槽开挖土方临时堆放在管线区一侧，并与表土堆分开堆放，表土堆靠近外侧，开挖土方堆置于管线沟槽与表土堆之间，堆高不超过3.0m。
为防止雨水对剥离表土堆的冲刷，出现降雨天气时，在剥离表土堆上苫盖一层彩条布，另外雨天管沟开挖边坡采取临时苫盖措施，考虑重复利用，共需彩条布约1000m2。
②在施工过程中需在局部的地形起伏区域的临时堆土周边开挖临时简易排水沟，内壁夯实，排水沟出口修建临时沉沙池，将汇水排至自然沟道内，临时排水沟采用土质结果，断面为梯形，底宽0.4m，沟高0.4m，排水沟总长1200m，土方开挖总量384m3。排水沟采用最小施工断面，满足工程需求，就近排入附近沟道汇流体系，施工结束后，与场地一起摊平。

（3）穿跨越工程区
1）工程措施
①穿跨越工程区及顶管施工区内扰动地表进行表土剥离，共剥离表土1.39万m3，用于后期覆土，穿越工程完工土地整治后回覆表土1.39万m3。
②对工程占地范围内，现状为林地、耕地、草地以及园地的（含穿跨越工程区域）采取土地整治措施，共需整治面积19.32hm2。
2）植物措施
定向钻及顶管施工区施工结束后，对工程占地范围为林地、草地、园地的采取植被恢复措施，林地段采取灌草结合的方式，园地段采取乔木与草籽混植，植被恢复面积为0.43hm2，共需撒播狗牙根草籽32kg（80kg/ hm2，下同），多花木兰0.48kg（12kg/hm2，混播3:1）。
经果林：对管道破坏的经果林进行恢复，扣除管道中心线两侧5m范围，按833株/hm2，共计种植经果林108株。
3）临时措施
①定向钻及顶管施工区表土剥离后需临时堆放在施工场地内，需采取临时措施进行防护，主要措施有彩条布临时苫盖，考虑重复使用，共需彩条布约4633m2。
②定向钻及顶管施工区周边开挖临时简易排水沟，内壁夯实，与现有沟渠顺接，排水沟断面采用梯形，底宽40cm，深40cm，边坡1：1，排水沟总长1530m，土方开挖490m3。
同时在排水沟出口处设置临时沉沙池，沉沙池上口宽2.0m×2.0m，池底宽1.0m×1.0m，深1.0m。沉沙池与周边天然沟渠相连，共设沉沙池182座，施工结束后，与场地一起摊平。
③泥浆沉淀池
定向钻法是一种先进的管线穿越施工方法，施工时完全在河流两岸陆地上进行，具有不破坏河堤、不扰动河床、不影响通航、施工周期短、管道运营安全、综合造价低等优点。因此，在地质条件适宜的条件下，采用定向钻施工已成为管道穿越河流的首选方式。
为防止定向钻穿越河流施工过程中的泥浆外流，方案考虑在工作井口附近施工场地设置泥浆池和沉降池，泥浆采用管泵或泥浆车输入沉降池，经固化沉淀后再输入泥浆池，进行循环利用。
施工结束后泥浆废水经收集、混凝沉淀澄清后用于绿化，剩余泥浆经自然干化后用于泥浆池的场地恢复，同时要对废弃泥浆池进行覆土掩埋，按照原貌进行生态恢复。
采用半填半挖的方式，开挖边坡1:0.5，深2.0m，内壁夯实，以利于池身稳定。地下开挖产生的土方堆置在池体周围拍实，作为池体地上部分，施工结束后用于回填池体。
本工程共有定向钻施工31处，共设置泥浆池31座，沉降池31座。

（4）站场及阀室区
1）工程措施
土地整治、表土回覆：对可绿化区域进行表土回覆，共表土回覆0.29万m3；施工结束后进行土地整治，面积0.42hm2。
2）植物措施
景观绿化：站场围墙内侧采用灌木球、绿化色带、草皮方式绿化，拟采用红叶石楠、法国冬青、紫叶小檗及铺种草皮。共需红叶石楠65株、法国冬青0.05hm2，紫叶小檗0.05hm2，马尼拉草皮面积约0.12hm2。在进站道路两侧，边坡栽植马尼拉草皮面积约0.07hm2，改移沟渠边坡植草防护0.01hm2。
3）临时措施
为节约用地，考虑到站场及阀室区建、构筑物较少，其临时堆土场布置在站场内规划的硬化或绿化美化占地区域内。临时堆土采用彩条布进行苫盖，彩条布计1500m2，周边开挖临时简易排水沟，内壁夯实，断面采用梯形，底宽40cm，深40cm，边坡1：1，并与现有沟渠顺接，排水沟合计长670m，土方开挖215m3，进站道路边侧布设排水沟，永临结合，防止泥沙进入农田，方案考虑排水沟出口处设置临时沉沙池，沉沙池上口宽2.0m×2.0m，池底宽1.0m×1.0m，深1.0m，沉沙池与周边天然沟渠相连，共设沉沙池2座，施工结束后，与场地一起摊平。路基边坡极易产生水土流失，为了减少因降雨击溅造成的水土流失，在大雨天气对路基进行覆盖彩条布临时防护，考虑到重复利用，共需彩条布500m2。

（5）施工道路区
1）工程措施
表土剥离、表土回覆：施工道路区内扰动地表进行表土剥离，共剥离表土0.95万m3，用于后期覆土恢复。
施工结束后，原土地类型为耕地、园地、草地的进行土地整治，进行林草植被恢复或复耕，整治面积为4.76hm2。
2）植物措施
对现状为园地、草地的临时占地需恢复植被，考虑本区内水土保持和环境功能要求，选择草籽防护，防护面积为0.44hm2，需狗牙根草籽35.2kg。
种树：对管道破坏的林木进行恢复，扣除管道中心线两侧5m范围，按833株/hm2，共计种树83株。
3）临时措施
①为防止坡面径流对路面的冲刷，根据施工道路所处地形条件，在地形起伏较大的施工道路一侧设置简易排水沟。排水沟采用5年一遇标准，断面采用梯形，尺寸为底宽40cm，深40cm，边坡1：1。排水沟总长度5713m，开挖土方1829m3，排水沟与附近原有的排灌沟渠相连接。
②在排水沟出口处设置临时沉沙池，尺寸为：长×宽×深=1m×1m×1m，沉沙池与周边天然沟渠相连，共设沉沙池27座，施工结束后，与场地一起摊平。

（6）堆管场区
堆管场区以碾压扰动为主，主要临时存放施工用的管材。水土保持防治措施主要为在施工完毕后，对场地进行清理、平整，按原土地利用类型恢复耕地或种植林草。
堆管场区占用草地1.12hm2，占用耕地1.62hm2，按照恢复原土地利用类型的原则，计算本区水土保持措施工程量如下：
工程措施：土地整治2.74hm2。
植物措施：种草1.12hm2，狗牙根草籽89.6kg。

6、植被保护及恢复措施

（1）植被保护措施

植物保护的一般原则为：首先应尽量保存施工区的熟化土，对于建设中永久占用地、临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。

在项目植被恢复建设过程中除考虑选择适合当地速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，既提高植物种类的多样性又不至于太大改变原来的生态组分，增强其稳定性。另外修复树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。对于森林防火要采取有效措施，对国家重点保护的物种要列入工程建设中要注意的事项。针对工程沿线植物资源分布的特点，对不同的保护对象提出如下的保护措施：

①对工程施工中无法避让的需保护树种要进行异地移栽施工便道的选线应避免和尽量减少对地表植被的破坏和影响。工程结束后,立即对施工便道进行恢复。管线施工过程中,尽可能不破坏地形、地貌；施工完毕后,尽可能将施工地带地形、地貌恢复至施工前时的地形地貌。根据现场踏勘，没有发现需要特别保护的树种，在具体施工中，如发现特别需保护的树种并且无法避让时，应进行移栽。

②加强施工人员的环保意识。

不随意砍伐植物，在开挖的工程中，如发现有国家重点保护植物，要报告当地环保部门，立即组织挽救，移栽他处。

③加强环境管理。

尤其是在施工期，工程单位与环保部门要合作，建立完善的管理体系，使之有法可依，执法有效。同时也要加大宣传的力度，并采取各种方式，如宣传栏、挂牌等，让施工人员了解保护的重要性。

（2）植被恢复措施及建议

对于原农业用地，在覆土后施肥，恢复农业用地。对不能复垦为耕地和不能继续利用的施工便道且不能退耕的，根据气候条件采取种树种草绿化措施。

1）绿化设计原则

临时用地范围内植被恢复：临时用地深翻处理后，对作为农用地以外的部分应植树种草恢复植被，农用地周边结合当地的农田林网营造绿化林带。施工中应加强施工管理，对边界以外的植被应不破坏或尽量减少破坏，两侧植被恢复除考虑管道防护、水土保持外，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。

草种、树种的选择：在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应对各地区的地形、土壤和气候条件经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。
2）绿化工程实施

根据分输站及各阀室所在的地理位置及当地的气候特点和自然环境，在工艺装置等有油气的地方周围种植油脂含量少、枝冠小、干蒸低矮的小灌木或草皮。在办公生活区进行重点绿化，办公楼周围种植富于观赏性的常绿乔木、设置花坛、规划小园林，使之有良好的自然引入和空间引入，充分利用空地进行绿化，并根据不同气候不同地域在各个站场选种不同的树种花草，力求扩大绿化面积。

7、施工期穿越河流环保措施

①施工过程中临时防护措施

将管沟开挖土方沿河流两侧集中堆放，堆放宽度2.0m，堆放高度1.5～2.0m。为防止堆放土石流失，将靠近排水后一侧土石堆边坡夯实、拍光，并在土石堆放外侧采用填土编织袋进行临时拦挡。

②排水工程：挡土墙、排水沟、沉沙池。

③施工后期植被恢复

施工结束后，对挖方临时堆放地进行平整，并采用灌草结合的方式进行植被恢复。灌木树种可选用马桑、夹竹桃、紫穗槐等，株行距1×1.5m，并在灌木林下撒播草籽，草种可选用狗尾草、野羊茅、狗牙根、白三叶等，撒播密度为60kg/hm2。

④加强管理，禁止施工废物进入水体。

⑤临近地表水体的施工区，在施工区边界设立截流沟，防止施工区地表径流污染地表水；

⑥施工期间，应采取环保措施，制定严格的环保规章制度，限制作业时间，制定合理的施工计划，来减缓管道施工对水环境的影响，尤其是穿越河流的建设点的管理应严格按规章制度进行。
表4.1.5-1大临工程结束时的生态保护措施
	 工程类别
	占地类型
	生态恢复目标
	生态保护措施
	时间节点

	管道敷设
	耕地林地等
	恢复原貌
	田地坎地的恢复；林地、荒地的整治及坡面防护； 小型排水渠的恢复与修复；护岸工程；固床稳管工程。
	2022年2月

	施工便道等临时占地
	耕地林地等
	清理整治、恢复植被
	租用当地村民的房屋，不设置施工营地； 施工便道应尽量利用村庄自然道路进行施工运输；新修临时施工便道应在施工结束后马上清理整治，恢复植被
	2022年2月

	穿越河流
	/
	减轻污染
	禁止在穿越的河流和相连的有关支流内清洗施工机械、排放污水；泥浆池要按照规范设立，要考虑一定的余量，以防雨水冲刷外溢，泥浆池底要采用可降解防渗透膜进行防渗处理，保证泥浆不渗入地下；严禁在水质功能要求较高的河流附近处置填埋泥浆。施工结束后，产生的废弃泥浆经风干后就地埋入防渗的 泥浆池中，上面覆盖耕作土，保证恢复原有地貌；施工时，临时堆场渣场用土工膜覆盖,施工完成后，进行绿化处理；施工结束后要尽快恢复出、入土场地的原貌，减少水土流失。
	2022年2月


4.2 营运期环保措施

4.2.1 营运期废水治理措施
拟建项目运营期间产生的废水主要为严桥分输站职工生活污水、地面及设备外壁冲洗用水、设备内部清洗废水。各阀室营运期无废水产生。管线埋设在地下，不产生废水。

（1）生活污水

拟建项目劳动定员为10人，仅在严桥分输站有人员值守，其他阀室均无人员值守。严桥分输站生活污水经地埋式污水处理站处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排。

（2）场地和设备外壁冲洗废水

严桥分输站内平均1个月进行一次场地和设备外壁冲洗，冲洗废水中只含泥沙类杂质，用于厂区及周边绿化，不外排。

（3）设备内部清洗废水
营运期严桥分输站设备内部清洗废水主要为卧式过滤分离器和清管器接收装置定期注水内部清洗废水，严桥分输站设备内部清洗频率约为每月1次，清洗废水中主要污染物为铁锈类悬浮物和石油类物质。拟建项目严桥分输站污水处理设备配置一套油水分离器，设备内部清洗废水首先排入油水分离器预处理后与生活污水一同排入地埋式污水处理站处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中标准限值后用于绿化，不外排。
4.2.2 营运期废气治理措施
输气管道投入运行后，要实现平稳输气，合理控制压力变化，减少压力波动，可减少超压排放的天然气；同时对于超压和检修过程排放的天然气引至各阀室及分输站的放空管。

拟建工程采取了一系列措施来防止和减少事故状态下天然气的泄漏：配置检监测自动报警装置；管道设置自动截止阀；埋地敷设管线采用三层PE外防腐层防腐并外加电流阴极保护；主要生产运行参数实现自动化检测记录等。

由预测结果可知，分输站无组织排放的非甲烷总烃下风向最大浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2无组织排放监控浓度限值的要求，对周围敏感目标的影响很小。
4.2.3 营运期噪声治理措施
拟建工程投入运营后主要噪声源为严桥分输站的过滤分离器、放空系统及各阀室放空系统等产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减震、放空管设置小孔消声器等措施，经过预测，分输站及各阀室场界噪声最大贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

对于放空时的空气动力性噪声，由于声级强度较高（噪声源A声功率级为117.3dB(A)），进行清管作业时，应合理安排时间，避开夜间时段放空，减小对周围声环境的影响，同时建议对放空管适当的放大，安装消声器，减小放空噪声对敏感点的影响。放空管噪声贡献值与现状叠加后，夜间噪声预测值能够满足“各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求。
4.2.4 营运期固体废物治理措施
严桥分输站员工产生的生活垃圾，定期收集交当地环卫部门处理。

清管作业产生的废渣为管输天然气中的杂质，主要成分是铁锈粉末、粉尘，属于一般工业固体废物，清管废渣暂存于排污罐中定期交当地环卫部门统一清运处理。

严桥分输站过滤分离器的滤芯每2年更换1次，废弃滤网属于一般工业固体废物，由生产厂家回收。

拟建项目严桥分输站油水分离器在处理废水过程中将产生少量的废油，废油属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-210-08），经收集后采用专用的桶装，暂存于危险废物暂存库，交由有资质单位回收处理。

拟建项目在严桥分输站生产辅助用房内设置一个危险废物暂存库，占地面积约 10m2。本项目危险固废储存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定要求。

拟建项目所有固体废物均得到妥善处置，措施合理可行，对环境影响较小。
4.2.5 风险防范措施
4.2.5.1工程前期及设计阶段的事故防范措施

（1）选择线路走向时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害；

（2）对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区，提高设计系数，增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力；

（3）紧急情况下，天然气采用放空管进行放空；

（4）设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断，也可通过SCADA系统进行远程关断，还可以完成全系统关断；

（5）为减轻输气管线腐蚀，外部采取三层PE防腐结构，外加电流阴极保护；

（6）站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空；

（7）加强设计单位相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作。
4.2.5.2施工阶段的事故防范措施
（1）在施工过程中，加强监理，确保涂层施工质量；

（2）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；

（3）制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；

（4）进行水压试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷，从而增加管道的安全性；

（5）选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。
4.2.5.2运行阶段的事故防范措施
（1）管线和站场布局及总平面布置

输气管道通过的地区，应按沿线居民户数和（或）建筑物的密集程度，划分为四个地区等级，并依据地区等级作出相应的管道设计，其地区等级划分和边界线距离的防火间距应按《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)设计，通过城市规划区的部分管道，参照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)执行，并采取行之有效的措施，确保天然气安全通过。

沿管道中心线两侧各200m范围内，任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段，按划定地段内的户数划分为四个等级。在农村人口聚集的村庄、大院、住宅楼，应以每一独立户作为一个供人居住的建筑物计算。

1)一级地区：户数在15户或以下的区段；

2)二级地区：户数在15户以上、100户以下的区段；

3)三级地区：户数在100户或以上的区段，包括市郊居住区、商业区、工业区、发展区以及不够四级地区条件的人口稠密区；

4)四级地区：系指四层及四层以上楼房(不计地下室层数)普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段。

根据项目申请报告，本工程是高压天然气输气管道工程，其中严桥输气站至石涧阀室段按照二级地区设置，其余段按照三级地区设置。

本工程站场选址符合城市总体规划和城市燃气专向规划要求，符合现行环境保护法规。站场选址满足节约用地，少占耕地的原则，厂址有适宜的地形、工程地质条件、供电、给排水和通信条件。拟建站场工程地质条件较好，适宜工程建设，与周围村庄严格保持安全距离，危险性小，项目土地利用合理。

（2）输气管道穿越和安全间距

本管道穿越多处道路、河流。对车流量较大的等级公路采取顶管方式穿越；乡间碎石路及其它不适宜顶管法施工的道路采用开挖方式穿越，水面较宽的河流采取定向钻方式穿越，小型沟渠采用大开挖方式穿越。管道穿越处建、构筑物或其它相邻管道之间的平纵距离、输气管道与地面的纵向距离均按设计标准进行施工，达到设计标准要求。
（3）设备选型和安全设计

①输气管道设备选型和安全设计

输气管道可选用的钢管和管道附件应根据强度等级、管径、壁厚、焊接方式及使用环境温度等因素，对材料要提出韧性要求。输气管道在选材和阀门设备方面满足设计标准要求。

根据国内报道的燃气管道事故，有相当一部分是由于燃气管道附近进行其它地下工程施工时，对临近燃气管道设备未采取充分保护措施而受到损坏或隐患所造成。因此，敷管结束后，必须沿敷管位置设置明显的警示标志，并附燃气公司的联系电话和报警电话，以方便其他施工单位报告，及时采取安全保护措施。

此外，输气管道配置管道检漏和抢修设备，能快速、准确地了发现漏点，并能及时地进行处理。

②消防、电气、通信安全防范措施
站场、工艺装置区、仪表及电器设备间和分输阀室根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）进行灭火器配置，灭火器配置场所火灾种类为 A 类火灾、C 类火灾或带电类火灾，根据其火灾危险性、区域大小及消防设施完备情况，分别设置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火设备。

在工艺装置区设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在主要建筑物的其他部位设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在电气、仪表间设置二氧化碳灭火器。

输气站采用一路10kV外电源作为主供电源，另外采用柴油发电机组作为备用电源负责二级负荷用电。阀室主电源暂按外接市电考虑。

话音通信采用有线通信，接入当地通信公网。

依托当地公网的通信方式，提供站场话音通信、数据传输业务、图像监视和巡线移动通信业务等。
③截断阀选择

线路截断阀采用气液联动全通径焊接埋地球阀，可进行压降感测和压降速率关闭值的设定，在管道运行事故压降速率超过设定值时能可靠地进行线路截断。

站内进出清管器收发筒的球阀选用全通径焊接电动球阀。站内需进行流程切换的阀门采用电动球阀，收发球筒的平衡阀采用电动球阀。进站紧急切断阀采用气液联动球阀，出站采用电动球阀。

站内建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求配置必要的消防器材，如干粉灭火器等。爆炸危险场所的电力和照明设备选用隔爆型；本项目分输站工艺用电负荷等级为二级负荷。工艺设备区电动阀的配电采用就地设防爆配电箱的集中供电方式。进出建筑物的电缆穿钢管保护埋地敷设并作防水密封；防雷和接地设计按《建筑物防雷设计规范》及《工业与民用电力装置的接地设计规范》的规定进行。

（4）自动控制系统

本项目管道自动控制系统采用SCADA（监视和数据采集）系统。SCADA系统采用全线区域调控中心控制级、站场控制级和就地控制级的三级控制方案。SCADA系统利用设在管线及场站上的各种参数探测仪、传感器和变送器，采集数据和检测管道运行状态，并将这些数据传输到监视设备上。控制人员可以通过这些数据手动控制和调度管线中的天然气运行状况，也可以由自动控制负反馈系统来执行这些操作。并且操作的结果可以迅速地反馈回监视设备，以便控制人员做进一步调整、控制或判断。

（5）安全管理措施

①严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；

②每三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③每半年检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度；

④在公路、河流穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清；

⑤加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告；

⑥对穿越河流等敏感地段的管道应每三年检查一次；
⑦在洪水期，应特别关注河流穿越段管道的安全；

⑧调压站和截断阀室事故放空时，应注意防火。

(6)公众宣传和安全教育

城镇管道燃气供应工程涉及的面较广。应对广大群众加强天然气的危险性和安全使用方面的宣传教育，依靠群众保障输气管道免受人为意外事故的破坏，避免天然气使用不当引发的安全事故。

第5章  评价结论
环巢湖天然气高压管线工程庐江-巢湖段项目是《安徽省油气管网基础设施建设规划》（2017-2021）安徽省主干管网中“一环”重要组成部分，属于国家产业政策鼓励项目，管道路由经过反复现场勘查和多方案的经济技术论证，所选路由总体上符合沿线城市发展规划、主体功能区规划以及其他环境功能区划，项目建设有助于合肥市、巢湖市、无为县、含山县的经济发展，对改善区域环境质量有着积极作用。
本项目施工期将对输气站场周围和管道沿线声环境、大气环境和地表水环境等产生不利影响，工程建设不利环境影响主要表现在工程施工压占土地及破坏植被等，但随着工程施工的结束，各种不利影响都将终止或得到恢复。工程建成后，虽然存在少量天然气的泄漏或放空、过滤分离器噪声等对站场周围环境产生不利影响，但影响的范围和程度极小。只要在建设和营运过程中，切实做好“三同时”工作，落实设计及评价提出的污染控制措施，这种不利影响就可以降低到最小程度。

本项目各项工艺均满足清洁生产的要求，污染防治措施可行，各类污染物可做到达标排放，对环境的影响较小，环境风险在可接受程度内，污染防治措施配套可行，对生态造成的损失多属临时性、可恢复的，并予以补偿，项目建设不会改变当地的环境功能。因此，在严格落实本报告书提出的各项污染防治措施、生态保护与恢复措施、风险防范与控制措施、应急预案的前提下，从环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。

_1234567891.vsd
噪声、扬尘、固废


场地整理


设备进场


钻导向孔


清理现状、恢复地貌、恢复植被


噪声、扬尘、固废、生态


废水、噪声、扬尘、固废


分级预扩孔


噪声、固废


管道回扩


废气、噪声、固废


废气、噪声



_1234567894.vsd
庐北门站


废气


废气


废气


废气


废气


废水、废气、
噪声、固废


冶父山阀室


盛桥阀室


槐林阀室


严桥输气站


石涧阀室


巢湖南阀室


花山输气站


林头阀室


废气



_1234567895.vsd
噪声、固废


2#收发球筒


下游花山输气站


卧式过滤器


上游庐北门站来气


中燃
巢湖-无为高压管线


计量


高压计量撬


1#收发球筒



_1234567890.vsd
噪声、废气、固废


废水、噪声、扬尘、固废


噪声、扬尘、固废


作业线路、场地清理


修筑施工便道


焊接、补扣、补伤、防腐


下管入沟


试压、清管、覆土回填


清理现状、恢复地貌、恢复植被


噪声、扬尘、固废


噪声、扬尘、固废


开挖管沟


穿越水塘、河流、公路


废水、噪声、扬尘、固废、生态


试压水



